АДАНИ УП

ADANI

~	пр. Рокоссовского, 166, 1-й этаж, г. Минск, 220101, Беларусь

#	(+375 17) 214 58 46, 214 58 48

|	(+375 17) 248 45

E-mail:	info@adani.by

http://	www.adani.by

УП «АДАНИ» - высокотехнологичное инновационное предприятие, которое специализируется в разработке и производстве оригинальных цифровых систем визуализации рентгеновских изображений на основе сканирующих и матричных (полноформатных) приемников, а также создании на их основе широкого модельного ряда рентгенографических и рентгеноскопических систем различного назначения.

Главная особенность медицинских цифровых рентгеновских систем – высокое качество рентгеновского изображения при низкой дозе облучения пациента.

УП «АДАНИ» производит и поставляет как цифровые, так и аналоговые (пленочные) рентгеновские системы:

специализированные цифровые флюорографы - для массового обследования (скрининга) органов грудной клетки,

универсальные рентгенографические - для обследования пациентов в положении сидя, лежа, стоя,

низкодозовые цифровые маммографические системы - для скрининга и диагностики онкологических заболеваний молочной железы,

передвижные (установленные в специальном изотермическом кузове на шасси автомобиля) - для рентгенографии органов грудной клетки и маммографии,

передвижные (палатные),

рентгенодиагностические комплексы - для рентгенографии, рентгеноскопии и линейной томографии на основе поворотного стола-штатива,

панорамные и цефалометрические дентальные системы (ортопантомографы).

На предприятии внедрена международная система качества ISO 9001:2000 и ISO 13485:2003, сертифицированная организацией SGS. Вся выпускаемая медицинская  техника имеет маркировку CE0120.

Предприятие «АДАНИ» осуществляет поставку, монтаж и сервисное обслуживание производимого оборудования.

ADANI is a high-tech innovative enterprise specialized in development and manufacture of original digital X-ray imaging systems based on scanning and matrix (full-format) receivers. Wide model range of radiographic and fluoroscopic systems of various applications is created on their basis.

The main feature of ADANI’s medical digital X-ray systems is high quality of X-ray image at low patient’s dosage.

ADANI manufactures both digital and analog (film) X-ray systems:

specialized digital chest systems – for chest screening of wide population groups,

universal radiographic systems – for examinations of the patients in standing, lying and sitting positions,

low-dose digital mammography systems – for screening and diagnostics of breast cancer,

mobile (installed in special isothermal van on automobile chassis) – for chest radiography and mammography,

mobile (for hospital wards),

X-ray diagnostics complexes based on R/F table – for radiography, fluoroscopy and linear tomography,

Panoramic and cephalometric dental systems (orthopantomographs).

АГРОПРОМИНТЕГРАЦИЯ ЧТУП

AGROPROMINTEGRATSIYA

~	ул. Гурского, 31, офис 1, г.Минск, Беларусь

#/|	(+375 17) 252 05 76, 252 35 23

E-mail:	Api-2002@mail.ru

Промышленное и лабораторное оборудование фирмы IKA-Werke (Германия): вакуумные гомогенизаторы, реакторы, диспергаторы, смесильные системы, колоидные мельницы.

Оборудование из Китая: ферментеры, емкости, сушильные шкафы, оборудование обработки трав и выпарные экстракторы, стерилизаторы, водоподготовка, фасовка, розлив, проектирование и поставка чистых комнат.

IKA-Werke, Germany, industrial and laboratory equipment: vacuum homogenizers, reactors, dispersants, colloidal mills.

Equipment  from China: fermenters, containers, drying cabinets, equipment for herb processing and evaporating extractors, sterilizers, water treatment, prepacking, bottling, development and supply of clean rooms.

АЗГАР УП

AZGAR

~	ул. Сторожевская, д. 8, подъезд 9, этаж 3, 220002, Минск, Беларусь

#/|	(+375 17) 289-55-02, 289-54-98, 286-05-02

E-mail:	azgar@azgar.bу

http://	www.azgar.by

Разработка, производство и продажа оборудования для кабинетов  физиотерапии, иглорефлексотерапии и стоматологии.

Для рефлексотерапии:

«Рефтон-01-Р-Ф-Т-Л-С»: 2-хканальный, магнитолазерная терапия; инвазивная и неинвазивная электропунктура токами СМТ, ГТ, «Спайк-волна» фиксированными частотами и диапазонами частот; термопунктура, термотест «Акабанэ».

«ЛИНТАЙ-02М»: запатентованный способ акупунктурной диагностики без возрастных ограничений и возможностью неоднократной диагностики пациента в течение суток.

Для отделений физиотерапии:

серия аппаратов «РЕФТОН-01» различных модификаций: расширенная амплипульстерапия, диадинамотерапия, гальванизация, электрофорез, магнитолазерная терапия, электродиагностика, электростимуляция, флюктуоризация.

Общая магнитотерапия: Установка магнитотерапевтическая  низкочастотная с регулировкой частоты, модуляции и индукции вращающегося магнитного поля УМТвп-«МАДИН».

Для стоматологии:

«Рефтон-01-Ф-Л-С»: расширенная амплипульстерапия, диадинамотерапия, гальванизация, электрофорез, магнитолазерная терапия, электростимуляция, флюктуоризация.

Аппаратура зарегистрирована и сертифицирована в Республике Беларусь, Российской Федерации и Украине

Development, manufacturing and supply of equipment for physiotherapy, acupuncture and dental surgeries.

Refton-01-RFTLS and Lintai-02M units for acupuncture

Refton-01 and Madin units for physiotherapy

Refton-01-FLS unit  for dentistry

All products are registered and certified in Belarus, Russia and Ukraine.

АНАЛИЗ ПЛЮС ООО

ANALIZ PLUS

~	пр. Победителей, 57, 220035, г. Минск, Беларусь

#	(+375 17) 203 37 63, 203 37 61, 203 37 81

|	(+375 17) 203 37 96

E-mail:	anplys@mail.ru

Ведущий отечественный производитель диагностических наборов для широкого спектра биохимических исследований, включая латекс технологию, а также  иммуноферментных наборов реактивов для определения: - гормонов щитовидной железы, - гормонов репродуктивной сферы, обмена веществ, - онкомаркеров.

ООО «Анализ Плюс» также реализует на территории Республики Беларусь:

Реагенты для гемоглобинометрии и исследования гемостаза производства НПО «Ренам», РФ

Контрольные материалы производства ООО «Медлакор», РФ

Диагностические наборы для биохимических и бактериологических лабораторий, тест-полоски диагностические, контрольные сыворотки производства «Лахема», Чехия

Диагностические средства производства ООО «Ольвекс Диагностикум», «Витал Диагностикс СПб», РФ

Диагностические наборы для определения группы крови ООО «ГЕМ», РФ

Красители для гематологии и цитологии

Тест-системы для иммуноферментного анализа производства ЗАО «Вектор-Бест и ООО «Хема-медика», РФ

Наборы реагентов для иммунофлюоресцентного анализа производства БТК «ЛАБдиагностика» ООО, РФ

Реагенты и оборудование фирмы HUMAN, Германия

Питательные среды

Реагенты для диагностики венерических заболевания, НПО «Микроген», РФ

Дозаторы пипеточные и расходные материалы к ним производства ЗАО «Термо Фишер  Сайентифик», РФ

Счетчики лекоцитарной формулы крови, электронные цифровые производства НПФ «Медицина-Техника», РФ

Лабораторную посуду из стекла и пластика

The leading domestic manufacturer of diagnostics sets for a wide spectrum of biochemical screens, immune-enzyme assay kits for determination of thyroid hormones,  hormones of reproductive sphere, metabolism, tumor markers.

Analiz Plus supplies on the territory of Belarus:

Reagents for hemoglobinometry and hemostasis tests – Renam, Russia

Checking materials – Medlakor, Russia

Reagents kits for biochemical and bacteriological tests – Lakhema, Czech Republic

Diagnostics products - Olveks Diagnostikum, Vital Diagnostics, Russia

Blood group definition kits – GEM, Russia

Colorants for hematology and cytology

Immunofermental test-systems manufactured by Vector-Best and Khema-Medika, Russia

Reagents kits for immunofluorescence tests  - BTK LABdiagnostika, Russia

Reagents and equipment  - HUMAN, Germany

Nutrient media

Reagents for venereal diseases diagnostics – Mikrogen, Russia

Dosers and consumables to them – Thermo Fisher Scientific, Russia

Electronic and digital leukocytal hemogram counters - Meditsina-Tehnika, Russia

Glass and plastic laboratory ware

АНАЛИЗ Х, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ

ANALIZ X, SCIENTIFIC-TECHNICAL PRODUCTION COOPERATIVE

~	ул. Ф.Скорины, 10, 220114, г. Минск, Беларусь

#	(+375 17) 268 01 94 (96,97), 211 80 19

#/|	(+375 17) 268 01 95, 211 80 18

E-mail:	analysx@mail.ru

Производство и реализация:

Наборы реагентов (классические химические и современные ферментные, монореагенты) для общеклинических и биохимических лабораторных исследований;

Красители для микроскопических гематологических исследований;

Растворы для гематологических анализаторов;

Реагенты для контроля качества предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения;

Термоиндикторы для контроля температуры в стерилизаторах паровых и воздушных;

Питательные среды для бактериологических исследований;

Серологическая диагностика;

Индикаторные диски для определения чувствительности к антибиотикам;

Латекс-тесты для биохимических исследований;

Химические реактивы различных классов;

Лабораторная посуда, стекло, вспомогательные лабораторные принадлежности;

Средства индивидуальной защиты.

Лицензия МЗ РБ на право осуществления медицинской деятельности ? 02040/0101638 от 31.03.2004 г.

Manufacturing and distribution of the following products:

Reagents kits and solutions for general clinical and biochemical tests;

Colouring agents for microscopic hematologic study;

Solutions for hematologic analyzers;

Nutrient media for bacteriological study;

Serologic diagnostics;

Indicator discs for estimation of antibiotic susceptibility;

Latex-tests for biochemical study;

Chemical reagents of different classes;

Laboratory glass and utensils;

IPD.

АПТЕКАРЬ Журнал

APTEKAR Magazine

~	ул.Некрасова, 114, комн. 42, 220040, Минск, Беларусь

#	(+375 17) 287 85 86

|	(+375 17) 287 85 89

E-mail:	office@aptekar.by

http://	www.aptekarjournal.com

Жургал «Аптекарь» - единственный в Беларуси профессиональный глянцевый журнал для провизоров и фармацевтов. Журнал «Аптекарь» является специализированным медицинским изданием, распространяется бесплатно среди аптек различной формы собственности во всех регионах Беларуси. Тираж 3 000 экземпляров.

APTEKAR (Pharmaceutical chemist) is the only glossy magazine for pharmacy professionals in Belarus. APTEKAR is a specialized medical periodical distributed cost free among pharmacies of various patterns of ownership in all regions of Belarus. Circulation  3 000 copies.

АРМАВИРСКИЙ ЗАВОД РЕЗИНОВЫХ ИЗДЕЛИЙ ОАО

ARMAVIR PLANT OF RUBBER PRODUCTS

~	ул. Новороссийская, 2/4, 352931, г. Армавир, Россия

#	(+7 86137) 3 00 24

|	(+7 86137) 4 64 22

E-mail:	azri@arm.kes

http://	www.azri.ru

Производство и реализация изделий медицинского назначения из натурального латекса: перчатки хирургические стерильные и нестерильные, перчатки анатомические, перчатки диагностические, напальчники, презервативы, презервативы для УЗИ.

Перчатки и изделия бытового и технического назначения.

Manufacture and realization of medical products from natural latex: surgical gloves (sterile and unsterile), anatomical and diagnostic gloves, fingerstalls, condoms, etc.

Gloves and products for everyday and technical purposes.

АСОТРАБЕЛ ООО

ASOTRABEL

~	ул. Матусевича, 35-31, 220140, г. Минск, Беларусь

#/|	(+375 17) 201 09 09, 201 09 90

E-mail:	asotrabel@mail.ru

http://	www.asotrabel.by

Совместное белорусско-литовское предприятие «АСОТРАБЕЛ» общество с ограниченной ответственностью. (СП «АСОТРАБЕЛ» ООО).

Оптовая торговля фармацевтической продукцией, изделиями медицинского назначения, парфюмерно-косметической продукцией. Более десяти лет успешной работы на рынке Республики Беларусь. Официальный дистрибьютор более 30 зарубежных фармацевтических компаний.  «Мы предлагаем только качественные услуги».

Wholesale of pharmaceuticals, medical products, perfumery & cosmetics. More than 10 years of successful work on the market of Belarus. An official distributor of more than 30 foreign pharmaceutical companies. We offer only high quality sevices.

АССОМЕДИКА ООО

ASSOMEDICA Co.

~	ул. Аэродромная, 125, пом. 2, офис 7, 220007, г. Минск, Беларусь

#	(+375 17) 207-84-61, 207-84-62, 298-51-38

|	(+375 17) 298-54-81

E-mail:	office@assomedica.by

http://	www.assomedica.by

директор Пузыня Сергей Васильевич

Мы предлагаем широчайший спектр медицинского оборудования и изделий медицинского назначения.

ООО «Ассомедика» является первым белорусским производителем

цветных цифровых ультразвуковых сканеров среднего класса:

Smart Echo 128  (портативный вариант);

Smart Echo 2000 (стационарный вариант).

катетеров медицинских однократного применения  для:

Урологии;

Гастроэнтерологии;

Анестезиологии;

Соединения медицинских устройств между собой.

ООО «Ассомедика» -  официальный  представитель известнейших мировых торговых марок: Welch Allyn (США), Grason-Stadler, Inc. (США),  В-К Medical (Дания),  Medin (Германия),  Медиком МТД (Россия), Farum (Польша), Volcano Corporation (США), LightLab Imaging Inc. (США), Neoventa A/B (Швеция),  Unomedical A/S (Дания), ACIST Medical Systems (США), Becton Dickinson (Германия), Vogt Medical (Германия), МЗКРС (Россия), Ella-CS, s.r.o. (Чехия), Sorin Group (Италия), Ela Medical (Франция); Acrostak (Швейцария); ASAHI INTECC (Япония)  Jeol Ltd. (Япония), З-д «Тумботино» (Россия, Н.Новгород), Lifetech Scientific Inc. (Китай), Polymed (Индия), Medispes (Швейцария), МедФармсервис (Россия), Меgа Medical (Корея), Guangzhou Improve Medical Instruments Co., Ltd (Китай), Somatics, LLC (FBI-medizintechnik) (США), Physio-Control (США).

Оборудование для кардиологии:

электрокардиографы;

системы холтеровского мониторирования;

системы записи ЭКГ в состоянии нагрузки, покоя;

регистраторы суточного АД;

компьютерные кардиопульмонологические диагностические станции.

Аудиологическое оборудование:

аудиометры;

тимпанометры;

системы регистрации отоакустической эмиссии и слуховых потенциалов мозга.

Оборудование для реанимации:

дефибрилляторы;

мониторы - дефибрилляторы;

мониторы жизненных функций;

функциональные кровати.

Оборудование для малоинвазивной хирургии:

лапароскопическая хирургия;

лапароскопическая гинекология;

артроскопия;

торакоскопия;

цистоскопия.

Оборудование для УЗИ-диагностики.

Офтальмологическое оборудование.

Оборудование для акушерства и неонатологии:

фетальные мониторы с функцией ST-анализа.

системы CPAP-терапии для новорожденных.

Оборудование для комплексного оснащения рабочего кабинета оториноларинголога (в том числе видеоэндоскопическое).

Комплексное оснащение ангиографических кабинетов и отделений эндоваскулярной хирургии:

ангиографы;

внутрисосудистый оптический когерентный томограф;

инжекторы контраста;

системы инвазивного определения параметров гемодинамики;

стенты, проводники, баллонные катетеры.

Катетеры медицинские однократного применения.

Расходные материалы.

Оборудование и инструменты для эндокринологии (проект “Диабет”).

Поставка, гарантийное и постгарантийное обслуживание.

Лицензия: МЗ РБ от 28.06.2006 до 28.06.2011 ?02040/0422099

We offer a wide spectrum of medical hardware and materials.

Assomedica is the 1st Belarusian manufacturer of:

color digital supersonic scanners:

Smart Echo 128  ( portable version)

Smart Echo 2000 (stationary version)

single-use  medical catheters for:

Urology;

Gastroenterology;

Anaesthesiology;

Joining of medical facilities.

Assomedica is an official representative of such renown companies as:

Welch Allyn, USA, Grason-Stadler, Inc., USA, В-К Medical, Denmark, Medin, Germany, Medikom MTD, Russia, Farum, Poland, Volcano Corporation, USA, LightLab Imaging Inc., USA, Neoventa A/B, Sweden, Unomedical A/S, Denmark, ACIST Medical Systems, USA, Becton Dickinson, Germany, Vogt Medical, Germany, MZKRS, Russia, Ella-CS, s.r.o., Czech Republic, Sorin Group, Italy, Ela Medical, France, Acrostak, Switzerland, ASAHI INTECC, Japan,  Jeol Ltd., Japan, Tumbotino, Russia, Lifetech Scientific Inc., China, Polymed, India, Medispes, Switzerland, MedPharmservice, Russia, Меgа Medical, Korea, Guangzhou Improve Medical Instruments Co., Ltd, China, Somatics, LLC (FBI-medizintechnik), USA, Physio-Control, USA.

Supply, guarantee and post-guarantee service of the equipment for

cardiology;

audiology;

intensive care and resuscitation;

limited invasion surgery;

ultrasonic scanning;

ophthalmology;

midwifery and neonatology;

otolaryngology;

angiography and endovascular surgery;

endocrinology;

medical catheters;

disposable materials

АССОЦИАЦИЯ АПФ

ASSOCIATION APF

~	проезд Соломенной Сторожки,  д.5, корп.1, 127206, Москва, Россия

#	(+7 495) 452 42 43, 786 21 17

E-mail:	apf@mail.ru

http://	www.pharmapf.ru

Официальный, эксклюзивный дистрибьютор на территории Республики Беларусь –  ОДО «ГАСТРОСАНА»

~	пр-т Победителей, 101, 220020, Минск, Беларусь

#/|	(+375 17) 250 63 02, 250 63 72, 250 63 78

E-mail:	gastro@open.by

Ассоциация производителей фармацевтической продукции и изделий медицинского назначения объединяет российские фармацевтические предприятия, в основном специализирующиеся на производстве иммунобиологических медицинских препаратов, разработанных научно-исследовательскими центрами Российской Федерации.

Приоритетная задача деятельности Ассоциации «АПФ» - внедрение в жизнь новейших достижений медицинской науки. Десятки выведенных Ассоциацией на рынок медицинских препаратов зарекомендовали себя с наилучшей стороны среди практикующих врачей.

Некоторые из них стали безусловными лидерами в определенных областях медицины. Среди них: Кипферон, Простопин, Корилип, Габриглобин, Полибактерин и др.

Представленная Ассоциацией «АПФ» продукция пользуется широким спросом во всех регионах России и за ее пределами. Ряд медицинских препаратов зарегистрирован в республиках: Беларусь, Узбекистан, Молдова, Таджикистан, Украина, Казахстан, Армения.

Продукция, представляемая Ассоциацией «АПФ», не уступает импортным аналогам, а в некоторых случаях и превосходит их по качеству и эффективности, при значительно меньшей рыночной цене.

«ГАСТРОСАНА» инициировала процесс регистрации целого ряда современных и новых для Беларуси лекарственных средств, представляемых Ассоциацией «АПФ», уделив активное внимание самостоятельному продвижению предлагаемой продукции.

По вопросам закупок препаратов просим обращаться в ОДО «ГАСТРОСАНА» #/|	(+375 17) 2506372, 2506378

The Association of Pharmaceuticals and Medical Products Manufacturers consolidate Russian drugs manufacturers which mainly specialize in immunobiological preparations developed by Russian research centers.

APF priority is the introduction into daily life of the latest achievements of the medical science. Scores of preparations launched into production by APF have earned high recognition among medical practitioners while some of the have become outspoken leaders in particular fields. Among them such preparations as Kipferon, Prostopin, Corilip, Habriglobin, Polybacterin, etc.

APF products are officially registered and enjoy steady demand all across Russia as well as in such countries as Armenia, Belarus, Kazakhstan, Moldova, Tadjikistan, Ukraine and Uzbekistan.

APF offers high quality products at a very competitive price.

GASTROSANA is an exclusive official dealer of APF in Belarus in charge of registration and promotion of APF products on the country’s market.

АЯКС ООО ПТФ

AYAKS

~	ул. Ленина, 53-87, 210026, г. Витебск,, Беларусь

#/|	(+375 212) 362-627

E-mail:	ayaksvit@freemail.ru

http://	www.vitoptica.by

VitOptica - торговая марка ООО «ПТФ»АЯКС» и ООО «УКРСАНТЕХТРАНСБЕЛ».

Предлагает Вам широкий спектр оборудования, инструмента, расходных материалов и комплектующих ведущих производителей, предназначенных для изготовления и сборки очков в мастерских очковой оптики.

Оборудование для обработки линз по контуру компаний Gerber Coburn США, Tacubomatic Япония.

Оборудование, инструмент и расходные материалы компании OPTOTEC Германия.

Оборудование для покраски полимерных линз, расходные материалы, растворы и концентраты компании Phantom&OptiSafe США.

Полимерные линзы компании Essilor Франция.

Рецептурные линзы собственного производства изготовленные на современном оборудовании компании Gerber Coburn США.

Современные оправы и футляры.

Солнцезащитные очки компании LG Чехия.

Наша компания обеспечивает сервис и обслуживание всего представленного оборудования.

VitOptica is a trademark of AYAKS and UKRSANTEKHTRANSBEL.

We offer a wide spectrum of hardware, instruments, consumable materials and accessories from the leading manufacturers. The products are designed for manufacture and assembly of spectacles at optician’s workshops.

- Gerber Coburn, USA

- Tacubomatic, Japan

- OPTOTEC, Germany

- Phantom&OptiSafe, USA

- Essilor, France

- LG, Czech Republic

Maintenance servicing of all represented equipment.

БАЙЕР КОНСЬЮМЕР КЭА

BAYER CONSUMER CARE AG

Акционерное общество

(Швейцарская Конфедерация)

Представительство  в Республике Беларусь

~	пер. Козлова, д.7, 4-ый этаж, комната ? 407, 220037,

г. Минск, Беларусь

#	(+375 17) 297 93 00, 297 93 01, 297 93 02, 297 93 03,

|	(+375 17) 297 93 04.

Подразделение безрецептурных препаратов в составе Bayer HealthCare является одним из крупнейших производителей безрецептурных препаратов и биологически активных добавок в мире.

Наша цель – открывать и проводить инновационные продукты, которые улучшают здоровье человека во всем мире. Наши продукты улучшают здоровье и качество жизни путем предупреждения и лечения заболеваний.

02.06.2008 г. Bayer Health Care приобрел Sagmel, Inc. (США).

Среди наиболее известных торговых марок:

1.	Жаропонижающие и обезболивающие средства: Аспирин Байер, Алка-Зельтцер, Антифлу, Назол

2.	Желудочно-кишечные препараты: Ренни

3.	Дерматологические препараты: Бепантен

4.	Поливитамины и биологически активные добавки: Супрадин, Элевит, Джунгли, Теравит

Подразделение безрецептурных препаратов производит и реализует Аспирин Байер® - один из наиболее основательно изученных препаратов , имеющий более чем 100 летнюю историю.

A unit of Bayer HealthCare on production of nonprescription medicine is one of the biggest manufacturers of over-the counter drugs and biologically active additives in the world.

We aim at development and manufacture of innovation products improving the health of people.

Among the most popular marks are:

1.	Febrifuges and pain killers

2.	Gastrointestinal preparations

3.	Dermatological preparations

4.	Polyvitamins and biologically active additives

БАЛТОН ЛТД – ПРОИЗВОДИТЕЛЬ МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

BALTON Ltd. – Producer of Medical Equipment

~	Poland, 00-496 Warsaw, Nowy Swiat  Str. 7/14

#	(+48 22) 597 44 00

|	(+48 22) 597 44 44

E-mail:	Balton@balton.pl

Производитель одноразовых медицинских изделий таких как катеторы и наборы для анестезиологии, диализа, хирургии (катетеры Фогарта), урологии, гинекологии, радиологии, кардиологии, а также катеторы для ангиопластики со стентами.

A manufacturer of medical products such as catheters and kits for anesthesiology, dialysis, surgery, urology, gynecology, radiology, cardiology as well as catheters for angioplastics and with stents.

БАТФАРМА

BATFARMA Ltd.

~	Noneshvili str. No 65, 6007, Batumi, Georgia

#	(+ 995 77) 98 90 03

|	(+995 77) 49 13 16

http://	www.batfarma.com

ООО «Батфарма» является лидером по производству фармацевтических препаратов в Грузии

КОНЦЕРН “БЕЛБИОФАРМ”

БЕЛБИОФАРМ

Белорусский государственный концерн по производству и реализации фармацевтической и микробиологической продукции

BELBIOPHARM Concern

~	пр-т Машерова, 17/Г, 220029, г. Минск, Республика Беларусь

#	(+375 17) 293-40-98

|	(+375 17) 289-34-02

E-mail:	concern@belbiopharm.by

http://	www.belbiopharm.by

Белорусский государственный концерн по производству и реализации фармацевтической и микробиологической продукции (концерн «Белбиофарм») объединяет 18 субъектов хозяйствования, из них 16 промышленных и 2 организации науки, в том числе 12 связаны с производством лекарственных средств.

Номенклатура выпускаемых лекарственных средств фармацевтическими организациями концерна превышает 500 наименований.

Особое место среди продукции предприятий концерна занимают новые оригинальные препараты, разработанные специалистами отрасли совместно с научными учреждениями республики. В рамках государственных научно-технических программ разработано и выпускается на предприятиях отрасли 62 наименования современных лекарственных средств различных фармакологических групп. Республика занимает ведущее среди стран СНГ место по разработке и выпуску современных кровезаменителей (микродез, рондферрин). Созданы собственные противоопухолевые, противотуберкулезные препараты, широкая гамма противовирусных средств, антибиотиков, сердечно-сосудистых лекарственных средств.

Belarusian State Concern for Production and Distribution of Pharmaceutical and Microbiological Products (BELBIOPHARM) incorporates 16 factories and two research institutions engaged into development and manufacturing of drugs. Today BELBIOPHARM produces over 500 medical preparations of different pharmacological groups, 62 of which are domestically developed brand new drugs.

БОРИСОВСКИЙ ЗАВОД МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ

Открытое акционерное общество

BORISOV FACTORY OF MEDICAL PREPARATIONS

~	ул. Чапаева, 64/27, 222120, г. Борисов,

Минская область, Республика Беларусь

#	(+ 375 177) 73-22-61, 73-56-12, 73-10-21

|	(+375 177) 73-24-25, 73-34-72

E-mail:	borimed@borimed.com, lev@borimed.com, market@borimed.com

http://	www.borimed.com

ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов» выпускает около 200 наименований лекарственных средств, в т.ч.: инъекционные растворы в ампулах, стерильные порошковые формы антибиотиков, таблетированные средства, жидкие фитохимические препараты и мягкие лекарственные формы, лекарственные средства в твердых желатиновых капсулах, препараты на основе окисленной целлюлозы. Предприятием выпускаются препараты, входящие в состав 11 фармакотерапевтических групп.

Заводом ежегодно осваивается до 10 импортозамещающих лекарственных препаратов.

The factory manufactures about 200 medical preparations of 11 pharmacological groups including injection solutions in ampoules, sterile antibiotic powders, pills, liquid phytochemical preparations and soft medical preparations.

БЕЛМЕДПРЕПАРАТЫ

Республиканское унитарное предприятие

BELMEDPREPARATY

~	ул. Фабрициуса, 30, 220007, г. Минск, Республика Беларусь

#	(+375 17) 228 10 12

|	(+375 17) 220 37 16

Служба реализации и маркетинга

#	(+375 17) 213 17 30, 44, 47

|	(+375 17) 213 17 45, 43

E-mail:	market@belmedpreparaty.com

http://	www.belmedpreparaty.com

РУП «Белмедпрепараты» имеет 77-летний опыт производства лекарственных препаратов. Номенклатура выпускаемой продукции, разработанная специалистами РУП ”Белмедпрепараты”, а также ряд препаратов на основе лицензионных договоров, составляет около 300 наименований, более чем 20 фармакотерапевтических групп: антибиотики, детоксирующие средства, метаболики, нейротропные средства, препараты для лечения патологии глаз, ЖКТ, опорно-двигательного аппарата, плазмозамещающие растворы и т.д.

Научно-фармацевтический центр предприятия является крупнейшим в Беларуси отраслевым научным подразделением, специализирующимся в области разработки и создания новых лекарственных средств и технологических процессов. Высокая лечебная эффективность  разработанных препаратов обеспечивает им конкурентоспособность на отечественном рынке и за рубежом.

The largest Belarusian manufacturer of medical preparations with 77 years of the corporate history. Today the product list of BELMEDPREPARATY includes about 300 names of different drugs belonging to more than 20 pharmacological groups. BELMEDPREPARATY has its own research center specializing in development of new drugs and technological processes of their manufacturing.

ГРОДНЕНСКИЙ ЗАВОД МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ

Республиканское унитарное предприятие

GRODNO FACTORY OF MEDICAL PREPARATIONS

~	ул. Кизевича 50, 231761, г. Скидель,

Гродненская обл., Республика Беларусь

#	(+375 152) 97 70 49

|	(+375 152) 97 79 22

Отел сбыта:

#/|	(+375 152) 97-79-24, (+375 17) 210-82-72

E-mail:	leucine@mail.grodno.by

http://	www.gzmp.narod.ru

Производство субстанций высокоочищенных аминокислот медицинского назначения и готовых лекарственных форм (таблетки, капсулы), в том числе на основе высокоочищенных аминокислот.

Manufacturing of substances and ready-made preparations based on highly purified amino-acids.

ДИАЛЕК

Научно-производственное республиканское унитарное предприятие

DIALEK

~	пер. С.Ковалевской, 52а, 220014, Минск, Республика Беларусь

#	(+375 17) 222-92-18,

|	(+375 17) 222-92-18

Отдел маркетинга и сбыта

#	(+375 17) 222-97-73

Производство:

лекарственных средств (пробиотики, эубиотики, иммуномодуляторы, адаптогены, гепатопротек-торы, препараты антимикробного,  противоспалительного и антисептического действия и пр.);

диагностических препаратов;

биологически активных добавок к пище;

изделий медицинского назначения.

Manufacture of:

medical preparations (immunomodulators, antibacterial agents, antiinflammatory drugs, etc.);

diagnostic preparations;

biologically active food additives;

medical products;

МИНСКИНТЕРКАПС

Производственное республиканское унитарное предприятие

MINSKINTERCAPS

~	ул. Инженерная, 26, а/я 112, 220075, г. Минск, Республика Беларусь

#/|	(+375 17) 2441866, 2449101, 2446063, 2449171

E-mail:	info@mic.by

E-mail:	marketing@mic.by

http://	www.mic.by

Производство и реализация ЛС, в т.ч. витаминно-минеральных комплексов (Антиоксикапс с цинком, Антиоксикапс с селеном, Антиоксикапс с йодом, Антиоксикапс с йодом для детей, Антиоксикапс с железом, Дуокапс, Кальций-Д3-МИК, Кальций-Д3-МИК-форте, Магвит, Мультивитакапс); сердечно-сосудистых (Веро-амлодипин, Верапамил-МИК, Нифедипин-МИК, Каптоприл-МИК, Монокапс, Монокапс ретард, Эйконол, Троксерутин-МИК), антигистаминных (Аллеркапс) и ноотропных средств (Пирацезин, Пирацетам); средств, влияющих на желудочно-кишечный тракт (Мотилак, Эссенцикапс) и на метаболические процессы (Черника-МИК); БАД к пище (Петрозеликапс), твердых желатиновых капсул (ТЖК).

Контрактное производство ЛС и БАД в мягких и твердых желатиновых капсулах.

Система качества разработки и производства продукции соответствует требованиям ИСО 9001-2001. Производство ТЖК сертифицировано на соответствие требованиям СТБ 1435-2004 «Производство лекарственных средств. Надлежащая производственная практика (GMP). Производство пищевых добавок соответствует требованиям регулы ?852/2004 Европейского Парламента и Совета о гигиене продуктов продовольствия.

Manufacturing of vitaminous-mineral preparations and biologically active food additives in soft and hard gelatin capsules.

НЕСВИЖСКИЙ ЗАВОД МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ

Республиканское унитарное предприятие

NESVIZH FACTORY OF MEDICAL PREPARATIONS

~	ул. Заводская, 1, 222603, пос. Альба, Несвижский р-н,

Минская область, Республика Беларусь

#	(+375 1770) 5-57-02

|	(+375 1770) 5-55-70, 5-56-52

Отдел маркетинга и реализации:

#/|	(+375 1770) 5 51 38

E-mail:	om_nzmp@list.ru

Производство и реализация широкого ассортимента инфузионных и стерильных растворов: средства углеводного питания, препараты для коррекции водно-солевого баланса и установления ионного равновесия, дезинтоксикационные кровезаменители, регидратационные препараты,  местноанестезирующие средства, антибактериальные средства и консерванты крови.

Manufacturing of a wide range of infusion and sterile solutions.

ФАРМЛЭНД

Белорусско-голландское совместное предприятие ООО

PHARMLAND

~	ул. Червякова, 46, 220053, Минск, Республика Беларусь

#/|	(+375 17) 288-96-64 приемная генерального директора

Служба маркетинга и реализации:

#/|	(+375 17) 233 10 19, 233 10 28, 233 53 61

E-mail:	pharmland@belsonet.net

Производство и оптовая реализация более 40 наименований инфузионных растворов в полимерных контейнерах: препараты для коррекции водно-солевого баланса и кислотно-щелочного равновесия (растворы глюкозы, натрия хлорида, калия хлорида, Рингера, Рингера-Лактата и Лактасола); инфузионные растворы новокаина и аминокапроновой кислоты; инфузионные растворы антимикробных и противогрибковых средств (метронидазол, ципрофлоксацин, флуконазол), стерильный раствор фурацилина для наружного применения; инфузионные растворы пирацетама и пентоксифиллина

Производство и фасовка более 60 наименований таблетированных и капсулированных лекарственных средств, порошков для приготовления суспензий.

Производство иммуноферментных наборов для диагностики инфекционных, эндокринологических и онкологических заболеваний.

Manufacturing of over 40 types of infusion solutions in plastic containers, over 60 names of medical preparations in form of pills and capsules, powders for suspension preparation.

Production of immune-enzyme kits for diagnostics of infectious, endocrinological and oncologic diseases.

ЭКЗОН

Республиканское унитарное предприятие

EKZON

~	ул. Ленина 202, 225612, г.Дрогичин,

Брестская область, Республика Беларусь

#/|	(+375 1644) 2-07-29

Бюро маркетинга:

#/|	(+375 1644)  2-17-84

E-mail:	bm@ekzon.by

http://	www.ekzon.by

Производство и реализация различных видов гематогена, лечебно-профилактических сиропов, экстрактов на основе растительного сырья, масла шиповника, таблеток аскорбиновой кислоты и аскорбиновой кислоты порошок, а также других биологических добавок.

Manufacturing of hematogen, medical syrups and extractions, ascorbic acid, etc.

ФРЕБОР (Фрезениус-Борисов-Диализотехник)

Белорусско-германское совместное предприятие ООО

FREBOR

~	222120 г. Борисов Минская обл., Республика Беларусь, ул. Чапаева, 64/27

Отдел маркетинга и сбыта:

#	+375 1777 53536

#/|	+375 1777 54867

http://	www.frebor.by

E-mail:	marketing@frebor.by

Производство диализного оборудования и изделий медицинского назначения однократного применения:

системы трансфузионно-инфузионные УМС-1-1,

системы инфузионные ПР-01,

проводники инфузионные к шприцевым дозаторам,

магистрали инфузионные к насосам инфузионным,

магистрали для гемосорбции,

катетеры урологические мужские (Нелатона) и женские,

трубки дренажные,

наконечники клизменные,

зажимы пуповины новорожденных,

зонды желудочные,

устройство для забора крови,

соединитель для синхронной инфузии,

и др.

ISO 9001:2000, ISO 14001:2000, ISO 13485:2003.

Сертификация TЬV Product Service

Manufacturing of dialyzers, infusion and transfusion sets, Nelaton’s catheters, drainage tubes, umbilical-clamps, etc.

ISO 9001:2000, ISO 14001:2000, ISO 13485:2003.

TЬV Product Service Certification

ЗАВОД ИЗОТРОН

Государственное предприятие

IZOTRON

~	ул. Качана, 19, 231300, г. Лида, Гродненская область,

Республика Беларусь

#/|	(+375 1561) 20 538

Отдел сбыта

#/|	(+375 1561) 29 628

E-mail:	izotron@tut.by

http://	www.izotron.com

Производство:

жидких лекарственных и дезинфицирующих средств (растворов перекиси водорода 3% и 6%;

раствора хлоргексидина биглюконата 0,05%; шампуня против педикулеза «Метризон»),

лекарственного растительного сырья (трава пустырника, цветки ромашки, цветки ноготков);

лекарственных и парфюмерно-косметических средств в форме порошков для наружного применения (стрептоцид, присыпка детская, присыпка «Комфорт») и для приготовления раствора для приема внутрь (ПАСК-натриевая соль 5,52 г, Резистон);

фасовка таблетированных и капсулированных лекарственных форм зарубежного производства.

Manufacturing of:

solutions and anti-infective agents (hydrogen peroxide solutions)

antipediculosis shampoos

vegetative preparations

pharmaceuticals and cosmetics for external and internal use

prepacking of drugs

БЕЛАСЕПТИКА

Закрытое акционерное общество

BELASEPTIKA

~	223043. Минский район, д. Цнянка, в/г 137 «А», Республика Беларусь

#	(+375 17) 500-33-11

|	(+375 17) 500-33-46

E-mail:	info@belaseptika.by

http://	www. belaseptika.by

Производство лекарственных, дезинфицирующих, моющих, чистящих средств для лечебно-профилактических организаций, предприятий пищевой отрасли, ветеринарной медицины.

Официальный дистрибьютор:

итальянской компании Euromop – производителя профессионального уборочного инвентаря для помещений любого типа;

итальянской компании Elsea – производителя промышленных пылесосов для сухой и влажной уборки;

датской компании Vikan – производителя гигиенического инвентаря для предприятий пищевой промышленности;

немецкой компании Swingtec – производителя аэрозольных генераторов холодного и горячего тумана для дезинфекции, дезинсекции, дератизации.

Manufacture of medicines, disinfectants, detergents for medical organizations, food and catering industries, veterinary.

An official distributor of the following companies:

Euromop, Italy - professional cleaning equipment for all kinds of rooms;

Elsea, Italy - vacuum cleaners for dry and wet cleaning;

Vikan, Denmark – hygienic products for food and catering industries;

Swingtec, Germany – aerosol generators for disinfection, disinsection, disinfestation.

БЕЛМЕДСНАБ ТПЧУП

BELMEDSNAB

~	пер. Бехтерева, д.10, офис 201, 220021, г. Минск, Беларусь

#/|	+375 (17) 299 21 36, 273 93 50

E-mail:	info@belmedsnab.inc.by

Большой выбор продукции для анестезиологии, реанимации, кардиологии, урологии и стоматологии.

Официальный диллер Компании TOSHIBA (Япония), SCHILLER (Швейцария),

EDAN (КНР), AEONMED (КНР), Kangdi (КНР), AOHUA (КНР), Dirui (КНР),

CHOONGWAE (Корея), Innomed (Венгрия), Стома (Украина)

Мы можем Вам предложить широчайший спектр оборудования, включая:

системы визуальной диагностики (магнитно-резонансные томографы 1.5T, 3T; компьютерные томографы 16, 32, 64, 320 срезов; цифровые ангиографы; ультразвуковые системы),

кардиологическое оборудование, многофункциональные системы, дефибрилляторы, электрокардиографы, пульсоксиметры, холтеровские системы, электрокардиографические комплексы, стреессистемы для проведения ЭКГ покоя и ЭКГ нагрузки (Тредмил-тест),

следящие системы, мониторы пацента, центральные станции, фетальные мониторы,

наркозно-дыхательную аппаратуру,

инкубаторы для новорожденных,

гинекологические кресла,

эндоскопическое оборудование,

хирургические сшивающие аппараты (одноразовые и многоразовые),

атравматический шовный материал для всех областей хирургии,

расходные материалы (катетеры фолея, мочеприемники, трубки эндотрахеальные, дренажи, эпидуральные наборы и т.д.)

расходные материалы для медоборудования (датчики SPO, кабели ЭКГ, манжеты и другое)

лабораторное оборудование.

Приобретая медицинскую технику у нас. Вы получаете следующие преимущества: гибкая система оплаты; оперативная техническая поддержка; бесплатное обучение персонала, как в России, так и зарубежом; гарантийное и постгарантийное обслуживание.

Belmedsnab offers a wide selection of products for anesthesiology, intensive care, cardiology, urology and dentistry.

Belmedsnab is an official dealer of TOSHIBA, Japan, SCHILLER, Switzerland, EDAN, China, AEONMED, China, Kangdi, China, AOHUA, China, Dirui, China, CHOONGWAE, Korea, Innomed, Hungary, Stoma, Ukraine.

On our supply list you can find

visual diagnostics systems (magnetic resonance tomographs, computer-aided tomographs, digital angiographs, X-ray systems, mammographs, ultrasound systems, gamma-chambers;

cardiologic hard ware, multifunctional systems, defibrillators, electrical cardiographs, pulseoximeters, Holter’s systems;

monitoring systems, patient monitors, central stations, fetal monitors;

hardware for anesthesiology;

new-born incubators;

gynecological chairs;

endoscopic and laproscopic equipment;

surgical suture units;

surgical tools;

suture materials for all branches of surgery;

disposable materials (Foley catheters, urinals, endotracheal tubes, drainages, epidural kits)

consumable supplies to medical equipment (SPO sensors, ECG cables, cuffs, etc.)

laboratory equipment

We provide to our customers on-line technical support, free personnel training in Belarus and abroad, guarantee and post-guarantee service.

БелмедтестПроТрейд ООО

BelmedtestProTrade

~	переулок  Уральский, 15, офис 107, 220037, г. Минск, Беларусь

#	(+375 17) 2699094, 2699095, 2699096

E-mail:	belmedtest PT@tut.by

Компания «БелмедтестПроТрейд» является отечественным производителем наборов реагентов для биохимических исследований. Мы представляем широкий спектр биохимических тест-систем, предназначенных для использования в клинико-диагностических лабораториях лечебно-профилактических учреждений различного профиля.

На сегодняшний день, компания производит 25 наборов для определения клинико-биохимических показателей биологических жидкостей человека: липидов, ферментов, электролитов, субстратов. Наши реагенты совместимы с диагностическим оборудованием различного уровня, начиная от спектрофотометров, заканчивая полуавтоматическими и автоматическими биохимическими анализаторами.

Завод компании оснащен высокотехнологичным оборудованием. Основные критерии нашей работы – профессионализм, надежность, идеальный сервис.

BelmedtestProTrade is a domestic manufacturer of reagent kits for biochemical screen. We offer a wide spectrum of biochemical testing systems for clinicodiagnostic laboratories of treatment-and-prophylactic institutions.

Today the company produces 25 kits for estimation of body fluids clinical- biochemical indexes: lipids, enzymes, electrolytes, substrates. The rearents are compatible with diagnostic equipment of various levels.

The main criteria of our work are professionalism, safety and ideal service.

БЕЛМЕДТЕХНИКА

производственно-торговое республиканское унитарное предприятие

BELMEDTEKHNIKA

~	ул. Могилевская, 16, корп. 4, 220007, г. Минск, Беларусь

#	(+375 17) 224 35 52

|	(+375 17) 256 09 35

E-mail:	info@belmt.com

http://	www.belmt.com

Область деятельности: реализация всех видов  медицинской техники и изделий медицинского назначения отечественного и зарубежного  производства.

Участники коллективного стенда:

1.	УП «Белмедтехника», филиал «Сервисный центр», г.Минск

#/|	294-62-91, т. 284-22-55

Консоли медицинские

Блок подачи медицинских газов

Блок контроля медицинских газов

Модуль для операционных и родовых залов

Модуль для палат

Стол для забора крови

Стол для инструментов

Столы лабораторные М292

Тележки медицинские Р2204

Тумба прикроватная Р2163

Шкаф вытяжной М274

Шкаф для лабораторной посуды М362

Шкаф для медикаментов 1М336

Шкаф для химических реактивов

2.	Алтимед, ЗАО, г. Минск

#/|	299-94-30

E-mail:	altimed@solo.by

http://	www.jsc-altimed.com

Эндопротезы тазобедренных суставов;

Имплантаты для остеосинтеза;

Инструменты травматологические.

3.	Люзар, НТК, г.Минск

#/|	284-16-41

E-mail:	company@luzar-laser/com

Аппарат физиотерапевтический на базе КВЧ- и лазерного излучения «Экстрасенс» ;

Аппарат фототерапевтический «Малыш» для лечения гипербилирубинемии (желтухи) у новорожденных;

Аппарат лазерный физиотерапевтический «Снаг»;

Аппарат для внутривенного облучения крови «Айболит».

Диагностический аппарат «АНКУБ Спектр»

Индикатор оптической мощности излучения «НИЛИтест»;

Комплекс «Ромашка» для фоторегуляторной, фотодинамической и антибактериальной терапии

Лазерный терапевтический аппарат «Родник - 1»;

4.	УП «Технопарк БНТУ «Метолит», г.Минск

#/|	( +375 17) 292-71-83

E-mail:	mitko@icm.by;

http://	www.icm.by

Стол для санитарной обработки новорожденных «Малыш»

Эндопротезы Пашука межфаланговых  и пястнофаланговых суставов  кисти и набор инструментов для их установки.

Имплантанты и инструмент для травматологии и ортопедии.

Установка для внутрисосудистого акустоиндуцированного  трамболизиса.

Технология изготовления укрепляющих хирургических пластин

(Витебский Государственный технологический университет)

Эксплантант для лечения прогрессирующей близорукости «Тэнксплант»

(Витебский Государственный технологический университет)

Технология изготовления медицинских чулочно-носочных изделий

(Витебский Государственный технологический университет)

Микроскоп лазерный операционный  для офтальмологии

(Гомельский Государственный университет),

Медицинские миниэндоскопы

(Белорусско-Российский университет, г.Могилев)

5.	ХОП ИБОХ НАНБ, УП, г.Минск

#/|	263-62-57; т. 263-57-01

E-mail:	hopmang@it.org.by

Радиоиммунные  и иммуноферментные наборы для определения в крови человека тироидных, стероидных и белковых  гормонов, аутоантител, опухолевых маркеров ;

Иммуноферментные наборы для диагностики инфекционных заболеваний (сифилиса, СПИа, гепатитов В и С);

Тест-системы и препараты  для лабораторно-клинической диагностики (эритроциты барана, кардиолипиновый антиген для реакции микропреципитации);

Фармацевтические препараты.

6.	Висма-Планар, НП ООО, г.Минск

#	(+375 17) 221-22-07

|	226-02-36

E-mail: visma@visma.by

http://	www.visma.by

Насосы инфузионные НК-02

Насосы шприцевые ДШ-08, ДШ-09, ДШ-10

Отсасыватели медицинские В-40,В-80, В-90, В-100

Комплекс интенсивной терапии КИТ

7.	Диполь, НПФ, ООО, г.Витебск

#	8 -0212-24-64-39, ф.26-14-14, 261-16-14; 24-26-06

Аппараты импульсной индуктотермии серии «Сета»

8.	Унитехпром БГУ, г.Минск

#	209-59-22;

#/|	278-15-17

Спирометр автоматизированный  многофункциональный МАС.

9.	ИскаМедТех, ЗАО, г.Минск

#	230-42-10

|	230-37-70

Комплексное оснащение ЛПУ системами медицинских газов.

10.	ИНИТОР, НП ООО, г.Минск

#/|	(+375  17) 275-86-35

E-mail:	initor@tut.by

Озонаторы ЭРГО для дезинфекционной обработки помещений, воздуха и  поверхностей.

Аппарат для озонотерапии АГОД «Квазар»

11.	ТахатАкси, ОДО, г.Минск

#	296-07-49

|	296-59-99

E-mail:	info@tahat.by

http://	www.tahat.by

Электрокардиографы шестиканальные

Маммограф электроимпедансный

Аппарат для подогрева инфузионных растворов

Эхоэнцефалограф «Беласкан»

Система обогрева новорожденных «Рамонак-01»

Система обогрева пациента «Рамонак-03»

12.	РЭМА, НПП, г.Могилев

#	8-0222-26-41-06; 26-41-16

E-mail:	info@ rema/by

http://	www.rema.by

Аппарат адаптационной электронейростимуляции серии Пролог-02, Пролог-02Д, Пролог-02М, Пролог-02Р.

Аппараты электропунктурной диагностики, биорезонансной электротерапии и адаптационной электронейростимуляции Пролог-02ЭП, Пролог-02ЭПТ.

Интеллектуальная биоинформационная медицинская среда диагностики и терапии Бинарус с оценкой состояния органов и систем методами электропунктурной диагностики (Фолля, ВЕГА-тест).

BELMEDTEKHNIKA specializes in distribution of medical products of all kinds both domestically manufactured and imported.

Over a dozen of domestic manufacturers of medical goods are represented at BELMEDTEKHNIKA’s stand as sub-exponents. Among them are such companies as Service Center of BELMEDTEKHNIKA which is a manufacturer of furniture for medical institutions, ALTIMED – orthopedic products, LUZAR – physiotherapeutic units and systems, METOLIT – products developed by Belarus’ research institutions, HOP IBOH – test systems and laboratory products, VISMA-PLANAR – medical pumps, DIPOL - physiotherapeutic hardware, Unitekhprom BSU - multifunctional automated spirometers, IskaMedTech – medical gases supply systems, INITOR – ozonizers, TahatAksi – electrocardiographs, mammographs, systems for blood warming, patient heating systems, REMA – diagnostics and electrotherapy apparatuses.

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

BELARUSIAN STATE UNIVERSITY

~	пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

#	(+375 017) 209 53 24, 226 59 50

|	(+375 017) 209 53 24

E-mail:	exhibition@bsu.by

http://	www.bsuproduct.by

Основные научно-исследовательские разработки в области медицины:

Спирометр для оценки состояния дыхательной системы человека МАС-1 .

Программно-аппаратный комплекс для оценки основных  факторов работоспособности спортсменов Д-Тест

Реабилитационная медико-спортивная аппаратура

Медицинские лазерные системы для хирургии и терапии

Универсальный комплект средств медицинского назначения для глаз и ухода за контактными линзами.

Материал оттискной альгинатного типа для применения в ортопедической стоматологии

Таблица для определения разрешающей способности и контрастной чувствительности глаз

Быстрораспадающиеся лекарственные препараты на основе нового водорастворимого производного целлюлозы и углеродного сорбента

Лекарственные препараты на основе модифицированных полисахаридов: салфетки, мази, порошки, растворы для инъекций

Медицинские информационные системы

Basic research projects in medical sphere:

A spirometer  for evaluation of human respiratory system

Hardware-software complex for estimation of the main factors of sportsmen’s capacity for work D-test

Rehabilitation, medical & sports equipment

Medical laser systems for surgery & therapy

Multipurpose complete medical sets for eyes & contact lenses care

Materials for prosthetic dentistry

A table testing the eyes for resolution & contrast sensation

Quick-dissolving pharmaceuticals

Medical preparations on the basis of modified polysaccharides: tissues, ointments, powders, injections

Medical data systems

БЕЛРЕАМЕД НПЧУП

BELREAMED LTD

~	ул. Брестская 2-205, 220099, г. Минск, Беларусь

#/|	(+375 17) 212 89 88

ВСЁ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ:

приборы, оборудование, расходные, контрольные, вспомогательные материалы и реагенты для общелабораторных, биохимических, гематологических, ИММУНОФЕРМЕНТНых, микробиологических, ПЦР-исследований.

Официальный представитель в Республике Беларусь:

Sysmex Corporation (Япония)

гематологические анализаторы

анализаторы осадка мочи

устройства  для подготовки и окраски мазков

морфологические станции

реагенты и контрольные материалы

Eppendorf AG (Германия)

приборы и наборы для microarray

автоматические станции для ПЦР в режиме реального времени

приборы  и оборудование для обработки клеток, фильтрации и  репликации ДНК

оборудование для клеточных технологий

автоматические пипетки и диспенсеры

центрифуги

Micros (Австрия)

лабораторные и исследовательские микроскопы

люминисцентные микроскопы

видеомикроскопы

компьютерные системы анализа

Abaxis (США)

биохимические экспресс - анализаторы на основе сухой химии

SFRI SARL (Франция)

анализаторы электролитов,

реагенты для гематологических анализаторов

Mindray (Китай)

биохимические анализаторы

иммуноферментные анализаторы

Dirui (Китай)

анализаторы мочи

тест полоски для анализа мочи

Helena (Великобритания)

анализаторы гемостаза

мануальные системы для электрофореза

автоматические системы для электрофорез

реагенты для  исследования системы гемостаза

реагенты для электрофореза

Tecan (Австрия)

ридеры и вошеры для ИФА

автоматические иммуноферментные анализаторы

автоматические станции пробоподготовки для общеклинических исследований

автоматические станции пробоподготовки для молекулярно-биологических исследований

MES (Израиль)

Анализаторы спермы

Расходные материалы к анализаторам спермы

AES CHEMUNEX (Франция)

Оборудование для бактериологических исследований

Randox (Великобритания)

наборы реагентов и контрольные материалы для  биохимические анализаторов

Диакон (Россия)

наборы реагентов и контрольные материалы для  биохимические анализаторов

Витал (Россия)

наборы реагентов и контрольные материалы для  биохимические анализаторов

ФГУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора  (Россия)

наборы реагентов для исследований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР)

Агробиомед ООО (Россия)

наборы реагентов для выявления антигенов методом непрямой иммунофлюоресценции

Реамед (Россия)

Реагенты для гематологических анализаторов

Everything for laboratory diagnostics

Instruments, equipment, disposable, check and auxiliary materials and reagents for general, biochemical, hematological, immunofermental, microbiologic and polymerase chain reaction tests.

BELREAMED is an official representative in Belarus of the following companies

SYSMEX CORPORATION, Japan

Eppendorf, Germany

Micros, Austria

Abaxis, USA

SFRI SARL, France

Mindray, China

Dirui, China

Helena, Britain

Tecan, Austria

MES, Israel

AES CHEMUNEX, France

Randox, Britain

Diakon, Russia

Vital, Russia

Agrobiomed, Russia

Reamed, Russia

БЕЛТОПМЕД

BELTOPMED

~	ул. Геологическая 117,  комн. 8, 220138Ю г. Минск, Беларусь

#/|	(+375 17) 205-46-77, 205-46-80

E-mail:	beltopmed@list.ru

Официальный дистрибьютор в Республики Беларусь компаний:

Berchtold GmbH & Co.KG (Германия)

операционные светильники, столы, консоли, система документирования и архивации данных и другое оборудование для комплексного оснащения операционных.

Компания была основана в 1922 году и за последние 80 лет работы приобрела репутацию производителя высококлассной медицинской продукции. Все оборудование Berchtold основывается на последних технологических разработках и соответствует высоким стандартам качества.

Enraf Nonius B.V. (Нидерланды)

имеет 80-летний опыт в конструировании, производстве и продаже оборудования для физиотерапии и реабилитации и является одним из наиболее известных в мире производителей физиотерапевтических аппаратов. Большая универсальность аппаратов Enraf-Nonius позволяет более экономно вкладывать средства в оснащение медицинских учреждений. Многие аппараты являются аналогами одновременно 5-8 традиционных устройств, имеют большие диапазоны регулировок параметров, большой набор принадлежностей. Современный дизайн, небольшой вес, удобные аксессуары, большая база методических рекомендаций – все это превращает работу с оборудованием Enraf Nonius в удовольствие.

DIMEDA Instrumente GmbH (Германия)

хирургический инструментарий высокого класса, эндоскопическое оборудование и инструменты.

Характерными особенностями компании являются:

продукция только отличного качества, которая производится на заводе в Туттлингене ;

только высококачественная немецкая сталь;

современное высокотехнологичное оборудование;

80% продукции на собственном складе

надежность, качество и скорость обслуживания;

в центре деятельности всей компании является КЛИЕНТ.

Atom Medical International, Inc. (Япония)

компания специализирующаяся, в основном, на производстве медицинского оборудования для неонтологии, также является хорошо зарекомендовавшим себя изготовителем инфузионного оборудования. Кредо компании - обеспечение самого лучшего медицинского обслуживания с использованием производимых приборов и технологий. Особое внимание уделяется заботе о новорожденных. С разработки самого первого инкубатора для новорожденных в Японии Atom Medical стремится внедрять самые новые технологии в своем производстве высококлассное реанимационное оборудование для новорожденных и младенцев, инфузионное оборудование и др.

Saalmann GmbH Medizintechnik (Германия),

единственная компания, занимающаяся как разработкой самих источников света (ламп высокого давления), так и устройств фототерапии на их основе. Лампы высокого давления имеют массу преимуществ по сравнению с обычными флуоресцентными лампами: это более длительный срок службы, меньшие габариты устройств на их базе, отсутствие теплового излучения, точечное и обширное воздействие, качественная дозиметрия.

Большинство производимых компанией аппаратов можно смело отнести к уникальным. К ним можно отнести портативный аппарат для КУФ-треапии “BC-lamp», аппарат для точечной УФ терапии «CUP-Cube», аппарат для антидепрессивной терапии «SAD-lamp», тестеры для определения биодозы, душевую кабину BalneoPlus. Все производимые приборы выполнены на высочайшем техническом уровне.

•	 Shimadzu Corporation (Япония)

один из крупнейших мировых производителей диагностического медицинского оборудования. Компания предлагает различные решения для медицинских исследований с широким выбором специализированного и универсального оборудования и программного обеспечения.

Ангиографические комплексы, рентгенографические системы, столы штативы для рентгеноскопии, телеуправляемые рентгеновские штативы, палатные рентгеновские аппараты, операционные рентгеновские аппараты, ультразвуковые сканеры.

BOWA-electronic GmbH & Co. KG (Германия)

предлагает полный ассортимент электрохирургического оборудования и принадлежностей, компания является успешным партнером в требовательной сфере электротехнического медицинского оборудования.

Happersberger Otopront GmbH( Германия)

ядром продукции фирмы является многофункциональные автоматизированные рабочие места ЛОР- врача или, как их еще называют, ЛОР- комбайны. Широкий ряд различающихся по внешнему виду, размерам и функциональным характеристикам рабочих мест позволяет удовлетворять потребности как крупных ЛОР-хирургических стационаров, так и маленьких частных центров с диагностическими ЛОР-комнатами, что выгодно отличает Отопронт от других производителей.

TRUMPF Medizin Systeme GmbH(Германия)

компания успешно занимает одну из лидирующих позиций и выгодно отличается от конкурентов более широким спектром высокотехнологичного медицинского оборудования, представляя многофункциональные операционные столы, операционные лампы на светодиодах iLED, стационарные устройства для автоматического перекладывания пациента, малые операционные столы для экстренной хирургии и подвесные потолочные штативы консоли. Компания TRUMPF ломает сложившийся стереотип о том, что «у хорошего товара высокая цена».

Airpol Sp. z o.o. (Польша) - производитель компрессорных станций медицинского воздуха;

Heyer-Aerotech GmbH (Германия) - производитель оборудования для систем медицинского газоснабжения;

Kendromed Sp. z o.o. (Польша) - производитель оборудования для систем медицинского газоснабжения;

Tepro SA (Польша) - производитель вакуумных станций;

Medgas-Technik GmbH (Германия) - производитель оборудования для систем медицинского газоснабжения;

Opitz+Flierl Hospitaltechnik AG (Германия) - производитель комплексов «чистых помещений»;

Wieland-Werke AG(Германия) - производитель труб медных специальных медицинских;

Climatic Sp. z o.o.(Польша) - производитель медицинских систем вентиляции и климатизации.

An official distributor of the following companies in Belraus:

Berchtold GmbH & Co.KG (Germany) - surgical lights, tables, floor stands, systems for data documenting & archiving, hardware for operating theatres.

Enraf Nonius B.V. (the Netherlands) – the whole spectrum of equipment for physiotherapy & rehabilitation.

DIMEDA Instrumente GmbH (Germany) – surgical instruments, endoscopic equipment & accessories.

Atom Medical International, Inc. (Japan) – equipment for newborn & infants, infusion equipment, respiratory apparatuses, etc.

Saalmann GmbH Medizintechnik (Gemany) – the whole spectrum of phototherapy hardware, BC-lamps, CUP-Cube apparatus, SAD-lamp apparatus for antidepression therapy, testers for biodose detection, BalneoPlus shower cabin.

Shimadzu Corporation (Japan) – complexes for angiography, radiographic systems, X-ray units, supersonic scanners.

BOWA-electronic GmbH & Co. KG (Germany) – a full spectrum of electrosurgical medical equipment and accessories.

Happersberger Otopront GmbH (Germany) – a wide range of multifunctional automated operating points of otolaryngologists

TRUMPF Medizin Systeme GmbH (Germany) – high-tech medical hardware: multifunction surgical operating tables, iLED operating theatre lamps, stationary facilities for automated displacement of patients, small patient plates for surgical emergency, suspension-type overhead racks.

Airpol Sp. z o.o. (Poland) – compressed medical air plants;

Heyer-Aerotech GmbH (Germany) – equipment for medical gas-supply systems;

Kendromed Sp. z o.o. (Poland) – equipment for gas transmission systems;

Tepro SA (Poland) –  vacuum stations;

Medgas-Technik GmbH (Germany) – equipment for gas transmission systems;

Opitz+Flierl Hospitaltechnik AG (Germany) –  manufacture of “clean room “ complexes;

Wieland-Werke AG (Germany) – special medical copper tubes;

Climatic Sp. z o.o. (Poland) – medical ventilating systems.

БЕЛЭКСПОМЕД ООО

BELEXPOMED LTD

~	ул. М.Лынькова, 15 Б, офис 4 А, 220104,  г. Минск, Беларусь

#	(+375 17) 250 29 61; 290 80 91

#/|	(+ 375 17) 250 29 70

E-mail:	xpmed@tut.by

E-mail:	bexmed@tut.by

ООО «Белэкспомед» - официальный дистрибьютор компаний “Balt”, “Helioscopie” Франция, “Balton”, “Galmed”, “Sumi” Польша, “St. Jude Medical” США, “Romed” Нидерланды, “Coloplast A/S” Дания, “Micro-Tech” Китай, “Технокомплекс”, “Укртехмед” Украина.

Предлагаем стерильные одноразовые изделия медицинского назначения: стенты кардиологические, катетеры для ангиографии и ангиопластики, кардиостимуляторы постоянные и временные с принадлежностями, катетеры и стенты для нейрорадиологии, стенты медицинские для желудочно-кишечного тракта, изделия по уходу за стомой (мешки, пластины, паста), сетка полипропиленовая хирургическая стерильная, клей латексный тканевой для герметизации анастомозов и ушитых ран полых органов, стенты урологические, нефростомы, цистостомы, наборы для эпидуральной анестезии и катетеризации сосудов, внутрижелудочные баллоны для лечения ожирения нехирургическим путем, желудочный бандаж для лапароскопического лечения ожирения, субуретральная петля для лечения стрессового недержания мочи у женщин,

Удлинители инфузионных насосов, иглы спинальные, для биопсии и гемодиализа, катетеры для урологии, педиатрии, хирургии, хирургические лезвия и ручки-держатели к ним, одноразовые скальпели, аспирационные наборы и устройства для послеоперационного дренажа ран, мочеприемники, эндотрахеальные и трахеостомические трубки, гинекологические смотровые наборы, цитощетки, зонды урогенитальные, одежда медицинская однократного применения, перчатки медицинские смотровые/хирургические.

BELEXPOMED is an official distributor of such companies as Balt, Helioscopie, France, Balton, Galmed, Sumi S.C, Poland, St. Jude Medical, USA, Romed, the Netherlands, Coloplast A/S, Denmark, Tekhnokompleks, Ukrtekhmed, Ukraine.

We offer sterile disposable medical products such as catheters for angiography & angioplasty, cardiostimulators with accessories, catheters and tents for neuroradiology, , nephrostomes, cystotomes, kits for epidural anaesthesia & vessels’ catheterization,gastric bubbles for non-surgical obesity cure, gastric bandages for laparoscopic weight-reducing treatment, needles for biopsy & hemodialysis, PVC catheters, surgical blades and holders for them, disposable scalpels, surgical pumps and post-operational drainage systems, urinal pipes, endotracheal pipes, gynecological kits, disposable medical clothing, medical gloves.

БИЛНАР ООО

BILNAR

~	ул. Кропоткина, 44-808 А, 220002, г. Минск, Беларусь

#	(+375 17) 210 18 53

|	(+375 17) 334 16 53

E-mail:	info@bilnar.by

Эксклюзивный представитель в Беларуси фирм «Laboratories ANIOS», «JASOL», Франция:

холодная стерилизация медицинского инструментария и термочувствительного медицинского оборудования

дезинфекция и предстерилизационная очистка мединструментария

дезинфекция поверхностей

быстрая дезинфекция поверхностей, оборудования, кювезов для новорожденных

дезинфекция оборудования, инвентаря, тары, поверхностей на предприятиях молочной промышленности.

The exclusive representative in Belarus of Laboratories ANIOS and JASOL, France, offers

cold sterilization of medical tools and heat-sensitive equipment;

disinfection and pre-sterilization cleaning of medical tools;

disinfection of surfaces;

express-disinfection of surfaces, equipment and cuvettes for new-born;

disinfection of equipment, tools, containers and surfaces at milk industry facilities.

БИОКОМ ООО

BIOKOM Ltd.

~	ул. Белуша, 22, 230019, г. Гродно, Беларусь

#	(+375 152) 74 46 47, 75 24 11, 75 17 11

|	(+375 152) 75 17 11

E-mail:	med@biocom.grodno.by

http://	www.bioсom.by

ООО «Биоком» - официальный представитель в Республике Беларусь ОАО «Синтез» г. Курган РФ. Оптовая реализация современных инъекционных и таблетированных антибиотиков (цефалоспoрины 1-3-го поколения, макролиды, аминогликoзиды, полусинтетические пенициллины), уроантисептиков, противовоспалительных, противоязвенных препаратов, широкого спектра глазных капель, высококачественных препаратов в форме мазей, кремов, присыпок, а так же изделий медицинского назначения для службы переливания крови: «Гемасин» «Компопласт», контейнеры для отмывания эритроцитов, системы для переливания крови и кровезаменителей, катетеры подключичные.

BIOKOM is an official representative in Belarus of OAO SINTEZ, Russia. Wholesale supply of modern antibiotics in the form of injection solutions and pills, including cephalosporins of the first – third generations, macrolides, aminoglycosides,   semi-synthetic penicillins; uroantiseptics, anti-inflammatory and anti-ulcer preparations; a wide  range of eye-drops; high-quality preparations in the form of ointments, oils and powders; as well as blood-transfusion products and accessories.

БИОМЕДИКА ООО

BIOMEDICA

~	ул. Тимирязева, д. 123, корп.1, 220020, г. Минск, Беларусь

#	(+375 17) 269 60 53

|	(+375 17) 259 61 78

E-mail:	info@biomedica.by

http://	www.biomedica.by

Оптовая торговля медицинской техникой и изделиями медицинского назначения:

оборудование, расходные материалы, наборы реагентов для ПЦР-лабораторий пр-ва «ДНК-Технология»;

диагностические наборы для иммуноферментного анализа пр-ва «Вектор-Бест», Россия;

оборудование для оснащения ИФА-лабораторий;

питательные среды и реагенты для бактериологии и клеточных культур;

лабораторная посуда и расходные материалы из стекла и пластика;

пипет-дозаторы и наконечники.

Медицинские услуги:

диагностика методом ПЦР в режиме «реального времени»: гепатитов, урологических и гинекологических заболеваний;

диагностика методом ИФА: ЗППП, внутриутробных инфекций, эндокринных заболеваний и онкозаболеваний;

определение аллергии к продуктам питания, предметам быта, обихода, растениям, домашним животным, насекомым, металлам;

консультации специалистов.

Wholesale of medical equipment and medical products:

hardware, consumables, reagent kits;

diagnostic sets for immune-enzyme analysis from Vektor-Best, Russia;

laboratory equipment;

mediums and reagents for bacteriology and cell cultures;

laboratory ware, plastic and glass consumable materials;

dosers and tips.

Medical services:

diagnostics of hepatitis, urological and gynaecological disorders; fetal infections, endocrine and oncological diseases; diagnosis of food allergy, allergy to plants, domestic animals, insects, metals using various methods;

professional advice.

БИОНМЕДТЕХ ОДО

BIONMEDTECH

~	пр-т Независимости, 95/7, офис 3, г. Минск, Беларусь

#	(+375 17) 280 28 63

|	(+375 17) 263 51 29

E-mail:	Npk.bion@tut.by

Оптовая и розничная реализация лабораторных изделий медицинского назначения и медицинской техники.

Авторизованный дилер ЗАО «Термо Фишер Сайентифик», предлагает по ценам производителя дозаторы Ленпипет, Finnpipette и расходные материалы к ним (штативы, накончники всех объемов и типов).

Поставщик лабораторных принадлежностей из стекла и пластика производства Sarstedt, Becton Dikinson, МиниМед и др.

Собственное производство: пробирки и микропробирки из ПП, ПС емкостью 0,4; 1,5; 5; 12 мл.; пробирки из ПЭ; штативы.

Retail and wholesale of laboratory products for medical purposes and medical hardware.

An authorized dealer of Termo Fisher Scientific offers dosers and consumables at producer prices.

A supplier of Sarstedt, Becton Dikinson, MiniMed laboratory accessories, etc.

Made-in items: test tubes and microtubes, supports.

ВАРИОДЕНТ-ФАРМА ООО

VARIODENT-PHARMA

~	ул. Шугаева, д.13, корп. 1, 3а, 220141, г. Минск, Беларусь

#/|	(+375 17) 237 19 76

Поставка и реализация средств гигиены «РОКС», «СМОКАСЕПТ» и «РОКС МЕДИКАЛ».

Зубные пасты «РОКС» - это разумное сочетание эстетики и здоровья Ваших зубов и зубной эмали !

Supply of the hygiene preparations under the trade marks ROX, SMOKEASEPT and ROX MEDICAL.

ROX tooth pastes provide for a reasonable combination of the aesthetics and health of your teeth and the teeth enamel.

ВЕКТОРЗРЕНИЯ ООО

VEKTORZRENIYA

~	пер. С. Ковалевской, 54/1, офис 25, г. Минск, Беларусь

#/|	(+375 17) 256 08 10, 9+375 29) 753 02 21, (+375 290 773 36 37

E-mail:	wektor_2008@mail.ru

Поставки медицинской техники, изделий медицинского назначения, линз интраокулярных, шовного материала и расходных материалов для офтальмологии, травматологии, микрососудистой и общей хирургии.

Эксклюзивный представитель ФГУ МНТК «Микрохирургия глаза» им. С.Н. Федорова г. Москва (Россия) – инструменты, ИОЛ, расходные материалы для офтальмологии; Plusoptix GmbH (Германия).

Официальный дилер ОАО «Загорский оптико-механический завод» г. Сергиев Посад (Россия) – лампы щелевые, офтальмоскопы налобные, фотометры и др.

Доверенный представитель ПТО «Медтехника» г. Казань (Россия) – медицинские инструменты.

Supplies of medical hardware and products, intraocular lenses, suture materials and consumables for ophthalmology, traumatology, microvascular and general surgery.

The exclusive representative of Mikrokhirurgiya glaza named after Fedorov, Russia – instruments, intraocular lenses, consumables for ophthalmology; Plusoptix GmbH, Germany.

An official dealer of Zagorsk optical mechanical plant, Russia - slit lamps, ophthalmoscopes, photometers, etc.

A representative of Medtekhnika, Russia – medical instruments.

ВидеоТесТ ООО

VideoTesT

~	ул. Двинская д.10, корпус 2, 6 этаж, 198035, г. Санкт-Петербург, Россия

#	(+7 812) 490-9188

|	(+7 812) 325-6494

E-mail:	info@videotest.ru

http://	www.videotest.ru

ООО «ВидеоТесТ» занимается автоматизацией методик анализа изображений медицинских препаратов и производством аппаратно-программных комплексов (АПК):

Цитогенетические АПК ВидеоТесТ - для исследований по методам FISH, CGH и кариотипирования хромосом.

АПК ВидеоТесТ-Сперм - для оценки, подвижности и морфологии сперматозоидов по рекомендациям ВОЗ.

ВидеоТесТ–Гем – роботизированный анализатор клеток крови.

АПК ВидеоТесТ-Морфология - для решения разнообразных задач в цитологии, гистологии, иммуногистохимии и мн. др.

Монтаж. Обучение. Гарантия. Технологическая поддержка.

VideoTesT engages in automation of medical equipment television scanning methods and manufacture of hardware and software packages:

VideoTesT Cytogenetic hardware and software package – for research using FISH, CGH techniques and chromosome karyotyping.

VideoTesT-Sperm – for evaluation of sperm morphology and motility under advice of WHO.

VideoTesT–Gem – a robot-aided blood cell analyzer.

VideoTesT - Morphology – solutions in the field of cytology, histology, immunohistochemistry.

ВИЛАР Фармцентр ЗАО

VILAR Farmcenter

~	ул. Грина, 7, 117216, г. Москва, Россия

#/|	(+7 495) 388 57 00

E-mail:	vilar-zao@mtu-net.ru

http://	www.vilar-plant.ru

ЗАО «Фармцентр ВИЛАР» производит и реализует лекарственные препараты из растительного сырья.  Антиаритмическое средство АЛЛАПИНИН применяется при наджелудочковой и желудочковой экстрасистолии, пароксизмах мерцания и трепетания предсердий. БЕЛЛАТАМИНАЛ оказывает успокаивающее влияние на ЦНС, применяется при вегето-сосудистой дистонии, мигрени, психомоторном возбуждении. ГИПОРАМИН – высокоэффективное средство из листьев облепихи для профилактики и лечения гриппа и ОРВИ.  МАРЕНЫ красильной экстракт применяется при мочекаменной болезни для уменьшения спазмов и облегчения отхождения мелких конкрементов.

VILAR Farmcenter manufactures and supplies medical preparations made from plants. ALLAPININ anti-arrhythmia preparation, BELLATAMINAL depressant preparation, HYPORAMIN flu prevention preparation, dyer's-madder extract for curing urolithiasis.

ВИТЯЗЬ РУПП

VITYAS

~	ул. П. Бровки, 13А, 210605, г. Витебск, Беларусь

#/|	(+ 375 212) 22 58 53, 22 58 31,  22 00 50, 22 37 52

E-mail:	аlternative@vityas.com

http://	www.vityas.com

РУПП «Витязь»  создано в 1976году.

Многолетний опыт работы на рынке медицинских изделий позволяет РУПП «Витязь» успешно вести разработки и производство следующей медицинской техники:

фотометры универсальные Ф300ТП, Ф300;

стерилизаторы паровые ГК-10В, ГК-22В, ГП-43В, ГК-63В, ГК-100В, ГК-100ВВ

стерилизаторы воздушные ГП-20-3, ГП-40-3;

шкафы сухо-тепловые ШСТ ГП-40-400, ШСТ ГП-40-410, ШСТ ГП-80-400, ШСТ ГП-80-410,

рециркулятор воздуха бактерицидный  ультрафиолетовый;

аппарат квантовой терапии «Витязь»;

аппарат электропунктурной терапии «ВитязьАЭТ-01».

аппарат электростатического массажа  ЭЛМАСС АМ 001

В производстве медицинской технике используется только передовые технологии, позволяющие обеспечить надежность и качество выпускаемой продукции. В изделиях используются современные импортные и отечественные материалы и комплектующие, подвергающиеся на предприятии 100% входному контролю. После сборки и регулировки  изделия подвергаются технологическому прогону и контролю всех параметров.

Для удобства клиентов создана сервисная служба, которая осуществляет гарантийный и послегарантийный ремонт в любой точке Ближнего и Дальнего Зарубежья.

ПРИГЛАШАЕМ  К СОТРУДНИЧЕСТВУ!

VITYAS was established in 1976 as a TV-making company but for many years already it has been actively engaged in development and manufacturing of medical equipment such as

air sterilizers

dry-air thermal cabinets

ultraviolet bactericidal air re-circulation  unit

multipurpose photometers

quantum therapy apparatus

electropuncture apparatus

electrostatic massage apparatus

VITYAS implements only state-of-the-art technologies, applies 100 percent check-up of all imported components and performs pre-shipment testing of all ordered by customers units checking-up all operational parameters.

VITYAS provides guarantee and post-guarantee service of all its products in the country of a customer.

ВЯЛЕС-ЛТД ООО

VYALES LTD

~	ул. Славинского, 12-517, 220086, г. Минск, Беларусь

#	(+375 17) 281 44 43

#/|	(+375 17) 267 15 81

E-mail:	sales@vyales-ltd.by

http://	www.vyales-ltd.by

ООО «ВЯЛЕС-ЛТД» в течение более 10 лет поставляет в РБ медицинскую технику и хирургический инструментарий ведущих европейских производителей, обладая эксклюзивными правами на их реализацию в республике:

Высококачественные прецизионные инструменты Medicon eG (Германия), около 23000 наименований для всех видов современной хирургии;

Высокочастотная электрохирургическая аппаратура (сечение, коагуляция тканей, в том числе аргоноплазменная и гелиевая плазма без нейтрального электрода), ультразвуковые диссекторы, ультразвуковые ножницы, электрохимический лизис производства SORING Medizintechnik GmbH (Германия);

Физиотерапевтическое обору

дование производства компании EME S.r.l. для: электротерапии, ультразвуковой терапии, магнитотерапии, микроволновой (радара) терапии, прессотерапии, лазеротарапии;

Импланты среднего уха производства компании Heinz Kurz GmbH Medizintechnik (Германия);

Система кохлеарной имплантации, система костной имплантации производства компании Cochlear Europe Ltd (Великобритания);

Комбинированные системы для операций на переднем и заднем отрезке глаза, криооборудование, офтальмологический инструментарий производства компании D.O.R.C International B.V. (Нидерланды);

Оборудование для стереотаксической хирургии производства компании Elekta Instrument AB (Швеция);

Оборудование для интраоперационного мониторинга производства компании Inomed Medizintechnik GmbH (Германия);

Производства компании MEDISPEC Ltd. (Израиль) – система для интракорпоральной механической литотрипсии, система для термотерапии;

Комплекс аппаратно-программный для неинвазивной  диагностики заболеваний внутренних органов производства Medex Screen Ltd. (Израиль);

Изделия для компрессионной терапии, изделия для дерматологии, наборы перевязочные, одежда хирургическая, повязки хирургические для офтальмологии, отоларингологии, простыни и покрытия для операционных, средства для и мобилизации, средства для фиксации и коррекции, средства для ухода за раной производства компании Lomann & Rauscher GmbH (Германия);

Обувь для операционных и лабораторий Plogs и MediPlogs производства компании Medimex, GmbH (Германия);

Системы для инфузионного и трансфузионного вливания, внутривенные и аспирационные катетеры «Нелатон», «Тиман» и др. производства компании TIK d.o.o. (Словения);

Одноразовые хирургические стерильные лезвия, ручки к ним и скальпели в большом ассортименте производства Swann-Morton (Великобритания).

Заказ от одной штуки, возможность поставки по желанию клиента однотипной медицинской техники и инструментов, произведенных в Российской Федерации.

Гарантийное и сервисное обслуживание осуществляется в г. Минске.

Сервисное обслуживание, восстановление и ремонт ВЧ-коагуляторов,  хирургических инструментов, жестких эндоскопов, физиотерапевтического оборудования.

Лицензия МЗ РБ от 23.12.2004 г. ? 02040/0422113

VYALES company for more than 10 years supplies to Belarus medical equipment, instruments, tools and accessories from leading European manufacturers such as

Medicon eG, Germany

SORING Medizintechnik GmbH, Germany

EME S.r.l.

Heinz Kurz GmbH Medizintechnik, Germany

Cochlear Europe Ltd, UK

D.O.R.C International B.V., the Netherlands

Elekta Instrument AB, Sweden

Inomed Medizintechnik GmbH, Germany

MEDISPEC Ltd., Israel

Medex Screen Ltd., Israel

Lomann & Rauscher GmbH, Germany

Medimex, GmbH, Germany

TIK d.o.o., Slovenia

Swann-Morton, UK

We are ready to supply our customers upon their order with even one piece of equipment, we can always offer reasonable substitutes.

Maintenance  support and service center in Minsk.

ГЕОЛ-М ОДО

GEOL-M

Офис по продажам:

~	ул. Ольшевского, 24-506, 220073, г. Минск, Беларусь

#/|	(+375 17) 216 99 54, 216 99 57, 216 99 60

http://	www.geolm.com

E-mail:	info@geolm.com

Сервисный центр:

~	пер. Калинина, 7, 220012, г. Минск, Беларусь

#	(+375 17) 280 25 01, 285 64 33

#/|	(+375 17) 280 67 12

Более 10 лет на рынке.

Фирма Геол-М является дистрибьютором ряда ведущих зарубежных фирм-производителей высококачественного медицинского оборудования и расходных материалов: ультразвуковые сканеры (ALOKA – Япония, MINDRAY - Китай), оборудование для функциональной диагностики (НЕО – Россия, БИОСС – Россия, МИЦАР – Россия), эндоскопическое оборудование (OLYMPUS – Япония), стоматологическое оборудование (MEDIPROGRESS – Словакия, OPTICA LASER – Болгария), одноразовые системы и расходные материалы (MOTEX – Тайвань, VYGON – Германия), оборудование для физиотерапии (TECHNOMEX – Польша), рентгеновские аппараты (APELEM – Франция, LISTEM - Корея), радиоизотопное оборудование (MEDISO – Венгрия), лабораторное оборудование (FISCHER – Германия).

Консультативная поддержка покупателя. Гарантийное и сервисное обслуживание.

We are at market more than 10 years.

Geol-M is a distributor of manufacturers of high quality medical equipment and disposable: ultrasound scanners (ALOKA – Japan, MINDRAY - China), equipment for functional diagnostic (NEO – Russia, BIOSS – Russia, MICAR – Russia), endoscope equipment (OLYMPUS – Japan), dental equipment (MEDIPROGRESS – Slovakia, OPTICA LASER – Bulgaria), disposable and glowers (MOTEX – Taiwan, VYGON – Germany), equipment for physiotherapy (TECHNOMEX – Poland, EMILDUE – Italy), X-ray equipment (APELEM – France, LISTEM - Korea), radioisotope equipment (MEDISO – Hungary), therapy (MEDISPEC – Israel), laboratory equipment (FISCHER-  Germany).

Customer support, guarantee and post-guarantee service.

ГЕОМЕДИКА ООО

GEOMEDICA

~	ул. Ольшевского  24, комн. 525, 220073, г. Минск, Беларусь

#	(+375 17) 2169969

#/|	(+375 17) 2285723

E-mail:	geomedica@tut.by

#	Сервисный центр:  (+375 17) 2517522

Ремонт эндоскопического, ультразвукового, стоматологического  и прочего медицинского оборудования;

Оптовая реализация медицинской техники и изделий медицинского назначения;

Официальный представитель на территории Республики Беларусь компаний MEDICALTRADE, STOMADENT, FB-DENT.

Repair of endoscopic, ultrasonic, stomatological and other medical equipment;

Wholesale of medical hardware and medical products;

An official representative of MEDICALTRADE, STOMADENT, FB-DENT on the territory of Belarus.

ГЛОБАЛ МЕДИА ООО

GLOBAL MEDIA

~	ул. Орловская, 40а, офис 36, 220053, г. Минск, Беларусь

#	(+375 17) 284-02-13

|	(+375 17) 233-27-22

#	(+375 29) 3-033-033, 333-77-77

E-mail:	office@globalmedia.by

Компания «Глобал Медиа» занимается реализацией медицинского и SPA- оборудования на Белорусском рынке с 2003 года. Мы предлагаем комплексное решение, при котором конечный потребитель кроме качественного товара получает максимальную и наиболее полную информацию о самом товаре, инструкции по инсталляции и обслуживанию, гарантийные обязательства фирм производителей и лучшие цены. Мы консультируем при подборе оборудования, поставляем, вводим его в эксплуатацию и осуществляем гарантийное и послегарантийное обслуживание, имеем склад запасных частей и расходных материалов.

Надеемся на плодотворное, долгосрочное сотрудничество.

Since 2003 Global Media company is dealing with realization of medical and SPA-equipment. We offer a well-organized system which suggests that the final consumer besides high-quality goods gets full information about the product, instructions on installation and maintenance, manufacturer’s warranty and best prices. We advice on the choice of equipment; supply and put it  into operation, carry out warranty and post-warranty services; spare parts and consumables store are available.

We hope for fruitful long-term cooperation.

ГОЛЬФСТРИМ КОМПАНИЯ ООО

GOLFSTRIM COMPANY

~	Богатырский пр., д.57, к.1, г. С.-Петербург, Россия

#	(+7 812) 341 63 83

|	(+7 812) 341 39 48

E-mail:	info@gepar.ru

http://	www.gepar.ru

Производство и реализация фитокомплексов ТМ «ГЕПАР».

Manufacture and realization of phytocomplexes GEPAR.

ГРИНДЕКС AO

GRINDEX AO

Представительство в Республике Беларусь:

~	ул. Энгельса, 34-А, офис 728, 220030,  г. Минск, Беларусь

#/|	(+375 17) 210 20 16

#	(+375 17) 210 47 89

E-mail:	grindeks@mail.belpak.by

http://	www.mildro.lv

АО «Grindex»  (Латвия) производит медицинские препараты следующих групп:

сердечно-сосудистые, психотропные, противоопухолевые,  нейролептики, муколитические,  утеротонические, снотворные, антигельминтные, противодиарейные, слабительные, противокариесные, мази, инфузионные растворы и другие.

Оригинальные препараты: Милдронат, Фторафур, Капсикам.

Качество соответствует международному стандарту GMP.

Grindex AO manufactures the following groups of medical preparations:

Cardiovascular, psychotropic, antibiotics, anti-tumor, neuroleptics, mucolitic, uterotonic, soporific, anti-heminth, anti-diarrhea, sedative, anti-caries, infusion solutions and others.

Our quality complies with GMP standards.

ГСКБ по зерноуборочной и кормоуборочной технике РКУП

GSKB po zernouborochnoy i kormouborochnoy tekhnike

~	ул. Ефремова, 61, 246035, г. Гомель, РБ

#	(+375 232) 59 34 18, 56 70 24

|	(+375 232) 62 82 27, 62 40 95

Производит и реализует стоматологический комплекс «Белдент-1»:

гарантия высокого качества безболевого лечения;

использование высококачественных комплектующих изделий зарубежного производства;

гибкие условия оплаты;

выбор инструмента зарубежных фирм и цветовой гаммы обивки кресла и стула;

бесплатный шеф-монтаж и гарантийное обслуживание;

регистрационное удостоверение Минздрава в Белоруссии;

сертификат соответствия Белоруссии;

лицензия на все виды работ;

сертификат соответствия СТБ ИСО 9001-2001.

ДЕГРИМЕД ОДО

DEGRIMED

~	ул. Фабричная, 22-23, 220033, г. Минск, Беларусь

#	(+375 17) 298 15 00,

#/|	(+375 17) 298 22 78

Эксклюзивный поставщик в Республику Беларусь медицинской техники для домашнего самоконтроля здоровья швейцарской корпорации MICROLIFE:

электронные и механические тонометры (контроль артериального давления);

электронные термометры, электрические грелки;

электронные весы;

небулайзеры (лечение органов дыхания).

Эксклюзивный импортер в Республику Беларусь продукции для детей торговых марок NUK и BUBCHEN:

NUK – предметы для кормления и ухода за ребенком (Германия);

BUBCHEN – косметика для детей, уход за кожей в период беременности и кормления грудью (Германия).

The exclusive supplier of MICROLIFE medical equipment for self-testing and home care in Belarus:

electronic and mechanical tonometers ( blood pressure control);

electronic thermometers, electric heating pads;

electronic scales;

nebulizers (respiratory apparatus treatment).

The exclusive importer of NUK and BUBCHEN products for children in Belarus:

NUK – items for feeding and child care (Germany);

BUBCHEN – cosmetics for babies, skin-care products during pregnancy and breast-feeding (Germany).

ДЕКАДА ООО

DEKADA LLC

~	ул. Скрипникова, д. 5, офис 1н, г. Минск, 220019, Беларусь

#	(+375 17) 209 30 35

|	(+375 17) 209 30 37

E-mail:	info@dekada.by

http://	www.dekada.by

Официальный дистрибьютор Химической фабрики «Д-р Вайгерт»

(Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG), г. Гамбург, Германия.

Одним из основных направлений работы компании «Д-р Вайгерт» является производство моющих и дезинфицирующих средств для медицинских учреждений. Многолетний опыт, детальное знание техники, а также самые современные химические и технические ноу-хау делают компанию «Доктор Вайгерт» надежным партнером в области машинной мойки. Группа препаратов neodisher®, созданная для решения проблем мойки и дезинфекции в медицине, постоянно расширяется и совершенствуется. На сегодняшний день компетенция neodisher® в области машинной мойки гарантирует высочайший уровень и обеспечивает безупречные результаты при наличии самых сложных загрязнений. Концепция моющих и дезинфицирующих средств neodisher® для больниц и лабораторий, а также концепция процессов мойки возникли благодаря тесному сотрудничеству специалистов компании с ведущими мировыми производителями специальных моечных машин. Продукты neodisher® прекрасно зарекомендовали себя как для мойки изделий медицинского назначения, так и для обработки лабораторного стекла по всему миру.

An official distributor of Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG, Germany.

Manufacture of detergents and sanitizers is one of the core activities of Dr. Weigert company. Long-term experience, proficiency in the field of technology and embodiment of chemical and technical know-how make Dr. Weigert company a safe partner in the sphere of dishwashing detergents. Neodisher® preparations offering solutions for washing and disinfection in medicine are constantly improved. Neodisher® guarantees high level and perfect results. Neodisher® concept for hospitals and laboratories stems from close cooperation of the company’s specialists with the world leading manufacturers of washing machines. Neodisher® products gave a good account of themselves in washing of medical utensils as well as laboratory ware.

ДЕНТАКОМБЕЛ  УП

DENTACOMBEL

~	пр. Машерова, 17/1-600, 220029, г. Минск, Беларусь

#/|	(+375 17) 284 41 27, 293 17 63

E-mail:	dentbcom@tut.by

Реализация высококачественного стоматологического оборудования  и расходных материалов ведущих фирм-производителей США, БРАЗИЛИИ, ВЕЛИКОБРИТАНИИ, ЯПОНИИ, ФРАНЦИИ, ИТАЛИИ, АВСТРИИ.

Консультативная поддержка покупателя. Сервисное гарантийное и постгарантийное обслуживание.

Самые надежные и эргономичные в эксплуатации стоматологические установки «A-DEC» (США) – модели  «Performer-III», «А-500», «Radius» всегда в наличии со склада в Минске. Любая комплектация, выбор цвета

Отличное соотношение цены и качества – стоматологические установки “OLSEN” (Бразилия) – модели “Quality Flex”, “Logic Cross Flex”.

Только прямые поставки от производителя.

Стоматологические компрессора (Италия)

Стоматологические наконечники, зуботехнические  микромоторы «NSK» (Япония),  «W+H» (Австрия)

Пломбировочные материалы 3М ESPE, Dentsply, Pharmacare

Фотополимерные лампы «3М ESPE»(Германия), «Bludent» (Болгария)

Дентальная имплантация  «Alfa-GATE» (Израиль)

Рентгенологическое оборудование «Progeny Dental» (США)

Оборудование и расходные материалы для литейной лаборатории “UGIN” (Франция)

Оборудование и материалы для керамической лаборатории («UGIN», «Dentsply»)

Параллелометры и паралеллофрезеры “MARIOTTI” (Италия)

Металлокерамическая масса «СERAMCO  3» (США)

Функционирует учебная зуботехническая лаборатория.

DENTACOMBEL is a supplier of high quality dental equipment and materials from the leading manufacturers from USA, Brasilia, UK, Japan, France, Italy, Austria.

A-DEС (USA) dental systems Performer-III, А-500, Radius

OLSEN (Brasilia) dental systems Quality Flex, Logic Cross Flex

Dental compressors (Italy)

NSK (Japan) and W+H (Austria) dental hand pieces and micromotors

3M ESPE and Dentsply filling materials

3M ESPE (Germany) and Bludent (Bulgaria) photopolymer lamps

Alfa-GATE (Israel) dental implants

UGIN (France) hardware and materials for dental laboratories

UGIN and Dentsply hardware and materials for ceramic laboratory

Mariotti (Italy) parallel meters and parallel milling cutters

CERAMICO 3 (USA) metal-ceramic materials

Training dental laboratory

ДИАПРОФ-МЕД   АОЗТ НПК

DIAPROPH-MED

~	04123, Украина, г. Киев, ул. Светлицкого, 35

#	+380(44) 433-022

|	+380(44) 433-7582

E-mail:	tech@diapr.kiev.ua

http://	diaproph.com.ua

Современное иммунобиотехнологическое предприятие, специализирующееся на разработке и выпуске тест-систем на основе методов твердофазного иммуноферментного анализа (ИФА) для диагностики различных инфекционных болезней.

Система менеджмента качества соответствует требованиям стандарта ISO 9001:2000

Представитель в Республике Беларусь:

Иностранное предприятие «ДИАПРОФ»

~	220053,  г. Минск, Долгиновский тракт, 39, офис 206

#/|	(+37517) 233 46 51, 288 78 08, 288 01 31

E-mail:	diaprof@rambler.ru

ИП «Диапроф» реализует на территории Республики Беларусь:

Иммуноферментные тест-системы производства АОЗТ  НПК «Диапроф-Мед» для диагностики:

ВИЧ-инфекции

гепатита В

гепатита С

сифилиса

инфекции ToRCH-ряда

хламидиоза

Иммноферментные и хемилюминесцентные тест-системы производства «Эквипар» (Италия) для диагностики:

гормонов (стероидный, тиреоидный, фертильный профили)

гепатитов (A, B, C, D, E)

опухолевых заболеваний

инфекций TORCH-ряда

бактериальных, вирусных и др. инфекций

Портативные и стационарные УЗИ-аппараты среднего и высокого класса с полным комплектом датчиков  (производства  SonoScape, Китай)

Оборудование для проведения ИФА (производства BioTek, США)

Дозаторы пипеточные производства «Термо-Фишер Сайентифик», Россия

Широкй спектр оборудования для оснащения лабораторий.

Diaproph-Med is a modern immunobiotechnological company specializing in the development and manufacturing of  IFA- and PCR-based test-systems for the diagnostics of various infectious diseases. The quality management system of Diaproph-Med complies with ISO 9001:2000 standard.

A representative of Diaproph-Med in Belarus is Diaproph Foreign Company which offers the complete range of Diaproph-Med’s test-systems for the diagnostics of:

HIV

hepatitis type B

hepatitis type C

syphilis

ToRCH infections

clamidiosis

Ekvipar test-systems for the diagnostics of:

hormones

hepatitis (A, B, C, D, E types)

tumors

TORCH infections

bacterial, viral & other infections

A large number of laboratory equipment and instruments from the world leading manufacturers such as Bio-Tek, USA, Thermo-Fisher Scientific, Russia.

ДИЛМЕД-2000 ООО

DILMED-2000

~	Республика Беларусь, 220140, г. Минск, ул. Лещинского, 55, офис 3

#	(+375 17) 254 33 88, 254 27 54

|	(+375 17) 256-83-59

#	(+375 44) 754-27-54

E-mail:	dilmed2000@solo.by

http://	www.dilmed2000.by

Продукция компаний:

«KaWe» Германия;

«STERYLAB» Италия;

«PVS» Италия;

ЗАО НПО «Аврора», РФ

Носилки спинальные Zoe (рентгеноконтрастные носилки для транспортировки пострадавших с повреждениями шейного и грудного отделов позвоночника)

Носилки ковшовые с 2-мя ремнями

диагностические наборы, камертоны, ларингоскопы, отоскопы, офтальмоскопы, стетоскопы и аксессуары к ним.

инструмент для биопсии (иглы для трепан биопсии костной ткани; иглы гильотинного типа для биопсии простаты, почек, печени и т.д.; иглы для аспирационной биопсии мягких тканей).

аппараты электронные для проведения управляемой и вспомогательной ИВЛ кислородно-воздушной смесью для службы СМП портативные

аппараты искусственной управляемой вентиляции легких и оксигенотерапии в условиях спец. транспорта для скорой мед. помощи портативные АИВЛп-2/20-

аппараты ингаляционного наркоза газовой смесью кислорода и закисью азота д/скор. мед. помощи  портативные

А также продукция собственного производства (изделия медицинского назначения и медицинской техники).

Наборы медицинские НМ: исполнение - набор для оказания скорой и неотложной медицинской помощи НСМП

Наборы медицинские НМ: исполнение- набор врача общей практики «Семейный врач»

Сумки и чемоданы для наборов медицинских

В настоящее время наше предприятие разработало и производит оборудование для медицины в экстремальных ситуациях. Конструкторские работы направлены на совершенствование принципов и методов оказания медицинской помощи, применение новых технологий и материалов.

Средства иммобилизации:

шина транспортная складная

шина транспортная проволочная

шина складная

шина – воротник транспортная

шина транспортная разового пользования

повязка фиксирующая

лямка санитарная

носилки плащевые

щит – носилки

Сумка – контейнер теплоизоляционная

Отсасыватель медицинский с ножным приводом.

Products of the following companies:

KaWe, Germany

STERYLAB, Italy

PVS, Italy

Avrora, Russia

spinal stretchers Zoe (for transporting patients with cervical and thoracic spine injuries)

stretchers with 2 belts

diagnostic kits, tuning forks, laryngoscopes, otoscopes, ophthalmoscopes, stethoscopes and accessories

instruments for biopsy

electronic apparatuses for controlled and  assisted  ALV

portable apparatuses for controlled ALV and  oxygenotherapy in conditions of special transportation for emergency

portable anesthetic circuits for acute care

Products of our own manufacture (medical products and  equipment)

Medical kits for emergency

Instruments' kits for general practitioners - Family doctor

Bags and suitcases for medical kits

At present our enterprise has developed and manufactures equipment for cases of emergency. The work is concentrated on improvement of methods and usage of new technologies and materials.

Immobilization devices

all kinds of transportation splints

retentive bandages

stretchers

Heat-insulated bag-container

Suction units

ДИНА ДЕНТАМЕД ВАРЕНХАНДЕЛЬС ГМБХ

DINA DENTAMED WARENHANDELS GMBH

~	Herzstrasse 12, 69126 Heidelberg, Germany

#	49-6221-308990

|	49-6221-303331

Минское представительство:

~	ул. Немига 40, г. Минск, Беларусь

#/|	(+375 17) 200 69 25, 200 69 47, 200-50-70

#	(+375 29) 388 03 08

E-mail:	dinaint@dina-minsk.com

Оборудование и расходные материалы для стоматологии и зуботехнической лаборатории (KaVo Dental GmbH, IVOCLAR VIVADENT, Dentaurum, Komet, Durr Dental, Ecom)

Инструменты и аппараты для эндоскопической хирургии. (MGB)

Оборудование, инструменты и расходные материалы для офтальмологии. (GEUDER, Alcon)

Одноразовые медицинские продукты: маски, шапочки, бахилы, защитная одежда, постельные принадлежности, салфетки, халаты, хирургические стерильные системы и наборы. (DINA – HITEX)

Стерилизационное оборудование. (MELAG)

Диагностические реагенты для клинической химии, иммунотурбидиметрические тесты. (DiaSyS)

Equipment and consumables for stomatology and dental laboratory KaVo Dental GmbH, IVOCLAR VIVADENT, Dentaurum, Komet, Durr Dental, Ecom)

Instruments and tools for endoscopic surgery (MGB)

Equipment, tools and materials for ophthalmology (GEUDER, Alcon)

Disposable medical products: masks, caps, shoe covers, hospital gowns, sterile systems and tool kits (DINA – HITEX)

Sterilization equipment (MELAG)

Diagnostic reagents for clinical chemistry, immunoturbodimetric tests (DiaSyS)

ДИСАМЕД ООО

DISAMED

~	ул. Притыцкого, 83, офис 29н, 220018, г. Минск, Беларусь

#	(+375 17) 313-28-28, 313-29-29

E-mail:	disamed@gmail.com

Поставка и сервисное обслуживание медицинскогоо оборудования.

Официальный представитель фирм ESAOTE S.p.A, Италия (ультразвуковые диагностические сканеры и магнито-резонансные томографы), SLOVADENT, Словакия (стоматологические установки и кресла), CHIRASTAR KDT, Чехия (стоматологические установки), FB-DENT, Medical Trade, Чехия (стоматологический инструмент, наконечники, комплектующие для стоматоматологических установок), MEDICOM, Чехия (фотополимеризационные лампы, лазеры, биолампы), KOVONAX, Чехия (медицинские стулья и мебель)

Supply and  maintenance services of medical equipment.

An official representative of ESAOTE S.p.A, Italy (ultrasonic diagnostic scanners and MR-imaging units), SLOVADENT, Slovakia (dentist’s units and chairs), CHIRASTAR KDT, Czech Republic (dental units), FB-DENT, Medical Trade, Czech Republic (dental appliances, handpieces, accessories), MEDICOM, Czech Republic (photopolymerization lamps, lasers), KOVONAX, Czech Republic (medical furniture).

ДРАЙВ ООО

DRIVE LTD.

~	пр. Независимости, д. 185, офис 28, 220125, г. Минск, Беларусь

#	(+375 17) 237 06 07

|	(+375 17) 285 98 23

E-mail:	drive@drive-by.net

Производство, поставка, наладка, гарантийное и сервисное обслуживание рентгеновского оборудования. Контроль технических характеристик. Поставка комплектующих, оборудования и расходных материалов для оснащения рентгеновских кабинетов.

ЗДОРОВЬЕ Фармацевтическая компания ООО

ZDOROVIE Pharmaceutical Company

~	ул. Шевченко, 22,  61013, г. Харьков, Украина

#/|	(+38 057) 757 83 87

E-mail:	office@zt.com.ua

http://	www.zf.com.ua

«Фармацевтическая компания «Здоровье»» имеет столетнюю историю и входит в тройку крупнейших производителей ампулированных лекарственных средств в Украине. Сегодня в портфеле компании около 210 препаратов двенадцати фармакотерапевтических групп АТС классификации.

Выпуск высококачественной продукции основан на базе требований международных стандартов ISO 9001:2000, ISO 14001:1996. Выпуск высококачественной продукции обеспечивают две линии по производству лекарственных средств: в ампулах и карпулах, полностью соответствующие стандартам GMP.

В 2005 году «Фармацевтическая компания «Здоровье»» стала обладателем престижной награды «Европейское качество» (присуждаемой Europe Business Assembly).

Today “Pharmaceutical Company “Zdorovie” is up to all criteria of successful enterprise.  It produces nearly 210 different drugs of 12  pharmaceutical groups of ATC classification.

The enterprise created and got control system which meets the requirements of international standards ISO 9001: 2000, ISO 14001: 1996 adopted.

In 2005 the Pharmaceutical Company “Zdorovie” was awarded in nomination “European Quality” and were created two lines for drugs production (in ampoules and carpules) which also meet all requirements of GMP standard.

ЗДРАВМЕДТЕХ-БЕЛ СООО

ZDRAVMEDTEKH-BEL

~	ул.1-я Ленинская,43, 222720, г.Дзержинск, Беларусь

#	(+375 17) 255 79 62

|	(+375 17) 290 82 68

E-mail:	zdravmedtechbel@yandex.ru

http://	www.zdravmedtechbel.by

Производство одноразовой стерильной и нестерильной медицинской одежды и специализированных операционных комплектов для оказания высокотехнологических видов медицинской помощи.

Официальный дистрибьютор на территории Республики Беларусь ЗАО «Soveta Baltika» (Литва): оптовая торговля сетками полипропеленовыми радиоконтрастными RADOMESH.

Manufacturer of disposable sterile and non-sterile clothes for medical personnel and special surgical kits for the delivery of advanced health care.

An official distributor in Belarus of Soveta Baltika, Lithuania: wholesale of RADOMESH radio-contrast polypropylene mesh.

ИН ВИТРО Научно-производственный центр ООО

IN VITRO Scientific Production Centre

~	пр. Культуры, д.6, кор. 3, пом. 10, 194291, г. Санкт-Петербург, Россия

#	(+7 812) 574 80 36, (+7 921) 449 29 69

E-mail:	yudina@invitro.spb.ru

Разработка и производство реабилитационной техники семейства «Амблиокор™»: «Амблиокор™ 01» - восстановление остроты зрения при всех видах зрительной патологии; «Ремиокор» - восстановление двигательных функций; «Оскор» - коррекция осанки, лечение сколиотической болезни, патогенетическое лечение радикулита; «Ауторелакс» - антистрессовая терапия при неврозах, нарушениях тревожно-депрессивного типа, нормализация и стабилизация психоэмоционального статуса пациентов при лечении наркомании; «Уропроктокор» - лечение недержания мочи у женщин, восстановление функций сфинктеров, восстановление эрекции; «Астмакор» - лечение хронических бронхитов и астмы.

Development and manufacture of rehabilitation equipment of Ambliokor™ series: Ambliokor™ 01 - visual acuity recovery within all types of visual pathology; Remiokor - movement function recovery; Oskor – correction of faults in posture, scoliosis treatment, pathogenetic radiculitis cure; Autorelax - antistress therapy against neurosis, stress-induced injuries, normalization and stabilization of psycho-emotional status of patiens cured for drug abuse; Uroproktokor - involuntary urination treatment, sphincter function recovery, erection resumption; Astmakor - chronic bronchitis and asthma cure.

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ООО

INNOVATIVE MEDICAL TECHNOLOGIES

~	ул. Ивана Франко, д. 4, корп. 15, 121108, г. Москва, Россия

#/|	(+ 7 495) 380 36 62

E-mail:	NeunylovaMV@delrus.org

Компания «Инновационные Медицинские Технологии» – эксклюзивный дистрибьютор компаний Thermogenesis, Therakos (США), Biosafe (Швейцария), CellGenix (Германия) на территории РФ и стран СНГ представляет:

Sepax («Biosafe») – систему для автоматического выделения стволовых клеток из пуповинной, периферической крови и костного мозга.

Идеальная система для быстрой автоматической обработки крови с высоким уровнем жизнеспособности клеток после процедуры.

Sepax позволяет проводить обработку крови в рамках 8 протоколов.

Принцип действия Sepax основан на сепарации центрифугированием, позволяющем разделять компоненты крови в соответствии с их плотностью и размерами.

Система предназначена для применения в клеточной терапии, где необходимо получение определенных компонентов крови. Обработка крови или ее компонентов происходит в закрытой стерильной системе.

Coolmix («Biosafe») – аппарат для подготовки стволовых клеток к криохранению.

Прибор с функцией перемешивания и поддержания температуры для безопасного и автоматизированного добавления диметилсульфоксида (ДМСО) в криомешок со стволовыми клетками.

Обеспечивает равномерное перемешивние содержимого мешка, выравнивая концентрацию ДМСО.

BioArchive System («Thermogenesis») – автоматизированную систему для хранения 3626 образцов стволовых клеток в жидком азоте.

Низкий расход жидкого азота на один образец во время хранения и программного замораживания

Полностью автоматизированный процесс сокращает время работы персонала

Не требуется большого количества дьюаров для хранения (одна система BioArchive заменяет 6-7 дьюаров)

Наличие двух встроенных программных замораживателей, которые минимизируют температурные колебания

Источник бесперебойного питания позволяет разместить/извлечь образец в случае отключения электричества

Полузакрытая система сокращает воздействие азота на оператора

Использование штрих-кода исключает возможность ошибки при перемещении образца

Расходные материалы для культивирования клеток («CellGenix»): одноразовые закрытые системы, бессывороточные среды, цитокины.

Комплекты CellGro для культивирования клеток в закрытых системах.

CellGro HPC для культивирвания гемопоэтических клеток, NK-клеток, T-клеток

CellGro DC для культивирования дендритных клеток

Бессывороточные среды CellGro:

SCGM для культивирования: гемопоэтических прогениторных клеток, NK-клеток, T-клеток

DC для культивирования дендритных клеток

Культуральные мешки VueLife (сделаны из FEP Teflon)

CellGro цитокины

Для увеличения гемопоэтических прогениторных клеток, NK-клеток, T-клеток и дендритных клеток

UVAR XTS System («Therakos») – систему для проведения экстракорпорального фотофереза.

CryoSeal FS System («Thermogenesis») – аппарат для приготовления фибринового герметика.

Innovative Medical Technologies, the exclusive distributor of companies Thermogenesis, Therakos (USA), Biosafe (Switzerland), CellGenix (Germany) on the territory of Russia and CIS countries represents:

Sepax («Biosafe») – a system for automatic selection of stem cells from umbilical blood, peripheral blood and  bone marrow.

Coolmix («Biosafe») – an apparatus for preparation of stem cells to cryostorage.

BioArchive System («Thermogenesis») – an automated system for storage of 3626 stem cells’ samples in liquid nitrogen.

Consumable materials for cultivation («CellGenix»).

CellGro sets for cells cultivation in closed systems

CellGro HPC – for cultivation of hemopoietic cells, NK cells, T-cells

CellGro DC – for dendritic cells cultivation

CellGro serum-free mediums

SCGM - for cultivation of hemopoietic cells, NK cells, T-cells

DC - for dendritic cells cultivation

VueLife  culture bags (made from FEP Teflon)

CellGro cytokines

UVAR XTS System («Therakos») .

CryoSeal FS System («Thermogenesis») – a device for preparation of fibrin jointing material.

ИНТЕГРАЛ

Научно-производственное объединение

INTEGRAL

Scientific Production Association

~	пл. Казинца,1, 220108, г. Минск, Беларусь

#	(+375 17) 278 58 31, 278 87 52

|	(+375 17) 212 20 31

E-mail:	dzum@integral.by

http://	www.integral.by

Производство мониторов медицинских «Интеграл», электронного термометра «Интеграл ТЭ-06», индикаторов пиковой скорости выдоха ИПСВ-1 (для взрослых) и ИПСВ-2 (для детей), универсального комплекта трансформируемого оптического и электронного неонатального оборудования (стол процедурный для новорожденных «Малышка»). Разработка и освоение производства коек больничных «КБ «Интеграл»-01, стоматологических установок, измерителя артериального давления ИАД-05, аппарата искусственной вентиляции легких, наркозно-дыхательного аппарата, спирометра, ЭКГ, холтеров (ЭКГ и кровяного давления), шприцевых электронных дозаторов.

Manufacture of medical monitors Integral, electronic thermometer Integral TE-06, indicators of peak expiratory rate for adults and kids, multipurpose set of transformable  optical and electronic neonatal equipment (a therapy table for infants Malyshka).

Development and manufacture of hospital beds, dental units, blood pressure meters, artificial respirators, anesthesia apparatuses, spirometers, ECG, holters, electronic dosers.

ИНТЕКАРД ИМО

INTECARD

~	ул. Шатько, 43, 220089, г. Минск, Беларусь

#/|	(+375 17) 2 56 05 23

E-mail:	Frolov.Minsk@gmail.com

Разработка и внедрение информационных диагностических технологий для кардиологии, неврологии, общей терапии и спортивной медицины:

цифровые электрокардиографы, реографы;

телекоммуникационная электрокардиография;

анализатор состава тела;

анализатор эластических свойств артерий;

программное обеспечение для прецизионной электрокардиографии (вариабельность, нелинейный анализ сердечного ритма).

Более 600 организаций используют наши разработки. География внедрений: от сельской амбулатории до международной космической станции. Инновационный уровень: десятки изобретений и патентов. “Горячая” линия.

Development & implementation of information diagnostic technologies for cardiology, neurology, general therapeutics and sports medicine:

digital electrocatdiographers, reographers;

telecommunication electrocardiography;

liquid balance analyzers;

analysis of arteries’ elastic qualities

software for precision electrocardiography;

Innovation level: scores of inventions and patents. Hot line.

ИСКАМЕД ООО

ISKAMED

~	ул. К. Либкнехта 70, 220036, г. Минск, Беларусь

#	Приемная: (+375 17) 213 01 99, 205 08 88

#	Отдел маркетинга: (+375 17) 207 19 23, 204 00 08

#	Отдел ВЭС: (+375 17) 286 16 11

#	Отдел реализации: (+375 17) 208 26 36, 286 17 85, 286 17 84

|	(+375 17) 213 01 99, 205 08 89, 213 02 62

E-mail:	info@iskamed.by

Фирма занимается оптовой и розничной продажей лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, косметики, биологически активных добавок.

The company is engaged in retail and wholesale trade in medical preparations, medical appliances, cosmetics and biologically active additives.

КАПСИФАРМ ТЧУП

KAPSIFARM

~	пр. имени газеты «Правда», 5, офис 4 Н, 220116, г. Минск, Беларусь

#/|	(+375 17) 277 09 25, 277 09 30

E-mail:	k-f@tut.by

Фирма занимается оптовой продажей лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, косметики, биологически активных добавок.

The company is engaged in wholesale trade in medical preparations, medical appliances, cosmetics and biologically active additives.

КАРДИАН УП

CARDIAN

~	ул. Притыцкого, 56-20, а/я 191, 220121, г. Минск, Беларусь

#	(+ 375 17) 253 41 38

E-mail:	info@cardain.by

http://	www.cardian.by

Предприятие «Кардиан» – отечественный разработчик и производитель кардиодиагностического оборудования и систем:

компьютерный электрокардиограф высокого разрешения «Интекард»

система длительного мониторирования ЭКГ КР-01 (Холтер-монитор ЭКГ)

система длительного мониторирования АД «Кардиан МД» (Холтер-монитор АД)

портативный 12-канальный электрокардиограф «Кардиан-ПМ»

портативный 12-канальный электрокардиограф для педиатрии «Кардиан-ПМ For Kids»

Система стационарного мониторинга на базе «Комплекса оперативного контроля ЭКГ Кардиан-ПМ»

Телемедицинская система удаленной передачи ЭКГ «Кардиан ТелеЭКГ»

«Кардиан» предлагает широкий спектр высокотехничной и надёжной продукции кардиологического профиля для функциональной диагностики. Используя новейшие научные методы и передовые технические разработки, компания успешно реализует продукцию по всей республике.

CARDIAN is a Belarusian developer and manufacturer of cardio-diagnostics units and systems, including:

INTECARD computer-aided high resolution electrocardiograph;

ECG CR-01 long-period monitoring system (Holter-monitor);

CARDIAN-PM portable 12-channels electrocardiograph;

CARDIAN-PM for Kids portable 12-channels electrocardiograph;

CARDIAN-PM stationary monitoring system;

Telemetric data transmission system for CARDIAN TeleECG unit.

CARDIAN offers a wide spectrum of high-tech products and solutions in the field of the cardiology and functional diagnostics.

КАРДИОЛИТА Вильнюсский кардиохирургический центр ЗАО

CARDIOLITA Vilnius Cardiosurgical Center

~	проспект Лайсвес 64А, г. Вильнюс, Литва

#	+370 5 239 05 32, +370 6 878 88 43

|	+370 5 230 53 49

http://	www.cardiolita.lt

E-mail:	jslavinskiene@kardiolita.lt

Основные услуги Вильнюсского кардиохирургичекого центра:

кардиохирургия и кардиология;

инвазивная кардиология;

электрофизиология;

сосудистая хирургия;

общая и абдоминальная хирургия;

ортопедия;

диагностика;

реабилитационное лечение.

The main services offered by Vilnius Cardiosurgical Center:

cardiosurgery and cardiology;

invasive cardiology;

electrophysiology;

vascular, general and general abdominal surgery;

orthopaedics;

diagnostics;

rehabilitation.

КВАРЦ УЧТПП

QUARTZ

~	ул. Победы, 37, 231300, г. Лида, Беларусь

#/|	(+375 1561) 2 23 84

E-mail:	tutin@yandex.ru

http://	www.quartz.by

Поставки на белорусский рынок, гарантийное и сервисное обслуживание оборудования для офтальмологических кабинетов и оптических мастерских  фирмы HUVITZ Co Ltd Республика Корея:

Место рабочее офтальмолога CRT-4000.

Авторефрактокератометры HRK-7000(A),MRK-3100P.

Проектор знаков CCP-3100.

Лампа щелевая HS-5000.

Электронные диоптриметры  HLM-7000,CLM-3100P.

Бесшаблонный станок для обточки очковых линз  EXELON.

Тонометр автоматический бесконтактный (офтальмологический) АТ-555 производства  REICHERT Ophthalmic Instruments США

Прибор для ультразвукового исследования глаза ультразвуковой Б-скан B-SCAN PLUS , Accutome США.

Оправы для корригирующих очков и очки солнцезащитные известных польских фирм :

M.BAYER.

AM Group Plus  коллекций SOLANO.

CUBE.

LEONARDO.

MEZZO.

Delivery, guarantee and maintenance services of the whole complex of HUVITZ ophthalmologic equipment:

CRT-4000 ophthalmologic hardware and materials;

MRK-3100P, HRK-7000(A) projectors

HS-5000 slit lamp

CLM-31OOP, HLM-7000 electronic dioptometers

EXELON optical instruments and devices.

Automatic ophthalmologic tonometers АТ-555 from REICHERT Ophthalmic Instruments, USA

B-SCAN PLUS apparatus for ultrasonic examination of eyes from Accutome, USA.

Spectacle frames for corrective glasses; sun glasses(Poland):

M.BAYER.

AM Group Plus  of SOLANO collection.

CUBE.

LEONARDO.

MEZZO.

КЕРН ГМБХ

GOTTL. KERN & SOHN GMBH

~	Ziegelei 1, 72336 Balingen, Germany

#	+49 7433 9933-0

|	+49 7433 9933-149

E-mail:	info@kern-sohn.com

http://	www.kern-sohn.com

Фирма Kern была основана в 1844 году и является самым старым изготовителем весов в Европе. Мы поставляем широкий ассортимент аналитических, лабораторных, медицинские, промышленных, крановых, счётных весов, безменов и анализаторов влажности.

Также выпускаем эталонные гири по всем категориям ОИМЛ (Е1, Е2, Ф1, Ф2, М1-3).

Ныне мы рады представить Вам широкий ряд новейшей линии медицинских весов.

Наши интересы в РБ представленны фирмой: ООО Грандстандарт

~	ул. Мележа 5, г. Минск

#	+37529 33-66-000

|	+375172876197

E-mail:	sergves@hotbox.ru

Manufacturer of precision balances, medical, industrial scales and test weights. Manufacturing and selling of analytical, laboratory, pocket balances, hanging, crane and counting scales as well as moisture analyzers.

Now we are glad to present you a wide range of our new product line, the medical scales.

In Belarus we are present through company: Grandstandart Ltd.

~	Melezha str.5, Minsk

#	+37529 33-66-000

|	+375172876197

E-mail:	sergves@tut.by

КЛЭР ПК

KLER

~	ул. Лесная, 2а, к. 20, 223058, д. Лесковка, Минский район, Беларусь

#	(+375 17) 505 50 24

|	(+375 17) 505 54 93

E-mail:	radius@radius.by

http://	www.radius.by

Оборудование и аксессуары для электрофизиотерапии.

Разработка и производство приборов серии «Радиус-01» для:

гальванизации и лекарственного электрофореза (ГТ);

диадинамотерапии (ОН, ДН, ОР, КП, ДП, ОВ, ДВ);

амплипульстерапии (СМТ1-СМТ5);

флюктуоризации (ДПС, ДПН, ОП);

электростимуляции (ЭСМ);

классической электродиагностики (КЭД);

интерференцтерапии (ИТ);

электросонтерапии (ЭС);

транскраниальной электротерапии.

Производство фланелевых электродов с токопроводящей углеродистой тканью, электродов из токопроводящего силикона, вискозных карманов, а также других аксессуаров для проведения процедур электрофизиотерапии.

Equipment and accessories for electrophysiotherapy.

Development and manufacturing of equipment of Radius-01 series for:

galvanization and medicine electrophoresis;

diadynamic therapy;

amplipulse therapy;

electrostimulation;

electrodiagnostics;

interferential current therapy;

trancecranial electrotherapeutics, etc.

КОНСИЛИУМ ГРУПП ООО

CONSILIUM GROUP

~	ул. Кнорина, 50/ к. 25 АБЧ, к. 818, 220103, г. Минск,

Республика Беларусь

#	(+375 17) 262 38 13

|	(+375 17) 262 42 11

E-mail:	s.orlovskiy@mail.ru

ООО «КОНСИЛИУМ ГРУПП» - официальный эксклюзивный дистрибьютор в Республике Беларусь продукции компании International Medical Products (США).

International Medical Products (США) – широкий спектр качественных медицинских товаров по приемлемым ценам торговой марки IMP (США): латексные хирургические и смотровые перчатки; трехкомпонентные шприцы с иглами и без всех типоразмеров; инфузионные и трансфузионные системы; минивены; скальпеля и лезвия из высокоуглеродистой и нержавеющей стали; урологические катетеры; иглы инъекционные.

CONSILIUM GROUP is an official exclusive distributor of International Medical Products, USA in Belarus.

International Medical Products, USA – a wide spectrum of IMP, USA high-quality medical goods at reasonable prices: latex surgical gloves; ternary syringes with needles and without them of all dimension types; infusion and transfusion systems; high-carbon noncorrosive steel scalpels and blades; urological catheters; entry needles.

КОРМЭЙ ДИАНА ИООО

CORMAY DIANA

~	ул. Могилевская д.5, к. 308, 220007, г. Минск, Беларусь

#	(+375 17) 222 17 99

|	(+375 17) 222 99 92

E-mail:	cormay@open.by

Оборудование, расходные материалы, реагенты для клинической биохимии, иммуноферментного анализа, гематологии.

Hardware, consumables and reagents for the clinical biochemistry, immunofermental tests and hematology.

ЛЕЙКА МИКРОСИСТЕМС

ЭКОМИР –

партнер, cервисный и консультативный центр

LEICA MICROSYSTEMS (ЛЕЙКА МИКРОСИСТЕМС) в Республике Беларусь

Leica Microsystems

Ecomir

~	ул. Сурганова, 2, 220012, Минск, Республика Беларусь

#	(+375 17) 284 00 49

|	(+375 17) 284 00 47

E-mail:	ecomir@gmail.com

http://	www.ecomir.by

Микроскопы, стереомикроскопы и системы концерна  ЛЕЙКА МИКРОСИСТЕМС

Оптические	лабораторные исследования, цифровая микроскопия, гистология, патология, онкология, цитогенетика

Конфокальные

микроскопы 	научные исследования в области медицины и биологии

Стереомикроскопы	флуоресцентные, исследования in vivo, промышленность, микроэлектроника

Хирургические	микрохирургия, нейрохирургия, офтальмология, оториноларингология

Гистологическое

оборудование	автоматы для заливки, проводки, окраски препаратов тканей, каверслиппер, другое оборудование

Микротомы	санные, ротационные, ультрамикротомы

Криостаты	замораживающие

Novocastra	реагенты

Весь спектр приборов для медицины, биологии и судебной медицины

Лабораторные микроскопы • Микроскопы для исследований и рутинной работы • Цифровые микроскопы • Флуоресцентные микроскопы • Поляризационные микроскопы • Металлографические микроскопы • Микроманипуляторы • Стереомикроскопы • Макроскопы • Полностью автоматизированные фотосистемы для микрофотографии и фотоаппараты • Компактные цифровые камеры  и видеосистемы для микроскопов • Специализированное программное обеспечение и системы анализа изображений • Лазерные сканирующие конфокальные микроскопы • Хирургические операционные микроскопы для офтальмологии, нейрохирургии, урологии, кардиохирургии, спинномозговой хирургии, гинекологии • Микротомы скольжения и вращения • Микротомы с предварительной заморозкой образцов • Ультрамикротомы • Приборы, инструменты и материалы для полного укомплектования оборудованием гистологических, цитогенетических и патологоанатомических лабораторий • Микроскопы и системы для оборудования лабораторий судебной медицины и криминалистики

Microscopes, stereomicroscopes and systems of Leica concern:

Optical Microscopes

Confocal Microscopes

Stereo Microscopes

Surgical Microscopes

Histology Equipment

Microtomes

Cryostats

Novocastra  reagents

The complete range of instruments for medicine, biology and forensic medicine:

Laboratory microscopes, research and routine work microscopes, fluorescent microscopes, polarization microscopes, metal graphic microscopes, micro manipulators, stereo microscopes, macroscopes, fully automated micro photo systems, compact digital cameras, special software for image analysis, laser scanning microscopes, surgical operation microscopes for ophthalmology, neuro-surgery, spinal cord surgery, gynecology, equipment for histology, cytogenetic and autopsy laboratories, microscopes and systems for  forensic medicine.

ЛЕНТА ОАО

LENTA

~	ул. Челюскинцев, 65, 212003, г. Могилев

#	(+375 222) 22 63 38

|	(+375 222) 31 02 67

E-mail:	lenta@mogilev.by

http://	www.lentabel.by

Современное производство перевязочных мастериалов, соответствующих европейским стандартам: бинты фиксирующие с «заработанными краями», бинты для турунд, эластичные бинты различных структур, бинты фиксирующие эластичные трубчатые, бинты трубчатые под гипс, салфетки медицинские.

New kind of comfortable non-traumatic bandage materials, including fixing & elastic bandages (size ranging from 10 to 140 mm), roller-bandages for plaster casts.

ЛИМПЭКС, УП

LIMPEX, UE

~	ул. Серова, 4, оф. 38, 220024, г. Минск, Беларусь

#/|	(+375 17) 212-47-65, 275-81-34

E-mail:	info@limpex.ru

http://	www.limpex-by.ru

Продажа физиотерапевтического оборудования марок BOESL и PHYSIOMED, реабилитационных и спортивных тренажеров марок Reck MOTOmed, HUR, Daum Electronic.

Selling of BOESL and PHYSIOMED physiotherapeutic equipment, Reck MOTOmed, HUR, Daum Electronic rehabilitation and gym apparatuses.

ЛИНЛАЙН МЕДИЦИНСКИЕ СИСТЕМЫ

LINLINE MEDICAL SYSTEMS

~	пр-т Партизанский, д.6А, комн. 101, 220033, г. Минск. Беларусь

#	(+375 17) 298 32 11

#/|	(+375 17) 298 32 10

E-mail:	mail@linline.by

http://	www.linline.by

«Линлайн Медицинские системы» - исследовательский и производственный центр компании LINLINE GmbH.

Основные направления работ:

исследования в области взаимодействия высокоэнергетичного лазерного излучения с биологическими тканями;

разработка оригинальных методик лечения;

разработка медицинских лазерных аппаратов для хирургии, дерматологии и косметологии;

производство медицинских лазерных аппаратов.

Linline Medical systems is a research and production center of LINLINE GmbH.

Main direction of activity:

researches in the field of interaction of high-energy laser radiation with biological tissue;

development of special treatment techniques;

development of medical laser apparatuses for surgery, dermatology and cosmetology;

manufacture of medical laser apparatuses.

МАГИСТР НИЦ ООО

MAGISTR

~	ул. Короля, 2-512, 220004, г. Минск, Беларусь

#	(+375 17) 203 88 68

|	(+375 17) 203 88 48

Высококачественные расходные материалы для анестезиологии, реаниматологии, хирургии, урологии, гастроэнтерологии, системы для инфузионной и трансфузионной терапии производства компании Angiplast (Индия).

Поставка, монтаж, сервисное обслуживание, ремонт медицинского оборудования для скорой помощи, анестезиологии и реанимации, функциональной диагностики, хирургии, гинекологии и др. от ведущих производителей.

Дефибрилляторы

Аппараты ИВЛ

Портативные аппараты ИВЛ

Наркозно-дыхательные аппараты

Портативные и стационарные вакуум аспираторы

Электрокардиографы

Мониторы пациента

Фетальные мониторы

Операционные столы и гинекологические кресла

Кондиционеры, фильтры тонкой очистки воздуха, вентиляция.

High-quality consumable materials for anaesthesiology, resuscitation science, surgery, urology, gastroenterology, systems for fluid and transfusion therapy from Angiplast, India.

Supply, installation and maintenance of medical equipment for emergency care, anaesthesiology and resuscitation, functional diagnostics, surgery, gynaecology from the leading manufacturers.

Defibrillators

ALV apparatuses

Portable ALV apparatuses

Analgesia apparatuses

Portable and stationary vacuum aspirators

Electrocardiographs

Patient monitors

Operating tables and gynaecological chairs

Air-conditioners, air cleaning fine filters, ventilation.

МАГНОМЕД ОДО

MAGNOMED Ltd.

~	пер. Козлова, д.7, пом.24., 220037, г. Минск, Беларусь

#	(+375 17) 245 69 61, 245 79 69

#/|	(+375 17) 245 69 61, 245 79 69

http://	www.magnomed.by

E-mail:	gov@magnomed.bn.by

ОДО «МАГНОМЕД» является разработчиком и изготовителем аппаратов магнитного воздействия серии «СПОК» («УниСПОК», «ОртоСПОК», «ФотоСПОК» и «АкваСПОК»), широко применяемых в различных областях клинической и восстановительной медицины. Конструкция аппаратов и медицинские технологии, применяемые на них, запатентованы 23 патентами в 92 странах мира, сертифицированы и зарегистрированы на территории РБ и РФ.

Показания к применению: в урологии, гинекологии, травматологии, кардиологии, хирургии, спортивной медицине, отоларингологии, дерматовенерологии, при остеопорозе, остеохондрозе, в клинике внутренних болезней.

Гарантия 12 месяцев и послегарантийное обслуживание в течение всего срока эксплуатации.

MAGNOMED company is the developer and manufacturer of magnetic action equipment of SPOC series, widely used in various spheres of clinical medicine and rehabilitation. Devices’ construction and employed medical technologies are patented in 92 countries of the world. Warranty period is 12 months. Post-warranty service.

МАЛКУТ ЗАО НП

MALKUT

~	переулок 4-й Брестский, 22-1, 220099, г. Минск, Беларусь

#/|	(+375 17) 207 51 68, 212 77 06

E-mail:	office @ vitus.by

http://	www.vitus.by;

НП ЗАО «Малкут» создано в 1997 году. Мы  производим поливитаминно-минеральные комплексы «Витус», рецептуры для которых  были разработаны с участием специалистов Минздрава Республики Беларусь и Национальной академии наук специально для различных категорий населения республики (дети, беременные и кормящие женщины, взрослые с обычным и активным образом жизни) в полном соответствии с действующими нормативными документами. Наши комплексы выпускаются в виде быстрорастворимых таблеток, так как при этом ускоряется всасывание в желудочно-кишечный тракт  и не происходит раздражение слизистой оболочки желудка

Для производства наших комплексов используется витаминное и минеральное составляющие ведущих швейцарских и немецких компаний, на долю которых приходится более 70-80% мирового производства этого вида сырья.

Malkut was founded in 1997.  We manufacture multivitamin-mineral preparations Vitus, developed with the help of The Ministry of Public Health of the Republic of Belarus and National Academy of Sciences for various population groups (kids, pregnant and nursing mothers, adults, with ordinary and active life-style). Our complexes are produced in form of quick-dissolving pills, which allows fast absorption into gastrointestinal tract and prevents mucous coat of stomach irritation.

To produce our complexes we use vitaminous and mineral ingredients of the leading Swiss and German companies that account for 70-80% of the world output in this field.

МДС – Холдинг ЧУП

MDS – Holding

~	ул. Передовая, 15, офис 20; 19, 220037, г. Минск, Беларусь

#	(+375 17) 285 25 62

|	(+375 17) 299 58 59

E-mail:	mds-med@yandex.ru

http://	www.mds-holding.com

Официальный дистрибьютор в Белоруссии компаний:

Gimmi GmbH (Германия) - хирургическое и эндохирургическое оборудование и инструменты.

Gebrueder Martin GmbH (Германия) -  лазеры, ВЧ-генераторы; операционные светильники; инструменты.

Nidek (Япония) - офтальмологическое оборудование.

Hitachi (Япония) - магнитно - резонансные томографы, рентгеновские компьютерные томографы. УЗИ аппараты.

An official distributor in Belarus of the following companies:

Gimmi GmbH, Germany – surgical equipment and instruments.

Gebrueder Martin GmbH, Germany – lasers, high-frequency alternators; surgical lights; instruments.

Nidek, Japan – ophthalmological equipment.

Hitachi, Japan - MR-imaging units, CT-scanners. US apparatuses.

МЕДВИЛЛ ЗАО

MEDWILL JSC

~	ул. Спорто 12, офис ? 65, 09200, г. Вильнюс, Литва

~	Sporto str. 12, off. 65, LT-09200,Vilnius, Lithuania

#	+37052770780

|	+37052737540

E-mail:	info@medwill.lt

http://	www.medwill.lt

Главное  направление деятельности ЗАО «MEDWILL» - оказание услуг по организации лечения – диагностика, хирургическое и терапевтическое лечение практически во всех областях медицины и реабилитации как в Литве, так и в других странах Европы.

Наша миссия – даже самому тяжелому больному предложить организацию подходящего лечения, а тем самым и восстановления здоровья или улучшения качества жизни.

Наша визия – возможность предложить полный спектр высококачественных комплексных услуг – от предложения по отбору лечебных учреждений для проведения диагностики, лечения и реабилитации и организации предоставления медицинских услуг в них, до логистики и решения других организационных вопросов.

Joint stock Company «MEDWILL» was founded in 2007. Main line of activities – up services for the treatment (of diagnosis, surgical and therapeutic treatment in virtually all areas of medicine) and the rehabilitation of both in Lithuania and elsewhere in Europe/

Our jet – even very serious ill people offer of a suitable treatment and care? And thereby restore health or improve quality of life.

Our vision – to offer a full range of high quality integrated services, ranging from suggestions for selecting hospitals for diagnosis, treatment and rehabilitation and provision of health services in them, to logistics and other organizational matters.

МЕДИНДУСТРИЯ СЕРВИС ИП

MEDINDUSTRIYA SERVIS

~	пр-т Машерова, 11, г. Минск, Беларусь

#	(+375 17) 294 55 51

|	(+375 17) 285 31 31

E-mail:	med@medin.by

http://	www.medin.by

Производство и реализация операционных столов, гинекологических кресел, тележек, штативов, негатоскопов, медицинской мебели, приспособлений для ортопедии, нейрохирургии, урологии, гинекологии, проктологии, лор и офтальмологии, столов для родовспоможения и др.

Manufacture and realization of surgical tables, gynaecological chairs, carts, supports, negatoscopes, medical furniture, devices for orthopaedics, neurosurgery, urology, gynaecology, proctology, ENT and ophthalmology, obstetrics tables, etc.

МЕДПАВА ОДО

MEDPAVA

~	ул. Тимирязева, 65А, помещение 6, комната Б, г. Минск, Беларусь

(отдельный вход с надписью «Медицинский магазин и одежда для работы»)

#/|	(+375 17) 209 6741

E-mail:	medpava-vo2000@yandex.ru

Профессиональная медицинская одежда и обувь, косметика, косметологическое оборудование.

Professional medical clothes and footwear, cosmetics, cosmetology equipment.

МЕДПЛАСТ ООО

MEDPLAST

~	ул. Объездная, 12, г. Гомель, Беларусь

#	+(375 232) 45-82-56, 45-91-34, 45-92-70.

|	+(375 232) 45-91-15, 45-92-71.

http://	www.medplast.by

E-mail:	director@medplast.by

ОАО «Медпласт» является единственным в стране производителем шприцев медицинских однократного применения 2, 5, 10, 20 мл.

С 1992 года ОАО «Медпласт» специализируется на выпуске шприцев однократного применения и является единственным производителем их в Республике Беларусь.

В 2007 году предприятие начало выпуск шприцев однократного применения 2 мл,  5 мл, а с мая 2008 года 10 мл и 20 мл на новом немецком оборудовании всемирно известных фирм «ARBURG», «Multivac», «Sortimat», а в конце 2008 планируется производство шприцев объемом 1 мл.

Производство шприцев осуществляется в так называемых «чистых зонах», где с помощью специального оборудования поддерживается идеальная чистота воздуха, необходимая для производства изделий медназначения.Значительный объем импорта шприцев однократного применения в Республику  Беларусь свидетельствует о широких перспективах о  наращивании их производства в  ОАО «Медпласт». По качеству отечественные шприцы не уступают импортным аналогам производства Испании, Германии,  Словакии и др.

Основными потребителями шприцев однократного применения,  производимых ОАО   «Медпласт», являются медицинские  учреждения Республики Беларусь, в том числе медучреждения Министерства обороны РБ,  Министерства внутренних дел РБ, санатории,  зооветснабы,  торговые предприятия всех форм собственности, а также организациям, имеющим лицензию на осуществление медицинской деятельности. Производственные мощности предприятия ОАО «Медпласт» позволяют обеспечить потребности Республики Беларусь в шприцах 2 мл, 5 мл, 10 мл и 20 мл, а также иметь резерв для выхода на экспорт.

На предприятии разработана и внедрена программа «Качество» на период 2007-2010 гг. В настоящее время получен сертификат соответствия системе менеджмента качества производства шприцев инъекционных однократного применения на соответствие требованиям СТБ ИСО 9001-2001.

Для улучшения потребительских качеств товара разработана новая цветная индивидуальная упаковка шприцев, где каждому объему шприцев соответствует своя цветовая гамма. Выпуск продукции в  новой индивидуальной  упаковке запланирован на конец ноября 2008. С учетом требований «Фармаций» и аптечной сети, в стадии разработки находится индивидуальная тара для мелкой расфасовки по 100 шт. шприцев   с учетом требований «Фармаций» и аптечной сети.

Since 1992 Medplast is the only manufacturer of single-use medical syringes 2, 5, 10, 20 ml in Belarus.

In 2007 the company started to produce disposable syringes 2 ml and 5 ml, in 2008 10 ml and 20 ml using best production facilities from world-famous companies such as ARBURG, Multivac, Sortimat. The manufacture of syringes is accomplished in so-called clean zones, where special equipment maintains air purity necessary for manufacture of medical products.In terms of quality domestic syringes are next best to imported analogs from Spain, Germany, Slovakia, etc.

Our core customers are medical establishments, including medical facilities of The Department of Defense, Ministry of Home Affairs of The Republic of Belarus, sanatoria, commercial facilities and organizations that hold a license of medical business.

All the products comply with ISO 9001-2001 certification standard.

МЕДТЕХНИКА Группа компаний, г. Пинск

УП «Медицинские материалы», СЗАО «БелМедМатериалы»,

ОАО «ПТО Медтехника»

MEDTEKHNIKA, A group of companies, Pinsk

Meditsinskie materialy, BelMedMaterialy, PTO Medtekhnika

~	225730 Брестская обл., Пинский р-н., п/о Пинковичи, ул. Полевая, д.1

#/|	+375 165 37 99 23, 38 07 55.

http://	www.medtekhnika.by

E-mail:	mail@medtekhnika.by

Торговые представительства:

?1 г. Минск, ул. Л.Беды, Д. 8;

#/|	+375 017 292 25 59, 292 25 60.

? 2 г. Гомель, МЖК Солнечный, д.3;

#/|	+375 232 45 76 18, 45 82 71.

? 3 г. Витебск, ул. Герцена, д. 24, корп.2;

#/|	+375 212 35 81 26, 35 81 34,

+375 017 210 60 22.

? 4 г. Гродно, ул. Врублевского, д.43а;

#/|	+375 152 45 00 34, 48 72 92.

? 5 г. Могилев, ул. Лазаренко, д. 33;

#/|	+375 222 31 21 31, 31 20 52.

? 6 г. Бобруйск, ул. Гагарина, д.4;

#/|	+375 225 44 71 88.

? 8 г. Брест, ул. Московская, д.342/7;

#/|	+ 375 162 42 39 06, 42 92 93.

? 11 г. Минск, пр. Рокоссовского, д. 166а;

#/|	+375 017 247 81 47, 248 66 22.

? 13 г. Минск, пр. Рокоссовского, д. 166а, пом. 3;

#/|	+375 017 247 29 14, 247 45 55.

Весь спектр медицинских материалов и оборудования от ведущих производителей мира:

• Оснащение стоматологического кабинета • стоматология • боры • анестезия в стоматологии • зуботехническая лаборатория • гигиена • физиотерапия • рентгенология • лаборатория • инфекционный контроль • хирургия • офтальмология • урология • гинекология • эндоскопия • шовный материал • перевязочный материал • изделия медицинского назначения •

Мы работаем для Вас уже более 20 лет!!! Широчайший ассортимент товаров, опытный персонал и развитая торговая сеть позволили нашей фирме занять лидирующее место среди поставщиков изделий медицинского назначения.

Благодаря постоянному вниманию к качеству, активному использованию новых технологий и долгосрочному планированию, предприятие заняло уверенное положение среди производителей медицинской мебели.

Эксклюзивный представитель следующих фирм:

Heraeus Kulzer, Германия (производитель стоматологического оборудования и  расходных материалов, печь для обжиги керамики Heramat C2);

Benk, Германия (производитель стоматологических материалов, система коффердам);

SpofaDental, Чехия (производитель расходных стоматологических материалов);

Zhermack, Италия (производитель расходных стоматологических материалов, А-силиконовые оттисные материалы, А-силиконы для дублирования);

Zhermapol, Польша (производитель расходных стоматологических материалов, высококачественные акриловые пластмассы для изготовления зубных протезов);

Vita, Германия (производитель стоматологического оборудования и  расходных материалов, металлокерамическая масса VM13, печь для обжига керамики Vacumat 40T c сенсорным экраном, керамические блоки CEREC);

Микрон-холдинг, г. Казань (производитель стоматологического оборудования и инструментов);

Schuler Dental (производитель высококачественных зуботехнических восков и расходных материалов);

Эстэйд-Сервисгрупп, Россия (производитель светопроводящих стекловолоконных штифтов)

Один из официальных представителей следующих фирм:

W&H, Австрия (производитель стоматологических наконечников и зуботехнических бормашин);

3M ESPE, США-Германия (производитель расходных стоматологических материалов);

DeguDent, Германия (производитель расходных стоматологических материалов);

Dentsply, Великобритания (производитель стоматологического оборудования и расходных материалов, эндодонтический инструментарий Maillefer, эндодонтический мотор X-SMART, апекслокатор Propex);

VOCO, Германия (производитель расходных стоматологических материалов);

NTI, Германия (производитель абразивного, эндодонтического инструментария);

Bausch, Германия (производитель артикуляционной бумаги);

EUR-MED, Словакия (производитель стоматологичесих установок);

EKOM, Словакия (производитель безмаслянных компрессоров);

FВ-Дент, Чехия (производитель стоматологического оборудования и инструментов и деталей для стоматологических установок);

ОАО «КМИЗ», г. Казань (производитель стоматологического оборудования и инструментов);

ЗАО «Медтест» г. Санкт-Петербург, Россия (производитель индикаторов стерилизации);

ОАО «МИЗ им. Ленина», г. Ворсма, Россия (производитель медицинского инструментария);

ООО «ВладМиВа», Россия (производитель расходных стоматологических материалов);

ООО «Целит», Россия (производитель расходных стоматологических материалов);

АО «Стома», г. Харьков (производитель расходных стоматологических материалов);

«KERR», Италия (производитель стоматологического оборудования и  расходных материалов);

НВПО ООО «ОРБИТА», Россия (производитель аппаратов для дозированного вытяжения позвоночника);

Можайский медико-инструментальный завод ОАО, Россия (производитель медицинского инструментария);

ОАО «Медико-инструментальный завод им. М. Горького», г. Тумботино (производитель медицинского инструментария);

А также поставщик различных медицинских материалов и оборудования других производителей дальнего и ближнего зарубежья.

Лицензия МЗ РБ ? 02040/0421101 от 28.03.2007 г. Республика Беларусь

A complete spectrum of medical hardware and materials from the world leading manufacturers.

The exclusive representative in Belarus of such companies as:

Heraeus Kulzer, Germany

Benk, Germany

SpofaDental, Czech  Republic

Zhermack, Italy

Zhermapol, Poland

Vita, Germany

Micron-holding, Russia

Schuler Dental

Esteid-Servicegroup, Russia

A representative in Belarus of the following companies:

W&H, Austria

3M ESPE, USA-Germany

DeguDent, Germany

Dentsply, UK

VOCO, Germany

NTI, Germany

Bausch, Germany

EUR-MED, Slovakia

EKOM, Slovakia

FВ-Dent, Czech Republic

KMIZ, Russia

MEDTEST, Russia

MIZ in the name of Lenin, Russia

VladMiVa, Russia

ZELIT, Russia

Stoma, Ukraine

KERR, Italy

ORBITA, Russia

Mozhaisk Medical Instrumental Plant, Russia

MIZ in the name of M. Gorky, Russia

Supply of medical hardware and products from other foreign manufacturers.

МИЗ-ВОРСМА ОАО

MIZ-VORSMA

~	ул. Ленина, 86, 606120, г. Ворсма, Нижегородская обл., Россия

#	(+7 83171) 6 44 76

|	(+7 83171) 6 57 21

E-mail:	unimed2002@yandex.ru

http://	www.vorsma.com

Крупнейшее в России предприятие по выпуску медицинского инструмента – более 1200 наименований для всех разделов медицины. Инструмент обладает высокой коррозионной стойкостью, прочностью и доступной ценой.

One of Russia’s largest manufacturers of medical instruments and tools – more than 1200 names for all spheres of medicine. Our instruments and tools are highly resistant to corrosion, durable and price-wise affordable.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

~	ул. Мясникова, 39, 220048, г. Минск, Беларусь

#	+375 17 222 60 33, 222 60 95

E-mail:	mzrb@belcmt.by

http://	www.minzdrav.by

отдел науки

E-mail:	onauka@belcmt.by

БЕЛОРУССКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Государственное учреждение образования

Основные направления деятельности: повышение профессиональной квалификации и переподготовки для специалистов с высшим медицинским образованием, повышение качества и эффективности оказания лечебно-профилактической помощи населению; подготовка научных работников высшей квалификации, развитие внебюджетной деятельности.

Основные научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки: универсальная фотометрическая система (Ф-300) для биохимических и иммуноферментных исследований на базе анализатора иммуноферментного фотоэлектрического (АИФ-М-340) (ГНТП «Медицинская техника») – научный руководитель д.м.н., профессор Г.Я. Хулуп; лекарственное средство «Аминокальцид» для профилактики и лечения остеопороза (ГНТП «Новые лекарственные средства») - научный руководитель к.м.н. Ю.Д. Коваленко; (энтеральное питание «Энтерал» для интенсивной терапии критических состояний (ГНТП «Новые лекарственные средства») - научный руководитель д.м.н., профессор Н.В. Завада; лекарственное средство для коррекции мальнутриции «Гепавил» (ГНТП «Новые лекарственные средства») - научный руководитель д.м.н., профессор Ю.Х. Мараховский; набор инструментов для атравматического лечения кариеса зубов (ГНТП «Лечебные и диагностические технологии») – научный руководитель д.м.н., профессор И.К. Луцкая; измерительный прибор для определения электровозбудимости пульпы зуба «Дентометр» (ГНТП «Медицинская техника») - научный руководитель д.м.н., профессор А.С. Артюшкевич; аппликационные формы медицинских препаратов, иммобилизированных на гидрогелевой матрице «гидрогель мирамисциновый», «гидрогель гентамициновый» (ГНТП «Новые лекарственные средства») – научный руководитель академик НАН Беларуси, профессор А.В. Руцкий, наборы жидких реагентов для определения мочевины, глюкозы, активности лактатдегидрогеназы, щелочной фосфатазы, аспартатаминотрансферазы, аланинаминотрансферазы (ГНТП «Биологическая инженерия и биобезопасность») – научные руководители д.м.н., профессор В.С. Камышников, д.х.н., профессор Е.М. Рахманько, Бинты медицинские для применения применения в хирургии, ортопедии, травматологии, а именно: для выполнения перевязок, оказания первой медицинской помощи, при выполнении оперативных вмешательств, фиксации переломов. (ГНТП «Медицинская техника»).

Краткая характеристика экспонатов:

Набор инструментов для атравматического лечения кариеса зубов (10 видов) предназначен для удаления кариозного дентина и для обработки мягкой ткани зуба (ГНТП «Лечебные и диагностические технологии»).

Измерительный цифровой прибор для определения электровозбудимости пульпы зуба «Дентометр» (ГНТП «Медицинская техника»).

Наборы жидких реагентов для определения мочевины, глюкозы для определения активности лактатдегидрогеназы, щелочной фосфатазы, аспартатаминотрансферазы, аланинаминотрансферазы (ГНТП «Биологическая инженерия и биобезопасность»).

Офтальмологический пористый пенокерамический имплантат для использования в хирургической практике с целью реабилитации инвалидов с анофтальмом; проктологический имплантат для лечения больных со свищами прямой кишки. (ОНТП «Реабилитационные технологии»)

Лекарственное средство на основе аминокислот «Гепавил» для коррекции мальнутриции - фактора риска неблагоприятного течения хронических диффузных заболеваний печени (ГНТП «Новые лекарственные средства»).

Питание энтеральное «Энтерал» для применения в качестве лечебного зондового питания после операций на желудке и гепатобилиарной системе (ГНТП «Новые лекарственные средства»).

Аппликационные  формы медицинских препаратов, иммобилизированных на гидрогелевой матрице: «гидрогель мирамисциновый», «гидрогель гентамициновый» (ГНТП «Новые лекарственные средства»).

Бинты медицинские для применения применения в хирургии, ортопедии, травматологии, а именно: для выполнения перевязок, оказания первой медицинской помощи, при выполнении оперативных вмешательств, фиксации переломов. (ГНТП «Медицинская техника».

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Учреждение образования

~	220116, пр-т Дзержинского, 83, г.Минск

E-mail:	Patent-bgmu@tut.by.

Основные направления деятельности:

Исследования онтогенетических закономерностей формирования структурно-функциональных систем человека в норме и при модификации регуляторных механизмов. Нейрогуморальных и иммунологических механизмов адаптации организма матери и ребенка к действию факторов внешней среды и разработки системы предупреждения их отрицательных влияний.

Экспериментально-клинического обеспечения создания новых лекарственных средств, лечебно-диагностических, восстановительно-реабилитационных и профилактических технологий.

Изучения медико-биохимических последствий аварии на ЧАЭС, а также влияния экологических и социальных факторов на здоровье различных групп населения РБ. Разработки путей минимизации отрицательного воздействия средовых факторов на здорового и больного человека.

Выявления общих закономерностей патологического процесса и разработки новых способов диагностики патогенетической терапии и профилактики заболеваний высокой медико-социальной значимости.

Разработки и создания новых аналитических аппаратно-программных комплексов, ориентированных на использование в научной работе и учебном процессе.

Внедрения в практику современных методов лечения и профилактики стоматологических заболеваний; разработки отечественных импортозаменяющих материалов и специального инструментария.

Основные научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки:

«Разработать автоматизированную систему планирования и конструирования мостовидных протезов при выполнении ортопедических операций в стоматологии»;

«Разработать тест-систему для иммуноферментного определения тиреотропного гормона (ТТГ) гипофиза человека и организовать её производство. Создать алгоритм диагностики рецидива тиреоидного рака  в отдаленном послеоперационном периоде»;

«Разработать технологию и создать экспертную систему для диагностики заболеваний щитовидной железы»;

«Разработка компьютерной аналитической системы коммуникации и реабилитации людей, с врожденной патологией слуха».

Краткая характеристика экспонатов;

Компьютерная система сурдопедагогической реабилитации больных с тяжелой тугоухостью (Программный пакет, ориентированный на совершенствование навыков владения вербальной речью инвалидами с тяжелой патологией слуха. Может служить эффективным пособием при изучении жестового языка;

Компьютерная программа «Экспертная система для диагностики заболеваний щитовидной железы (Позволяет проводить дифференциальную диагностику заболеваний щитовидной железы а автоматизированном режиме);

Зонд трехпросветный для интубации толстой кишки (предназначен для санации дистальных отделов ЖКТ), зонт трехпросветный для локальной гипотермии желудка и 12-перстной кишки (предназначен для локальной гипотермии желудка и 12-ти перстной кишки при остром панкреатите); зонт трехпросветный для интубации тонкой кишки (предназначен для интубации тонкого кишечника);

Комплексная методика подготовки клеточного материала для трансплантации (метод позволяет повысить эффективность адаптации клеточного материала к условиям организма-реципиента).

ВИТЕБСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРДЕНА ДРУЖБЫ НАРОДОВ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Учреждение образования

~	210023, г. Витебск, проспект Фрунзе, 27

E-mail:	scidep@mail.ru

Основные направления деятельности:

Военная и экстремальная медицина; хирургические болезни.

Лекарственные средства.

Инфекция.

Профилактика и лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Травма.

Онкология.

Здоровая мать – здоровый ребенок.

Профилактика алкоголизма, наркомании и психосоматических заболеваний.

Внутренние болезни.

Организация, управление и экономика здравоохранения.

Основные разработки:

Трикотажный материал для восстановления костных и хрящевых структур. Предназначен для стабильного наполнения  и коррекции  контуров носовой перегородки, переносицы, стенок околоносовых  пазух, гортани, барабанной перепонки

Тест – системы для диагностики: АБ –ЭНТЕР, АБ-СТАФ, АБ-ГРАМ, АБ-ПСЕ Предназначены для диагностики

Фитомп. Предназначен для лечения гнойных ран.

АКВА-МЕД - аппарат предназначен для приготовления  дезинфицирующих и моющих растворов в стационарных и полевых условиях

АКВА-МЕД – КРИСТАЛ - аппарат предназначен для очистки и обеззараживания воды в полевых условиях

АКВА-МЕД-T - аппарат предназначен для приготовления антисептических средств для обработки ран

Пакет перевязочный стерильный атравматичный (антисептический) ППИ-СА (А). Предназначен для оказания экстренной медицинской само- и взаимопомощи в экстремальных ситуациях военного и мирного времени, а также в случае бытовой, производственной и автодорожной травм, для лечения ран, ожогов, пролежней, трофических язв

Комбиксин - комбинированное перевязочное средство с иммобилизованными протеолитическим ферментом трипсином для энзимного очищения ран и антисептиком широкого спектра действия диоксидином для местного лечения гнойно-некротических ран в стадии очищения и формирования грануляционной ткани

Диосепт - перевязочное средство с иммобилизированным антисептиком широкого спектра действия – диоксидином для местного лечения гнойно-некротических ран во всех фазах раневого процесса

Плодоовощное пюре, обогащенное нутриентами для профилактики патологии беременности, родов, послеродового периода.

ГОМЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Учреждение образования

~	ул. Ланге, 5, 246050, г. Гомель

E-mail:	medinst@mail.gomel.by

Основными научными направлениями исследований и наиболее перспективными разработками вуза являются:

Изучение патогенеза хронических соматических заболеваний, связанных с инфекционной этиологией, разработка методов диагностики и лечения инфекционных заболеваний (вирусные гепатиты, ВИЧ-инфекция, болезни передающиеся половым путем, внутриутробные инфекции).

Генноинженерные и молекулярно-биологические технологии: разработка и организация экспериментального производства наборов иммуноферментного анализа и ПЦР анализа для диагностики маркеров инфекционных и онкологических заболеваний.

Актуальные проблемы хирургии: исследование патогенетических механизмов формирования осложненных и ассоциированных болезней органов брюшной полости (язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, панкреатиты); разработка малоинвазивных вмешательств в диагностике и лечении острых хирургических заболеваний брюшной полости; коррекция парентеральная и энтеральная критических ситуаций в хирургии.

Изучение особенностей морфогенеза злокачественных новообразований, предопухолевая диагностика и комбинированные методы лечения у лиц, проживающих в зоне экологического неблагополучия (рак молочной железы, шейки матки, желудка, легких); снижение радиационных доз при выполнении лучевых методов диагностики и проведении лучевой терапии.

Проблемы неврологии, нейрохирургии, психиатрии: изучение патогенетических механизмов дезадаптирующих синдромов и оценка качества жизни больных с сосудистой и вертеброгенной патологией нервной системы, черепно-мозговой травмой, рассеянным склерозом.

Новые технологии и материалы в хирургии и кардиохирургии (разработка, производство и внедрение шовного материала с хирургической шовной нити с полимерным покрытием, искусственного клапана сердца, эндопротезов суставов с покрытием из искусственного хряща на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена).

Изучение отдаленных последствий катастрофы на ЧАЭС: (атеросклероз, предопухолевая и онкологическая патология), приводящих к инвалидности, утрате трудоспособности и смерти населения, пострадавшего от катастрофы на ЧАЭС и разработка системы донозологической диагностики, изучение механизмов повреждающего действия ионизирующего излучения.

Демографическая безопасность: комплексный анализ медицинских и социальных причин смертности среди всех возрастных категорий населения Гомельской области, создание регистра данных, разработка и внедрение мероприятий по снижению смертности.

Основные научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки за последние 3 года

Набор образцов сывороток крови содержащих и не содержащих антитела к вирусу гепатита С.

Тест-система иммуноферментная, подтверждающая выявление антител к вирусу гепатита С.

Тест-система для определения HBsAg  с чувствительностью 0,1 нг/мл, методом иммуноферментного анализа.

Набор образцов сывороток крови с различной концентрацией HBsAg.

Набор реагентов для подтверждения положительных результатов иммуноферментного анализа на HBs-антиген.

Устройство для диагностики энтеробиоза.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭПИДЕМИОЛОГИИ И МИКРОБИОЛОГИИ

Государственное учреждение

~	220114  г. Минск,  ул. Филимонова, 23.

#	+375 17 267-32-67

|	+375 17 267-30-93

http://	www.belriem.org

E-mail:	info@riem.bn.by

Совершенствование системы эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями.

Разработка и выпуск препаратов для диагностики инфекционных заболеваний (иммуноферментные и иммунофлуоресцентные тест–системы для диагностики бактериальных и вирусных заболеваний).

Устройства для санитарной вирусологии.

Культуры клеток и питательные среды  для культивирования клеток и бактерий.

Медицинские услуги населению по диагностике инфекционных и иммунных заболеваний.

Подготовка кадров высшей научной квалификации.

За последние 3 года в НИИЭМ  разработаны и внедряются  в практику здравоохранения иммунобиологические  диагностические препараты:

«Тест-система для определения антител класса М и G к вирусу клещевого энцефалита непрямым методом флуоресцирующих антител».

«Тест-система для определения антител класса М и G к вирусу Западного Нила непрямым методом флуоресцирующих антител».

Питательные среды: сухая питательная среда для определения чувствительности к антибиотикам (Мюллер-Хинтон агар); транспортная среда для анаэробов; дифференциально-диагностическая питательная среда для выделения микроорганизмов рода Haemophilus.

Диагностикум твердофазный на основе коллоидного золота для серотипирования бактерий кишечной группы.

Тест-система диагностическая рекомбинантная иммуноферментная для выявления антител к вирусу геморрагической лихорадки с почечным синдромом «Белар-ГЛПС-АТ».

Набор для обнаружения вируса гепатита А методом антигенсвязывающей полимеразной цепной реакции (АС-ПЦР ВГА).

Набор стандартных образцов РНК вируса гепатита А.

Тест-система для ПЦР диагностики ВИЧ «Бел РНК/ДНК ВИЧ-1.

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАУЧНО - ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ

Государственное учреждение

~	220024,  Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кижеватова, д. 60 корп. 4

#	+375 17 278 67-41

|	+375 17 212-29-15

E-mail:	ortoped@mail.belpak.by

Основные направления деятельности: разработка и внедрение современных медицинских технологий диагностики и лечения переломов костей скелета, повреждений и заболеваний суставов, стабилизации позвоночника при его тяжелых повреждениях и заболеваниях, опухолей и опухолеподобных заболеваний опорно-двигательного аппарата, врожденной и приобретенной патологии опорно-двигательного аппарата у детей; диагностика и лечебная коррекция электрофизиологических и сосудистых нарушений при патологии опорно-двигательного аппарата.

Основные разработки: Halo-аппарат, внутренний титановый транспедикулярный фиксатор позвоночника, внутренний титановый фиксатор позвоночника БелСД, внутренний титановый интерламинарный фиксатор позвоночника, внутренний титановый фиксатор для передней стабилизации позвоночника, аппарат автоматической дистракции АД-1.

Предназначены для внутренней или внешней коррекции и фиксации различных отделов опорно-двигательной системы.

Республиканский научно-практический центр детской онкологии и гематологии

Государственное учреждение

~	223040, Минский р-н, пос. Лесной

E-mail:	mail@cancer.org.by

E-mail:	cancerby@mail.ru

Основные направления деятельности:

Оказание специализированной онкогематологической помощи детям и подросткам в Республике Беларусь.

Прикладные и фундаментальные исследования в области детской гематологии и онкологии с целью разработки новых методов раннего выявления заболеваний, способов лечения и реабилитации детей с онкологической и гематологической патологией.

Основные научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки за последние 3 года:

Метод биотерапии с использованием цитокинов в лечении детей с онкологическими заболеваниями

Алгоритм проведения фармакоэкономического анализа в онкологии

Способ неинвазивной диагностики и  принципы коррекции кардиогемодинамических нарушений у детей с онкогематологическими заболеваниями при лечении  препаратами антрациклинового ряда

Способ оценки эффективности лечения лимфолейкозов с использованием иммунофенотипического и молекулярно-генетического методов

Методика прогнозирования и схема  профилактики системного воспалительного ответа у детей с онкогематологическими заболеваниями

Алгоритм первичного диагностического комплекса и выделение прогностических групп риска при неходжкинских лимфомах у детей и подростков

Алгоритм прогнозирования острой и хронической форм иммунной тромбоцитопенической пурпуры  у детей

Способ определения прогностических факторов рецидива острого лимфобластного лейкоза у детей

Cпособ лечения высокозлокачественных опухолей ЦНС у детей с применением высокодозной химиотерапи и цитокинов

Метод анализа допплерометрических данных при злокачественном поражении парных органов (новообразования почек и нижних конечностей) у детей

Метод ультразвукового ангиосканирования в диагностике тромботических осложнений у детей с онкогематологическими заболеваниями

Метод диагностики венозных тромбозов у детей с онкогематологическими заболеваниями (факторы риска, лабораторные аспекты и ультразвуковое ангиосканирование).

Способ поддержания коагуляционной активности крови у больных гемофилией на заданном терапевтическом уровне

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ГЕМАТОЛОГИИ И ТРАНСФУЗИОЛОГИИ

Государственное учреждение

~	220053, г.Минск ,Долгиновский тракт, 160

E-mail:	rspk@anitex.by

Республиканского научно-практического центра гематологии и трансфузиологии  проводит заготовку крови доноров и осуществляет производство и снабжение компонентами и препаратами крови организаций здравоохранения. Производятся диагностические реактивы для определения групп крови, резус-принадлежности и реагенты для определения ряда параметров свертывающей системы крови и факторов крови.

За последние 3 года освоены в производство следующие изделия медицинского назначения:

набор диагностический для лабораторной оценки параметров свертывающей системы крови(предназначен для определения 4 базовых показателей: активированного парциального тромбопластинового времени, тромбинового времени, протромбинового времени, содержания фибриногена);

тест-система для количественного определения антител класса G к бета-2-гликопротеину 1(применяется для диагностики антифосфолипидного синдрома (АФС) при заболеваниях нервной и сердечно- сосудистой системы, нарушении функции почек и легких, а также при различных формах акушерской патологи);

набор диагностический для регистрации уровня протеолитической активности и ингибиторного потенциала крови (используется для диагностики и оценки эффективности терапии при патологических состояниях –  травмы, бактериальная агрессия, шоки различной этиологии, панкреатит, перитонит, краш-синдром, кардио- и другие патологические состояния);

набор реагентов для нейтрализации изогемагглютининов альфа и бета в сыворотке крови (используется в производстве сывороток для определения различных эритроцитарных антигенов (в т.ч. резус-фактора) позволяет получать диагностические реагенты, не ограниченные групповой принадлежностью исходного сырья);

набор диагностический для определения иммунного ингибитора фактора VIII (набор может использоваться для выявления иммунного ингибитора фактора VIII у больных гемофилией А и с другими патологиями крови).

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ

Государственное учреждение

~	220012, г. Минск, ул.Академическая, 8

E-mail:	rspch@rspch.by

http://	www.rspch.by.

Основные направления деятельности: научно-исследовательская, научно-методическая, научно-практическая, клиническая, сертификация пищевой и парфюмерно-косметической продукции

Основные разработки за 2005-2007 гг.:

Нормативные и методические документы: Санитарные нормы и правила, методики, гигиенические регламенты, инструкции по вопросам гигиены и медицины труда (9), гигиены окружающей среды (10), гигиены детей и подростков (12), гигиены питания (12), профилактической и экологической токсикологии (7), санитарной химии (10).

Сборники научных трудов (6), монографии (9), патенты Республики Беларусь на изобретения и полезные модели (70), авторефераты диссертаций на соискание ученой степени доктора наук, кандидата наук (13).

Краткая характеристика экспонатов: Разработанные на современном уровне научно-технические нормативные документы направлены на научное  сопровождение государственного санитарного надзора в республике,  профилактику и снижение общей, производственно обусловленной и профессиональной заболеваемости, обеспечение гигиенической безопасности жизнедеятельности населения. В сборниках научных трудов, монографиях, авторефератах, патентах отражены новейшие достижения в области гигиены и профилактической  токсикологии.

Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова

Государственное учреждение

~	223040, Минский район, п. Лесной,

E-mail:	OncoBel@omr.med.by.

Основными направлениями деятельности Государственного учреждения «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова» являются:

организация противораковой борьбы, изучение эпидемиологии и профилактика рака;

разработка новых технологий диагностики, лечения и реабилитации больных злокачественными опухолями;

проведение клинических испытаний новых лекарственных средств.

Основные разработки за последние 3 года:

30 новых методик диагностики и лечения, подготовлены и изданы 5 приказов Минздрава РБ, изданы 35 инструкций по применению, 15 монографий, опубликованы 690 научных работ, получены 24 патента РБ.

11. ГУ «Научно-исследовательский институт медицинской реабилитации»

(информацию представят дополнительно)

12. ГУ «Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии» (информацию представят дополнительно)

.

13. ГУ «Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя» (информацию представят дополнительно)

.

14. ГУ «Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека» (информацию представят дополнительно)

15. ГУ «Республиканский научно-практический центр медицинских технологий информатизации, управления и экономики здравоохранения» (информацию представят дополнительно)

Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека

Государственное учреждение

~	246040 г.Гомель, ул. Ильича, 290

#	(0232) 378 095

|	(0232) 378 097

E-mail:	rcrm@tut.by

Основные направления деятельности:

научное сопровождение Государственной программы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2006 -2010 годы по подразделу «Научное обеспечение решения медицинских проблем последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

научное и практическое сопровождение Программы совместной деятельности по преодолению последствий чернобыльской катастрофы в рамках Союзного государства на 2006 – 2010 годы» по разделам:

1.1.3	«Разработка, совершенствование и практическое внедрение согласованных (унифицированных) новейших технологий в российских и белорусских медицинских центрах для углубленной диагностики и лечения граждан России и Беларуси, входящих в группы повышенного риска»;

1.3.	«Совершенствование и обеспечение функционирования Единого чернобыльского регистра России и Беларуси и определение на его основе групп повышенного риска развития радиационно-индуцированной патологии для оптимизации оказания адресной медицинской помощи пострадавшему населению»;

2.5.	«Создание основных элементов единой системы нормативно-методического регулирования радиационно-гигиенического мониторинга на радиоактивно загрязненных территориях России и Беларуси»;

1.2.	«Разработка единой методической основы и программного обеспечения оценки индивидуализированных накопленных эффективных доз облучения пострадавшего населения»;

«Развитие Государственного регистра лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС». по Государственной комплексной программе научных исследований на 2006 – 2010 годы «Современные клеточные и молекулярно – генетические технологии в медицине; новые подходы к регуляции, коррекции (реабилитации) и профилактике патологических состояний человека».

МИР МЕДИЦИНЫ Журнал

MIR MEDITSINY, Magazine

~	ул. Гурского, 31, офис 1 «Б», 220089, г. Минск, Беларусь

#/|	(+375 17) 251-32-11

E-mail:	mir_med@tut.by

«МИР МЕДИЦИНЫ» - профессиональный ежемесячный научно-практический журнал для медицинских сестер, фельдшеров, акушерок, лаборантов и валеологов. Издается с 1998 года, распространяется только по подписке. Тираж – 5300 экземпляров. Территория распространения - Республика Беларусь, страны мира. Практически все медицинские учреждения РБ являются нашими подписчиками – более 1300 экземпляров распространяются по ведомственной подписке.

Материалы, представленные в журнале, по тематике можно отнести к следующим категориям:

организация сестринского дела;

обмен передовым опытом по внедрению и практическому применению сестринских технологий;

комментарии к нормативным документам МЗ РБ;

основы диагностики, профилактика и питание при наиболее распространенных заболеваниях;

примеры тестовых заданий для подготовки к сдаче экзамена на квалификационную категорию;

актуальная информация для подготовки к проведению мероприятий в рамках «Дней здоровья»;

материалы для подготовки лекций и бесед;

основы здорового питания разных возрастных категорий;

прикладная психология.

Журнал «Мир медицины» имеет информационно-рекламный вкладыш «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНЕ», который издается за счет рекламодателей.

«Мир медицины» включен в «Перечень специализированных печатных изданий, в которых допускается размещение (распространение) рекламы лекарственных средств, отпускаемых только по рецепту врача, и рекламы медицинской техники и изделий медицинского назначения, использование которых требует специальной подготовки», (приложение 2 к постановлению МЗ РБ от 17.10.2007г. ? 94.

Журнал зарегистрирован в Министерстве информации Республики Беларусь. Свидетельство о регистрации ? 1083 от 27.11.2008г. Лицензия на осуществление деятельности по распространению правовой информации ? 02240/0071526 от 22.06.2006г.

Подписной индекс:

для организаций – 749742,

для индивидуальных подписчиков – 74974,

по каталогам стран СНГ – 74974

MIR MEDITSINY is a professional monthly theoretical and practical magazine for nurses, medical medical assistants, midwifes, laboratory assistants. It’s published since 1998, distributed only by subscription. Circulation 5300 copies. Distributed in Belarus and abroad. Practically all medical institutions of Belarus are our subscribers.

Materials represented in the magazine fall into following thematic categories:

nurse business

sharing know-how on introduction and practical application of nursing technologies;

commentaries on normative documents of The Ministry of Health of The Republic of Belarus;

fundamentals of diagnostics, prevention and diet to manage most common diseases;

examples of qualification tests for a skill category;

topical information for health activities;

materials for lectures and discussion;

fundamentals of healthy eating for various age groups;

applied psychology.

МУЛЬТИ ЛАБ ООО

MULTI LAB LTD.

~	ул. Филимонова, 13/1, 220037, г. Минск, Беларусь

#/|	(+375 17) 299 09 02, 299 52 24, 299 55 02

E-mail:	multilab@multilab.by

http://	www.multilab.by

Оптовая и розничная продажа:

реагенты для клинической диагностики, экспресс диагностика, пластиковая и стеклянная лабораторная посуда, измерительные и дозирующие устройства, центрифуги, термостаты и т.д.;

фильтрующие элементы и предфильтры для ультрафильтрации технических и биологических жидкостей;

компрессионные чулочно-носочные изделия: для профилактики варикоза и тромбоэмболии, для лечения диабетической стопы и псориаза со специальным восстанавливающим кремом;

антицеллюлитный трикотаж с кремом; ортопедические бандажи и воротники; согревающее компрессионное белье; бандажи для беременных.

Retail and wholesale of:

reagents for clinical recognition, express diagnostics, plastic and glass laboratory ware, measuring devices, centrifuges, thermostats, etc.;

Filter elements for fluid purification;

Compressive knitted garments for varicosity and thromboembolism prevention, psoriasis treatment with special regenerating cream;

Anticellulites hosiery; orthopedic bandages and collars, obstetrical binders.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ФАРМАКОТЕРАПИИ (НИЦФ) ЗАО

RESEARCH CENTRE ON PHARMACOTHERAPY ( NICF)

~	ул. Белы Куна, д. 30, Литер А, 192236, г. Санкт-Петербург, Россия

#	(+7 812) 327 55 81

|	(+7 812) 320 71 69

E-mail:	nicf@nicf.spb.ru

http://	www.nicf.spb.ru

Сфера деятельности компании включает в себя научно-исследовательские разработки, производство, поставки материалов и оборудования для нужд клинических лабораторий, прежде всего микробиологического профиля. Организация выполняет экспертные, консультационно-методические функции в области микробиологического контроля. Номенклатура поставляемой продукции собственного производства представлена широким ассортиментом реактивов и их наборов, готовых и сухих питательных сред, транспортных систем, индикаторных дисков для определения чувствительности микроорганизмов к противомикробным препаратам и диагностических дисков для идентификации патогенных микроорганизмов, а так же диагностических сывороток, диагностикумов, и оборудования для микробиологических, иммуноферментных и пр. исследований, проводимых клинико-диагностическими лабораториями и центрами.

Высокое качество выпускаемой продукции подтверждено сертификатом соответствия международному стандарту ISO 9001:2000.

The company’s scope of activity includes research-and-development activities, manufacture, supply of materials and equipment for clinical laboratories of microbiologic specialization. The organization performs examining, consulting and methodological functions in the field of microbiological control.

The product range is represented by a wide spectrum of reagents and kits, dehydrated nutrient mediums, indicator discs, equipment for microbiologic, immune-enzyme researches.

High-quality goods comply with international ISO 9001:2000 certification standard.

НЕОТОНУС ООО

NEOTONUS

~	ул. Калиновского 31А-14, 220103, г. Минск, Беларусь

#/|	(+375 17) 281-27-11, 281-22-28

http://	www.medinservice.ru

E-mail:	neotonus27@gmail.com

Директор: Иванущик Олег Алексеевич

Поставка медицинского оборудования. Гарантийное и сервисное обслуживание.

УЗИ: сканеры, датчики (новые, демо) Aloka, Acuson, GE, Siemens, Philips, Toshiba, Medison,SonoSite, MindRay, Chison…

КТ, рентген (новые, демо, комплектующие).

Представитель фирм:

Neotonus, Inc. – экстракорпоральная магнитная стимуляция

Vasomedical, Inc. – контрпульсация усиленная наружная

Life-Tech, Inc.  – урофлоуметрия, уродинамика

E Med Future, Inc. – уничтожитель игл NeedleZap®

MDTech, Inc. – биопсийные системы, иглы

Dotolo Corp. – колоногидротерапия

Sybaritic, Inc. – СПА-капсулы

Foshan Co. – стоматология. Установки AZIMUT

Радиохирургия:  Surgitron (приборы, электроды.

Расходные: лампы медицинские, бумага УЗИ и др.

Лицензия МЗ РБ от М-5475 до 27.11.2013 г.

Supply of medical equipment. Guarantee and after-sales services.

US: scanners, sensors Aloka, Acuson, GE, Siemens, Philips, Toshiba, Medison, SonoSite, MindRay, Chison…

Computer tomography, X-ray radiography

A representative of:

Neotonus, Inc. – extracorporal magnetic stimulation

Vasomedical, Inc. – external counterpulsation

Life-Tech, Inc.  – urodinamics

E Med Future, Inc. – NeedleZap® needle annihilator

MDTech, Inc. – biopsy systems, needles

Dotolo Corp. – colonohydrotherapy

Sybaritic, Inc. – SPA- capsules

Foshan Co. – dentistry. AZIMUT installations

Radiosurgery: Surgitron devices, electrodes.

Consumables: medical lamps, paper, US, etc.

НИТЬ ЧУП ОО БелОГ

NIT

~	ул. Короткевича, 5, г. Орша, Витебская обл., Беларусь

#	(+375 216) 24-02-25

|	(+375 216) 24-02-61

E-mail:	chup_nit@mail.ru

Производство одежды для медицинского персонала: халаты медицинские мужские и женские (ткань бязь, панацея, лидер, премьер), костюмы санитарные и медицинские. Мягкий инвентарь для мед. учреждений: постельное белье (ткань бязь цветная и отбеленная, ситец б/з), одеяла, наматрацники, сорочки ночные, халаты , пижамы. Возможно нанесение логотипа или фирменного знака посредством вышивки. Имеются все документы, удостоверяющие качество продукции: сертификаты соответствия, регистрационные и гигиенические удостоверения, лицензия на осуществление медицинской деятельности. Работаем без НДС

Manufacture of garments for medical personnel: doctors’ smocks, surgical coats.Goods for medical establishments: bed linen, blankets, mattress covers, nightdresses, coats, pyjamas. High quality of products is proved by the licence, certificates of conformity, registration and sanitary certificates. Operation without VAT.

ОКСФОРД МЕДИКАЛ ИНСТРУМЕНТ ЧУП

OXFORD MEDICAL INSTRUMENT

~	пр-т Победителей, 73/1, офис 17, 220020, г. Минск, Беларусь

#	(+375 17) 250 33 66

|	(+375 17) 250 25 68

E-mail:	OXFORD_Minsk@mail.ru

E-mail:	OXFORD_Minsk@tut.by

ЧУП «ОКСФОРД МЕДИКАЛ ИНСТРУМЕНТ» - официальный эксклюзивный дистрибьютор в РБ продукции компаний:

ZOLL Medical Corporation (США): дефибрилляторы AED Pro, дефибрилляторы-мониторы M-Series, R-Series, E-Series, M-Series CCT, реанимационная система AutoPulse;

OXFORD Instrument Medical Ltd./ Huntleigh Healthcare Ltd. (Великобритания): фетальные мониторы для регистрации и анализа КТГ плода серии SONICAID TEAM (при одно-, двуплодной беременности, для анализа в родах), мониторы матери и плода SONICAID FM850, детекторы сердцебиения плода SONICAID ONE, центральные станции (системы просмотра, анализа и архивирования данных КТГ и управления процессом) SONICAID, системы цифровые регистрирующие суточного исследования  ЭКГ и АД по Холтеру серий Medilog Prima, Medilog Darwin;

Mortara Instrument Inc. (США): двенадцатиканальные электрокардиографы ELI, стресс-тест системы цифровые регистрирующие серии X-Scribe II, системы цифровые регистрирующие суточного исследования  ЭКГ и АД по Холтеру серии H-Scribe;

Synergie Nederland BV (Нидерланды): противопролежневые противоожоговые кровати SAT1 (на флюидизирующей основе);

CNSystems Medizintechnik GmbH (Австрия): мониторы CNAP™ Monitor 500 непрерывной («от сокращения к сокращению») регистрации артериального давления и частоты пульса (с записью до 24 часов), мониторы TASK FORS®;

ООО НПП «Теплоприбор» (Екатеринбург, РФ): шкафы сушильные.

Медицинское оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание.

OXFORD MEDICAL INSTRUMENT is an official exclusive distributor in Belarus of the following companies:

ZOLL Medical Corporation (USA): defibrillators AED Pro, monitors-defibrillators M-Series, R-Series, E-Series, M-Series CCT, AutoPulse resuscitation system;

OXFORD Instrument Medical Ltd./ Huntleigh Healthcare Ltd. (Britain): SONICAID TEAM fetal monitors, SONICAID FM850 monitors, SONICAID ONE fetal heartbeats detectors, SONICAID central stations, Medilog Prima, Medilog Darwin 24-hour monitoring electrocardiographs and arterial blood pressure meters;

Mortara Instrument Inc. (USA): ELI 12-channel electrocardiographs, X-Scribe II digital registering stress-test systems, H-Scribe 24-hour monitoring electrocardiographs and arterial blood pressure meters;

Synergie Nederland BV (The Netherlands): SAT1 antidecubital antiburn beds;

CNSystems Medizintechnik GmbH (Austria): CNAP™ Monitor 500 monitors

Teplopribor (Russia): drying chambers.

Medical equipment, consumables, maintenance support.

ОЛТРИ

OLTRI

Эксклюзивный дистрибьютор Philips AVENT в Беларуси – ИП «ОЛТРИ»

Philips AVENT Official distributor «OLTRI»

~	ул. В. Хоружей, 22, офис 603, 220123, Минск, Беларусь

#	(+375-17) 289 78 50, 283 15 37

Горячая линия по грудному вскармливанию в Беларуси:

#	8-820-0071-0006 (бесплатный)

E-mail:	oltri@oltri.ru

http://	www.oltri.ru

Компания Philips AVENT предлагает полный ассортимент принадлежностей для кормления младенцев, которые помогают сочетать кормление грудью с кормлением из бутылочки: молокоотсос ISIS, соски, бутылочки, Волшебные чашки, Система для хранения грудного молока и детского питания VIA, а также изделия для кормящих мам: Вкладыши для бюстгалтера, накладки на сосок, накладки для сбора грудного молока и др. Продукция Philips AVENT – не просто принадлежности для кормления детей, это продуманная система естественного вскармливания, позволяющая продлить период кормления грудью как можно дольше. Все ключевые изделия Системы Philips AVENT совместимы друг с другом. Бутылочки, контейнеры VIA и Волшебные чашки совместимы с молокоотсосами ISIS,соски к бутылочкам для кормления подходят к  контейнерам VIA  и Волшебным чашкам. Носики и ручки подходят как к бутылочкам, контейнерам VIA и Волшебным чашкам. Таким образом, принадлежности для кормления «растут» вместе с ребенком.

В ассортименте Philips AVENT: две линии косметики - для будущих мам и для младенцев, а также паровые стерилизаторы и подогреватели детского питания.

AVENT Philips company represents the whole range of feeding accessories equally suitable for breast feeding, bottle feeding or combination both. AVENT range includes breast pumps ISIS, nipples, feedings bottles, Magic Cups, Storage/Feeding system VIA, suction cups.  The products of Philips AVENT are not only feeding accessories, but a well considered system of breast feeding which allows to prolong the period of breast feeding as long as possible. Phillips AVENT also offers Future Mother skincare range, Baby care range, steam sterilizers, food warming etc.

ОЛЬСА РУПП

OLSA

~	ул. К.Маркса, 23, 21230, г. Могилев. Беларусь

#	(+375 222) 22 10 32

|	(+375 222) 22 98 89

E-mail:	Olsa_garden@tut.by

http://	www.olsa.by

РУПП «ОЛЬСА» специализируется на выпуске мебели медицинского назначения для учреждений здравоохранения.

OLSA specializes in production of furniture of medical assignment for healthcare agencies.

ОПЫТНЫЙ ЗАВОД «ГНЦЛС» ООО

OPYTNYJ ZAVOD

~	ул. Воробьёва, 8, 61057, г. Харьков, Украина

#/|	(+38 057) 757 83 87

E-mail:	office@gncls.com.ua

http://	www.gncls.com.ua

ООО «0пытный 3авод ГНЦЛС» - фармацевтическое предприятие, специализирующееся на разработке промышленных технологий готовых лекарственных форм, а также на производстве лекарственных средств высокого качества для реализации на внутреннем рынке Украины и в странах ближнего зарубежья.

На сегодняшний день номенклатура завода включает в себя более 75 наименований лекарственных препаратов различной направленности действия и различных лекарственных форм.

Наше профессиональное кредо: высокое качество и доступные цены.

Opytnyj Zavod is a pharmaceutical enterprise specializing in development of drug products’ manufacturing technologies as well as in production of high quality medicines for sale on Ukraine’s domestic market & the near abroad.

Today the stock-list of the factory includes more than 75 names of pharmaceuticals of different groups.

Our professional motto is: high quality and reasonable prices.

ОСИПОВА А.В.

Индивидуальный предприниматель

OSIPOVA A.V.

#/|	(+375 17) 295 37 35

E-mail:	aosipova@tut.by

http://	www.iposipova.info

Официальный и эксклюзивный дистрибьютор компании  Р-БИОФАРМ АГ (Германия) на территории Республики Беларусь.

Р-БИОФАРМ АГ – немецкая компания-разработчик, производитель и дистрибьютор тест-систем (преимущественно ELISA) для лабораторных исследований в здравоохранении.

В области клинических лабораторных исследований Р-БИОФАРМ предлагает такие всемирно известные брэнды как  RIDA® и RIDASCREEN®, содержащие полный спектр диагностических наборов для обнаружения антигенов в стуле, а также для исследований в области серологии инфекционных заболеваний и аллергологии.

R-Biopharm AG is a German company developing, manufacturing and distributing test systems (mainly ELISA) for clinical diagnostics.

In clinical field R-Biopharm offers world wide the brands RIDA® and RIDASCREEN® covering a complete range of diagnostic test kits for antigens in stool, serology of infectious diseases and allergy.

LOGO

ПАРАМЕДИКА ПОЛЬСКА

PARAMEDICA POLSKA Sp. z  o.o.

~	Їoіny 11 Str., 02-815 Warsaw, Poland

#	+ 48 22  313  09 39

|	+ 48 22 313 09 59

E-mail:	handlowy@paramedica.pl

http://	www.paramedica.pl

Paramedica Polska является дистрибьютором и сервисным центром спасательного и медицинского оборудования мировых производителей таких как: Ferno, ZOLL, SMITHS MEDICAL, WELCH ALLYN, Nonin, Boscarol и других. Предлагаются следующие группы товаров: для транспортировки пациентов (носилки, кресла-коляски), ортопедия, мониторинг (дефибрилляторы, пульсоксиметры, кардиомониторы), кислороднaя терапия, медицинские рюкзаки и сумки-укладки, специализированное спасательное оборудование, другое медицинское оборудование). Для гражданских и военных организаций предлагаются системы для эвакуации: машины скорой помощи, спасательное оборудование для вертолетов итд.

Paramedica Polska LLC is a distributor and service center of rescue and 
medical equipment of the world's leading brands: Ferno, ZOLL, SMITHS MEDICAL, WELCH ALLYN, Nonin, Boscarol and many others. We supply with the following product groups: Transportation (Stretchers, Cots, Chairs), 
Immobilization, Monitoring (Defibrillators, Pulse Oximeters, Cardiomonitors), 
Ventilators, Emergency Bags, Rescue Equipment. We proudly serve and supply ( both civilian and) military services in all types of medical and field – evacuation solutions.

ПЕПТЕК ЗАО

PEPTEK

~	ул. Миклухо-Маклая, 16/10, 117997,  г. Москва, Россия

#/|	(+7 495) 330-74-56, 429-77-40

E-mail:	zao-peptek@bk.ru

http://	www.peptek.ru

http://	www.licopid.ru

Компания «Пептек» является эксклюзивным производителем российского иммуномодулятора Ликопид.

Ликопид представляет собой синтетический аналог основного структурного компонента клеточной стенки бактерий. Биологическая активность обусловлена наличием специфических рецепторов, локализованных в эндоплазме фагоцитов и Т-лимфоцитов.

Ликопид является безопасным средством с доказанной эффективностью для лечения хронических инфекций верхних и нижних дыхательных путей, гнойно-септических заболеваний, фурункулеза, герпетической и папилломавирусной инфекций, псориаза, туберкулеза легких, хронического гепатита В и С.

Peptek company is the exclusive manufacturer of Russian immunomodulator Likopid.

Likopid has proved to be a safe and effective product for treatment of persistent respiratory infections, suppurative infections, furunculosis, herpetic and papillomaviral infections, psoriasis, pulmonary tuberculosis, chronic hepatitis type B and C.

ПЕТРОСПИРТ ЗАО

PETROSPIRT

~	ул. Калинина, 13, 198099, Санкт-Петербург, Россия

#	(+7 812) 786 33 95, 786 96 33

|	(+7 812) 786 24 25

E-mail:	ptrspirt-spb@yandex.ru

http://	www.petrospirt.ru

Представительство в Минске:

#	(+375 29) 671 58 71

Производство дезинфицирующих средств и стерилянтов: Лизафин, Делансин, Хлорапин, Амифлайн+, Делансаль, АХДЕЗ, Цеприл, Деланокс, Тетрамин, жидкого мыла Ультра- Софт; крема «Петроспирт», энзимного препарата Эверлюкс.

Manufacturing of products for disinfection and sterilization. Enzyme preparation EVERLUX.

ПОЛИСАН НТФФ ООО

POLYSAN

~	Лиговский пр., 112, 191119, г. Санкт-Петербург, Россия

#	(+7 812) 710 82 25

|	(+7 812) 764 62 84

E-mail:	sales@polysan.ru

http://	www.polysan.ru

Разработка и производство  оригинальных лекарственных препаратов: индуктор эндогенного интерферона с противовирусной активностью – Циклоферон (Cycloferon); инфузионный детоксицирующий раствор, антиоксидант, антигипоксант – Реамберин (Reamberin); метаболический церебропротектор – Цитофлавин (Cytoflavin).

Все препараты ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» защищены евразийскими патетами и разрешены к применению в детской практике. Препараты ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» зарегистрированы и поставляются в Беларусь, Украину, Молдавию, Казахстан, Туркменистан, Кыргызстан, Узбекистан, Монголию, Вьетнам, Лаос, Камбоджу.

Elaboration and manufacture of domestic original pharmaceutical medicines: Cycloferone (ampoules, pills, liniment) – immune adjuster having antiviral effect, infusion detoxicant solution Reamberin, metabolic cerebroprotector  Citoflavin (in 10 ml ampoules, pills). All the preparatios are passed Eurasin patents and allowed to de used in pediatric practice.

ПРИЗПРАЙС ОДО

PRIZPRICE

~	ул. Полевая, д.24А, ком. 31, 220006, г. Минск, Беларусь

~	а/я 100, 220065, г. Минск, Беларусь - почтовый адрес

#	(+375 17) 285 09 44

#/|	(+375 17) 285 07 12

E-mail:	prizeprice@mail.ru

ОДО «ПРИЗПРАЙС» занимается поставкой, ремонтом, сервисом медицинского оборудования, расходными материалами. Техническая служба имеет квалифицированный инженерный состав, имеющие сертификаты от производителей медицинской техники.

ОДО «ПРИЗПРАЙС» имеет квалифицированных мастеров по ремонту изделий медицинской техники, необходимые расходные материалы, а также запчасти в случае ремонта.

ОДО «ПРИЗПРАЙС» является эксклюзивным диллером:

Янинвест ЗАО г. Москва, Россия – «Комплекс аппаратно-программный электро-лазерно-магнитной терапии и цветоимпульсного воздействия КАП-ЭЛМ-01-«Андро-Гин»;

Лазерные технологии в медицине ООО г. Москва, Россия – «Комплекс лазерный хирургический «Лазурит»;

Научно-производственное предприятие КРИОН ООО г. Санкт-Петербург, Россия – «Комплекс аэрокриотерапевтический для гипотермической стимуляции и тренировки системы терморегуляции КАЭКТ-01-«КРИОН»;

Биофизические технологии ООО г. Саров, Россия – «Электронейростимулятор чрескожный «СТИМУЛ-БИОФИТ»;

Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co., Ltd, Китай – «Устройство для приготовления кислородных коктейлей (с кислородным концентратором серии 7F) под торговой маркой «АРМЕД».

Лицензия Министерства здравоохранения Республики Беларусь ? 0240/0313184 от 19 августа 2007г.

Лицензия Госпромнадзора МЧС Республика Беларусь ? 02300/0330600 от 24 ноября 2008г.

Свидетельство о государственной регистрации ? 850 от 27 июля 200г.

PRIZPRICE engages in supply, maintenance and servicing of medical hardware, consumable materials.

Our service division employs highly qualified experts in the field of medical equipment repair; operating supply and spares are available.

PRIZPRICE is the exclusive dealer of :

Yaninvest, Russia – hardware and software complex of electrolasermagnetic therapy and color and impulse action;

Laser technologies in medicine, Russia – laser surgical complexes;

KRION, Russia – complexes for hypothermic stimulation and temperature control system testing

Biophysical technologies, Russia - transcutaneous analgetic electric stimulator of nerves

Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co., Ltd, China – a device for oxygen cocktail preparation.

Доктор РОТТИНГЕР ФАРМА

Представительство в Республике Беларусь

Dr ROTTINGER PHARMA

Representative in Belarus

~	Минская область, Минский район, Острошицкий Городок,

пансионат «Театральный»

#/|	(+375 17) 5 056 297

#	(+375 29) 676 25 02

E-mail:	v.shlapak@roettinger-pharma.com

E-mail:	peredacha@tut.by

Доктор Роттингер Фарма является австрийской компанией по продажам и маркетингу, действующей на территории СНГ. Нашей целью является поставка на рынки Восточной Европы инновационных фармацевтических препаратов высокого качества. На рынке Беларуси уже зарегистрированы и представлены следующие препараты: 1. Доритрицин, обеспечивающий тройной сбалансированный эффект при лечении боли горла. 2. Бифовал, современный пробиотик, эффективный при приеме всего одной капсулы в сутки. 3. Магний Диаспорал, один пакетик которого обеспечивает суточную потребность организма в магнии. Высокая биодоступность в сочетании с приятным вкусом делают прием магния наиболее удобным. 4. Витаминный комплекс Нейро-В форте – идеальное решение при боли в спине. Специальная оболочка таблетки обеспечивает оптимальную биодоступность.

Новинкой в нашем порт-фолио является линия комплексных гомеопатических препаратов от одной из лидирующих немецких гомеопатических компаний «Хеверт».

Хеверт Синуситис эффективен в лечении острого и хронического синусита и ринита.

Хеверт Пульмо успешно борется с кашлем и используется при лечении бронхита, ларингита и пневмонии.

Хеверт Панкреатикум – это эффективное комплексное гомеопатическое средство для лечения нарушений функций органов пищеварения таких как отсутствие аппетита, отрыжка, изжога, тошнота, рвота, метеоризм, коликообразные или постоянные боли в животе, запоры, диарея, стеаторея.

Препараты, представленные Доктор Роттингер Фарма отражают кредо нашей компании, заключающееся в обеспечении жителей стран СНГ инновационными лекарственными средствами высокого качества по доступной цене.

Dr Rцttinger Pharma KG is sales and marketing company based in Vienna, active within the CIS region. Our goal is to bring innovative and high quality pharmaceutical products to Eastern Europe.  Dorithricin® with a triple effect is highly effective against a sorethroat and Bifoval is a modern probiotic product with one capsule per day.

Our convenient Magnesium Diasporal offers one recommended daily dose of Magnesium in one sachet. High bioavailability combined with a nice taste provides the most convenient Magnesium intake.

High dosed Vitamin B complex Neuro B forte offers the ideal solution for lumbago patients. High quality sugar coated tablets provide an optimal bioavailability of the B- vitamins.

Brand new in our port folio is a line of complex homeopathic products from one of the leading German Homeopathic Companies “Hevert”.

Hevert Sinusitis provides a very effective relief from acute and chronic Sinusitis and Rhinitis.

Hevert Pulmo is effectively relieving from both dry and chesty cough, and is used in the basic treatment of bronchitis, laryngitis and pneumonia.

Hevert Pankreatikum is an effective complex homeopathic drug is indicated in various gastro intestinal cases such as lack of appetite, gut tension, burp/eructation, heartburn, nausea, flatulence, colic or permanent gut pain, constipation, diarrhea,  steatorea.

The products represented by Dr. Rцttinger Pharma reflect our company philosophy to provide the people in CIS countries with innovative and high quality products for affordable prices.

РЕЙС СРЛ

RAYS SRL

~	Via Francesco Crispi-60027 Osimo (AN) Italy

#	+39 071 28 68 935

|	+39 071 28 68 911

E-mail:	silviamarchetti@rays.it

http://	www.rays.it

Медицинское оборудование итальянских производителей: шприцы, иглы, наборы скальпелей, внутривенные катетеры, инфузионные и трансфузионные  комплекты и др.

Medical devices Italian manufacturer: syringes, meedles, scalp vein sets, IV 
cannula, infusion sets, transfusion sets, safety syringes, safety IV cannula 
and other medical devices.

РЕСПЕКТ-ПЛЮС ПКООО

RESPECT-PLUS

~	ул. В. Хоружей, 44 А, 220068, г. Минск, Беларусь

#	(+375 17) 283 24 58

|	(+375 17) 283 24 62

E-mail:	Office@respekt-plus.com

http://	www.respekt-plus.com

ПКООО «Респект-плюс» является разработчиком и производителем медицинской техники:

аппараты искусственной вентиляции легких серии ВИАН

аппараты для ингаляционной анестезии с ИВЛ серии МК

столы операционные ОК-02Р (общехирургические, урологические, ортопедические, гинекологические)

шкафы медицинские металлические различных модификаций

RESPECT-PLUS is a developer and manufacturer of medical hardware, including

artificial lung ventilation units of VIAN series;

inhalation anesthesia units with ALV of MK series;

operating tables OK-02 P (urologic, orthopedic, gynecologic);

metallic cabinets of various models;

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ БИБЛИОТЕКА ГУ

REPUBLICAN SCIENTIFIC MEDICAL LIBRARY

~	ул. Фабрициуса, 28, 220007, г. Минск, Беларусь

#	(+375 17) 226 21 52, 205 48 36

|	(+375 17) 226 21 45

E-mail:	rsml@rsml.med.by,

http://	common@med.by

ГУ РНМБ является республиканским центром библиотечного и информационного обслуживания учреждений, организаций и индивидуальных пользователей в области медицины и практического здравоохранения.

Деятельность библиотеки направлена на формирование и хранение информационных ресурсов по медицине и смежным областям; удовлетворение библиотечно-информационных потребностей пользователей; разработку и внедрение современных автоматизированных технологий; информационное обеспечение и содействие в проведении научных исследований  и разработок в области медицинской науки.

В фонде ГУ РНМБ насчитывается более 880 тыс. отечественных и зарубежных документов по медицине и смежным отраслям. Полнота комплектования обеспечивается поступлением обязательного экземпляра, подпиской на периодические издания, книгообменом и приобретением изданий через книготорговую сеть.

Библиотека ежегодно получает более 17 тыс. экземпляров документов по здравоохранению, медицине и смежной тематике. ГУ РНМБ располагает уникальным собранием редких книг по медицине, среди которых почетное место занимают старопечатные издания Гиппократа, Авиценны и литература 19 – нач. 20 вв.

ГУ РНМБ – член Белорусской библиотечной ассоциации, участник Международных проектов по корпоративной каталогизации медицинских библиотек. С 1994 г. библиотека выполняет функции регионального центра документации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Структурным подразделением библиотеки, кроме отделов и секторов является  Музей истории медицины Беларуси, экспозиции которого знакомят посетителей с основными этапами развития медицины Беларуси с древнейших времен до настоящего времени.

ГУ РНМБ оказывает широкий спектр услуг: оперативное и качественное обслуживание в читальных залах, приоритетное обслуживание организаций по договорам, выполнение тематических справок любой сложности, доступ к ресурсам Интернета и полнотекстовым, справочным, юридическим базам данных, обслуживание пользователей в режиме виртуальной справочной службы, электронная доставка документов, выездные тематические выставки литературы к различным мероприятиям, информационно-патентный поиск.

Наличие квалифицированных специалистов,  современной полиграфической  базы позволяет библиотеке осуществлять выпуск научных, справочных и рекламных изданий, выполнять литературное, техническое редактирование и художественный дизайн; оперативную подготовку и размножение малотиражных документов, бланочной и презентационной продукции. ГУ РНМБ имеет лицензии на редакционно-издательскую и полиграфическую деятельность.

Воспользоваться предлагаемыми услугами можно в библиотеке либо на своем рабочем месте посредством сети Интернет, посетив сайты: www.rsml.med.by, www.med.вy.

Public institution ‘’Republican scientific medical library” is the leading centre providing library and information services for scientists and specialists in medical sphere. It performs the functions of a national book depositary on health care, applied-research interlibrary loan, methodological and coordination centre for medical libraries of Belarus. Library holdings amount to more than 880 000 documents on medicine and adjacent regions. The range of activities includes: information resourses composition and storage, data supply and assistance in research-and-development projects. It offers a wide spectrum of services: attendance in reading halls, database access through internet, electronic document delivery, subject literature exhibitions attached to different events, editing of bibliographic lists of research works. Up-to-date printing base allows publishing scientific, reference and advertising literature, tweaking.

СБС (СИС БИЗНЕСА СЕРВИСС СИА, Латвия)

SBS (SIS BIZNESA SERVISS SIA, Latvia)

Авторизованный представитель

MEDICAL

Представительство в Минске:

~	ул. Некрасова, 114, офис. 40, 220040 , Минск, Беларусь

#	(+375 17) 287 83 81, 287 83 86

|	(+375 17) 287 80 03

E-mail:	info@medisphera.by

http://	www.medical.siemens.com

http://	www.siemens.by/ru/products/medical/med

Компания Сименс предлагает самый широкий спектр медицинской техники. Аппаратура рентгенодиагностики, ангиографии и цифровой радиографии, компьютерная томография и ядерно-магнитный резонанс, лучевая терапия, позитронно-эмиссионные томографы, гамма камеры, ультразвуковые аппараты Acuson, оборудование для литотрипсии, оборудование для операционных, информационные системы для радиологической клиники.

Компания MAQUET (Маке) – признанный во всем мире лидер в области производства медицинского оборудования для оснащения операционных залов, палат интенсивной терапии и реанимации.

MAQUET предлагает самый широкий спектр медицинской техники: система операционных залов Variop, подвесные потолочные консоли, операционные светильники, операционные столы, системы для транспортировки пациентов, аспирационные и ингаляционные системы MEDAP, системы центрального газоснабжения, кресла для обследований и родовспоможения, наркозные аппараты Flow-i,  аппараты ИВЛ Servo, мониторные системы Cantellus.

Компания AGFA HealthCare (Бельгия) предлагает решения для цифровой клиники: дигитайзеры рентгеновского изображения, мультиформатные принтеры, системы PACS/RIS, а также проявочные процессоры, рентгеновскую пленку, кассеты, экраны, химические реактивы.

Компания Johnson & Johnson (США): Biosense Webster, Inc (США). – ведущий производитель диагностических и терапевтических кардиологических катетеров и ЭФИ систем для картирования и навигации. Cordis Evropa N.V. (Нидерланды) – производство продукции для медицинских интервенций, минимально инвазивной компьютерной визуализации и электрофизиологии.

Cтоматологическое оборудование и расходные материалы:

Sirona Dental Systems GmbH (Германия) – стоматологические кабинеты, аналоговые и цифровые рентгеновские аппараты для стоматологии, наконечники, аппарат CEREC – компьютерная реставрация зубов.

Bego (Германия) – комплексные зуботехнические лаборатории.

Ivoclar Vivadent AG (Лихтенштейн) – оборудование и материалы для стоматологии и зуботехнической лаборатории

W&H (Австрия) – стоматологические наконечники, зуботехнические моторы.

Durr Dental GmbH & Co.KG (Германия) – стоматологические компрессоры, устройства для отсоса, интраоральные камеры, Vector – прибор для лечения пародонтита, проявочные машины.

Siemens offers the broadest range of equipment in the medical world. This includes equipment for X-ray diagnoses, angiography and digital radiography, computer tomography and magnetic resonance imaging, nuclear medicine, oncology care, ultrasound ( Acuson), lithotripsy, ventilators, equipment for operating rooms, clinical information systems.

Worldwide MAQUET (Маке)  ranks among the leading providers of medical technology products and services for Operating Rooms and Intensive Care Units.

MAQUET offers the broadest range of equipment: MAQUET's VARIOP modular system, ceiling service units, operating lights, operating tables, medical furniture, patient transfer, suction/tapping system Medap, the central gas supply system, Flow-i anesthesia apparatuses, SERVO Ventilation platform, Cantellus monitoring system.

AGFA HealthCare company (Belgium) offers solutions for digital clinics: digitizers of X-ray images, multisize printers, PACS/RIS systems, development processors, radiographic film, cassettes, screens, chemical agents.

Johnson & Johnson company, USA: Biosense Webster, Inc, USA is the leading manufacturer of diagnostic and therapeutic cardiologic catheters, systems for mapping and navigation. Cordis Evropa N.V., the Netherlands – products for medical intervention, minimal invasive computerized imaging and electrophysiology.

Dental equipment and accessories:

Sirona Dental Systems GmbH (Германия) – dental units, digital dental X-ray systems, CEREC – computer dental restoration.

Bego (Germany) – complex Dental-technical laboratories

Ivoclar Vivadent AG (Liechtenstein) – equipment and materials for stomatology and Dental-technical laboratories

W&H (Austria)  – dental handpieces, Dental-technical motors.

Durr Dental GmbH & Co.KG (Germany) – Dental compressors, suction machines, Vector – equipment for parodontitis therapy, X-Ray processing machines.

СИКАР-М ЗАО

SICAR-M

~	1-ый Дорожный проезд, д.4, стр.1, 117545, г. Москва, Россия

#	(+7 495) 915 84 84

|	(+7 495) 915 87 01

E-mail:	info@sicar.ru

http://	www.sicar.ru

Производство специализированного автотранспорта: медицинский автотранспорт, транспорт специального назначения, микроавтобусы.

Manufacture of special vehicles: medical cars, special-purpose transport, minibuses.

СИМБИОТЕХ НП ООО

SIMBIOTECH Ltd.

~	ул. Филимонова, 13/1, 220037, г. Минск, Беларусь

#/|	(+375 17) 299 09 02, 299 52 24, 299 55 02

E-mail:	simbiotechltd@gmail.com

www.simbiotech.com

Лапароскопические оборудование, инструментарий и принадлежности; ремонт и обслуживание медицинского оборудования, инструментария; медицинские изделия из силикона; изделия для анестезии и реанимации; расходные материалы для хирургии, инфузионной терапии и др.; шовный материал; упаковочные материалы для стерилизации.

Laparoscopic equipment, instruments and accessories; maintenance and repair of medical instruments and tools; silicone medical products; products for anesthesia and resuscitation; consumables for surgery, infusion therapy, etc; suture materials, packaging for sterilization.

СИМУРГ МЕДИЦИНСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАО

SIMURG MEDICAL ENTERPRISE

~	пр-т Людникова, 13, 210023, г. Витебск, Беларусь

#/|	(+375 0212) 24 32 33, 24 87 43

E-mail:	market@simurg.by

http://	www.simurg.by

Разработка и производство медицинских изделий для акушерства и гинекологии:

ВМС (7 видов)

набор палочек ламинарии

акушерские и маточные пессарии.

Одноразовый гинекологический инструментарий:

зеркало по Куско

цитощетка «Юнона»

ложка Фолькмана

шпатель Эйера

зонд урогенитальный

аспирационные трубки  D 4,5 и 6 мм.

наборы для посещения гинеколога различной комплектации.

Development and manufacturing of medical products for midwife care and gynecology, including

IUD (7 types)

Laminar sticks kits

Pessaries

Disposable tools for gynecology

Speculums

Cytologic brushes

Volkmann's curette

Spatulas

Urinal and genital probes

Aspiration pipes 4.5 and 6 mm in diameter

Gynecological examination kits

СНАМИ Технический центр

SNAMI Technical Center

~	ул. Фабричная, 22, 220033, г. Минск

#	+375 17 230 67 54

|	+375 17 214 89 65

E-mail:	alesa@snami.by

Компания ТЦ «СНАМИ» является эксклюзивным поставщиком массажного оборудования на рынке Республики Беларусь. Поставки со склада и под заказ, гарантийное и послегарантийное обслуживание.

SNAMI company is an exclusive supplier of massage equipment on Belarus’ market. Warehous and lot-for-lot deliveries, warranty and post-warranty servicing.

СОПП-МедКоннект ГмбХ

SOPP-MedConnect GmbH

~	Balthasar-Neumann-Str. 4, D-97204 Hoechberg, Germany\

#	+49 (931) 46583086

|	+49 (931) 46583087

E-mail:	g.sopp@web.de

Торговля медицинской продукцией:

Cardinal Health (USA): дыхательные аппараты для новорождённых, товары для педиатрии и взрослых(Bear, Bird, EME, SensorMedics, VIASYS).

VBM Medizintechnik,Germany: анестезия, оборудование для интенсивной терапии ( маски для эндоскопии, анестезии, гортанные трубки, наборы для крикотомии и ларинготомии, воздуховоды GUEDEL, цепь пациента, бактериальные  фильтры, наборы для реанимации, респираторы, аспираторы) кровеостанавливающий жгут, нагнетатели крови.

Medical Trade and Support for products of:

Cardinal Health (USA): Ventilators for Neonates, Paediatrics and Adults (Bear, Bird, EME, SensorMedics, VIASYS).

VBM Medizintechnik (Germany): Anaesthesia, Intensive Care and Emergency products (Endoscopy Masks, Anaesthesia Face Masks, Laryngeal Tubes, Cricothyrotomy Sets, GUEDEL Airways, Patient Circuits and connectors for Ventilators, Bacterial Filters, Emergency Resuscitation Bags, Respiration Cases, Suction Pumps) Tourniquets, Pressure Infusion Sets.

СОФАРМА АО

SOPHARMA PLC

~	16 Iliensko Shosse Str. 1220 Sofia BULGARIA

#	(+359 2) 938 31 23

|	(+359 2) 938 13 44

http://	www.sopharma.bg

E-mail:	mail@sopharma.bg

АО „СОФАРМА” – БОЛГАРСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЛИДЕР

АО «Софарма» унаследовала более 75 лет традиции и опыт в фармацевтической индустрии. В результате своей многолетней производственной практики к настоящему моменту АО «Софарма» - болгарская фармацевтическая компания, владеющая огромной индустриальной собственностью.

Номенклатуру АО «Софарма» составляют более 110 медикаментов из почти всех фармакотерапевтических групп. Ведущими среди них являются: Карсил, Бронхолитин, Темпалгин, Табекс, Нивалин, Спазмалгон, Трибестан и др.

Следуя фирменной политике,  АО «Софарма» активно разрабатывает, регистрирует и внедряет в серийное производство свои новейшие генерические продукты, полностью отвечающие международным стандартам по качеству, эффективности и безопасности применения.

Корпоративная философия АО «Софарма» гласит:

Производство лекарственных средств сегодня – это не только технологический процесс, а гуманная миссия, основывающаяся на высоких стандартах качества, безопасности и эффективности.

АО «Софарма» является:

Членом-учредителем Союза болгарских фармацевтических производителей

Собирательным членом Европейской ассоциации генерических производителей – European Generics Associations ( EGA)

Членом Европейской организации производителей безрецептурных  лекарственных препаратов (OTC-продуктов)  - The Associations of the European Self-Medication Industry (AESGP)

Членом Европейской организации небольших и средних фармацевтических компаний - Europpharm SMS

Членом-учредителем Болгарского Национального Комитета Международной торговой  палаты, принятой как полноправный член МТП.

Официальный партнер и эксклюзивный поставщик продукции АО «Софарма» в Прибалтику и Республику Беларусь  - OOO «Бриз»:

~	Rasas 5, Riga, Latvija

#/|	+371 67 256140, +371 67 256144

E-mail:	info@briz.lv

E-mail:	alex@briz.lv

Представительство OOO «Бриз» в Беларуси:

COOO «Брититрейд»

~	ул.Богдановича, 118, офис 303Б, 220040  г.Минск Беларусь

|	+375 17 266 22 65

Глава представительства – Трусь Сергей Андреевич

#	8-029-682-23-83

#	+375 17 266 22 56

E-mail:	brititreid@mail.ru

SOPHARMA – THE BULGARIAN PHARMACEUTICAL LEADER

Over 75 years of experience in the field of development and manufacturing of pharmaceutical products coupled with huge production and research facilities make SOPHARMA a recognized leader among Bulgarian drugs manufacturers.

SOPHARMA currently offers over 110 medicines in practically all pharmacological groups.

Following its strategy of active development SOPHARMA creates, tests and launches into production brand-new generic medicines meeting in full the international standards in the field of quality, efficiency and safety.

SOPHARMA’s corporate philosophy considers drug-making not just as a pure technological process but as a humanitarian mission, based on the high standards of qualitu, safety and efficacy.

SOPHARMA is

Founder-member of Bulgarian Union of Pharmaceuticals Manufacturers

Collective member of European Generics Associations ( EGA)

Member of the European Assosiation of Manufacturers of Medicines sold over the counter (OTC products)  -

The Association of the European Self-Medication Industry (AESGP)

Member of the European Organisation of small and Medium-sized Pharmaceutical companies – Europharm  SMC

СПЕКТРОСКОПИЯ, ОПТИКА И ЛАЗЕРЫ – АВАНГАРДНЫЕ РАЗРАБОТКИ, ЗАО

SPECTROSCOPY, OPTICS & LASERS FOR ADVANCED RESEARCH

~	ул. Платонова, 1Б (бизнес-центр), корпус 2, 4-й этаж, 220034,

г. Минск. Беларусь

#/|	(+375 17) 335 23 90, 335 23 85

E-mail:	marketing@solar.by

E-mail:	office@solar.by

http://	www.solar.by

Разработка, производство и продажа приборов для клинико-лабораторной диагностики: экспресс-анализатор мочи АМ 2100, спектрофотометр PV 1251С и PB 2201, фотометры РМ 2111 и РА 2600, анализатор агрегации тромбоцитов АР 2110, спектрофлуориметр СМ 2203, гемокоагулометры: одноканальный - CGL 2110 и четырехканальный - СТ 2410, сканирующий денситометр ДМ 2120 с системой для электрофореза СЕ 2120, насос перистальтический РР 1251, блоки подготовки проб РТ 2110, РТ 2110С, РТ 2110G, специализированное программное обеспечение, кюветы, якоря магнитные и др. расходные материалы.

Development, manufacturing and sales of devices for clinical and laboratory diagnostics: express urine analyzers, spectrophotometers, photometers, analyzers and coagulometers, densitometers, software, pumps, test preparation units, cuvettes, magnetic stir bars, spare parts and consumables.

СПЕКТРТРЭЙДИНГ

SPECTRTRADING

~	ул. В.Хоружей 25, комн. 12, 220123, г. Минск, Беларусь

#/|	(+375 17) 205-46-78, 205-46-79 (80)

E-mail:	mail.spt@by

http://	www.spt.by

Официальный дистрибьютор в Белоруссии компаний:

Аpplied Biosystems

амплификаторы, наборы реагентов и расходные материалы для проведения ПРЦ

ПЦР в реальном времени, количественный и качественный анализ

Генетические анализаторы, фрагментный анализ, секвенирование

оборудование для синтеза, очистки и выделения ДНК

Nanogen Advanced Diagnostics S.r.l.

наборы реагентов для ПЦР:

реагенты для диагностики инфекционных заболеваний

реагенты для генетических исследований

реагенты для диагностики онкологических заболеваний.

VARIAN

Газовые и жидкостные хроматографы, хромато-масс-спектрометры

Атомно-абсорбционные спектрометры, спектрометры ИСП

Флюориметры, спектрофотометры, наборы для пробоподготовки, газовые фильтры.

Adrona

Системы очистки воды для лабораторных и клинических применений.

Dade-Behring (Германия).

автоматические нефелометрические, биохимические, микробиологические и иммуноферментные анализаторы.

Pentapharm (Германия)

Cистемы гемостаза цельной крови РОТЭМ Гамма.

Chrono-Log Corporation (США)

Агрегометры  цельной крови оптико-люминисцентные, цельной крови и оптические двух- и четырехканальные.

CORDIS

Biosense Webster

ETHICON

ETHICON -ENDO

ASP

LifeScan

GyneCare

Ortho-Clinical Diagnostics

Расходные материалы для диагностики и лечения всего спектра сердечно-сосудистых заболеваний (стенты, стенты с лекарственным покрытием Cypher Select +, катетеры, кава-фильтры, баллоны, интродьюсеры и тд.).

Полный спектр диагностических электрофизиологических катетеров с фиксированной и изменяемой кривизной, навигационные системы CARTO XP, генератор STOCKERT и др.

Изделия, для закрытия и лечения ран — шовные материалы, биологические клеи, гемостатические средства, хирургические сетки и дренажи.

Инструментарий для малоинвазивной хирургии. Ультразвуковой гармонический скальпель ГАРМОНИК.

Аппараты линейные, линейные с ножом Проксимат, артикуляционные линейные аппараты Проксимат Аксес, кассеты для сшивающих аппаратов,  набор для операции по Лонго (лечение геморроя), линейно-режущие сшивающие аппараты, циркулярные сшивающие аппараты, эндоскопические сшивающие аппараты, кожные степлеры. Биполярные ножницы, инструменты для лапароскопии, инструменты для открытых операций, лигирующие клипсы Лигаклип, клипсонакладыватели, кожные сшивающие аппараты Проксимат. герниопластика, маточные манипуляторы, мешки хирургические, принадлежности для троакаров Эндопас, клипсоаплликаторы, ультразвуковой инструмент для резания и коагуляции,

Материалы и инструментарий для малоинвазивного лечения широкого спектра урологических и гинекологических заболеваний.

системы стерилизации, средства дезинфекции и очистки.

Электрохимические приборы для экспресс определения уровня глюкозы в крови

Глюкометры ONE TOUCH разной модификации с расходными материалами.

Ortho-Clinical Diagnostics a Johnson & Johnson company (США)

автоматические биохимические системы VITROS, иммунодиагностические системы VITROS ECiQ, иммуногематологические системы AutoVue Innova, BioVue OrthoScan, ИФА-тест наборы.

Richard Wolf (Германия)

Эндоскопическое оборудование и инструменты для диагностики, терапии, лапароскопической хирургии, микрохирургии, детской хирургии, пластической хирургии, торокоскопии, урологии, гастроэнторологии, гинекологии, вагиноскопии, амниоскопии, артроскопии, нейрохирургии спинного и головного мозга, эндоскопической хирургии позвоночника в области шейного, спинного и поясничного отделов, оториноларингологии, а также системы для экстрокорпоральной ударно-волновой литотрипсии / терапии.

Мы сотрудничаем на долгосрочной основе с мировыми лидерами в области производства самой современной медицинской техники.

CORE – интеллектуальные решения для операционной - объединение в единую сеть всех отдельных устройств в операционной. Высокая функциональность отдельных устройств вместе с легким управлением системой в целом - это то, на что направлена концепция интегрированной эндоскопической операционной (CORE).

Система управления медицинскими изображениями всей клиники и данными о пациентах (PACS).

Телемедицина – тренинг и консультирование. Представление решений для видеоконференций и телекоммуникаций открывает дополнительную область применения – телемедицину.

Системные модули: Операционные столы; Операционное освещение; Аппараты высокочастотной хирургии; Потолочные консоли. Все системные модули контролируются с панели управления сенсорного экрана.

BAXTER

Компания «Бакстер» нацелена на оказание помощи людям с некоторыми из наиболее сложных заболеваний - такими как гемофилия, онкологические заболевания, иммунные расстройства, почечная недостаточность. Используя наш опыт в создании медицинского оборудования, лекарственных средств и биотехнологий, мы стремимся существенно повысить качество жизни больных.

Компания «Бакстер», первой в мире разработавшая и внедрившая в серийное производство аппарат для гемодиализа и систему для перитонеального диализа, и в настоящее время остаётся одним из мировых лидеров в этой области.

Это направление имеет долгую и славную историю, связанную с разработкой продукции для службы крови. Отделение «ТРАНСФУЗИОННАЯ ТЕРАПИЯ» производит ручное и автоматическое оборудование, расходные материалы.

«Бакстер» был и остается пионером в области производства лекарственных препаратов и технологий для внутривенной терапии с 1931 года, когда на его заводе была произведена первая коммерческая партия внутривенных растворов. Сегодня компания производит полную гамму препаратов.

EMBOL-X - ВНУТРИАОРТАЛЬНАЯ СИСТЕМА для улавливания материальных эмболов. При кардиохирургических вмешательствах для захвата и удаления эмболических частиц. Значимое снижение послеоперационной заболеваемости у пациентов с умеренным и высоким риском.

Аппарат Искусственного кровообращения

TRULIFE Healthcare, Ireland

Наборы с торговой маркой Oasis, Oasis Elite и Azure – уменьшающие давление и позиционирующие силикона – гелевые противопролижневые и защищающие от повреждения нервных окончаний подушки для использования в операционных, лечебных стационарах, хирургических и реанимационных отделениях. Серия Oasis гелевых подушек и позиционеров детских размеров для использования в неонатальном и педиатрическом лечении. Полная защита от головы до пятки! Силиконовые протезы груди.

SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL POLYMER CO., LTD. КИТАЙ

ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ И ЗАГОТОВКИ КОМПОНЕНТОВ КРОВИ. Расходные наборы. Набор для сбора венозной крови (пробирка для сбора крови и иглы), Одноразовый трансфузионный набор, одноразовые шприцы, одноразовые внутривенные иглы, одноразовый венозный и инфузионный набор.

Франция, Cryo Bio System. Planer plc. Великобритания.

Программируемые замораживатели с системным контроллером, азотной помпой, программным обеспечением, системой сигнализации и визуального контроля, регистратором данных с программным обеспечением, системой контроля температуры и сигнализацией, конвертором, системой управления реестром, контрольными датчиками, системой мониторинга и хранения данных.

Криохранилища, комплекты принадлежностей к ним для криоконсервации и длительного хранения биоматериала.

Цветные соломины, визотубы, гоблеты, канистры и наконечники для ручного и автоматического заполнения соломин разных цветов для криохранения и консервации плазмы, сыворотки, лейкоцитов, эритроцитов, ДНК, клеток, бактериальных и вирусных штаммов, половых клеток, ооцитов, спермы и эмбрионов. Устройство для надевания идентификационных трубок на соломины. Цветные трубки для идентификации соломин, цветные чехлы для соломин, стержни утяжеленные для идентификации и запечатывания соломин. Системы для заполнения и запечатывания соломин, система для идентификации соломин, микроаспиратор для заполнения криосоломин, камера Маклера. Среды: Mineral Oil (light liquid paraffin), Cocomama, Harmonia, HAM's F10 medium, SpermFilter, Brahma I, Brahma II.

Ternational Technidyne Corporation, CША

Приборы для экспресс-анализа в условиях отделения кардиореанимации, гемодиализа, послеоперационного отделения, амбулаторных условиях Анализатор газов и электролитов IRMA Trupoint Портативные анализаторы Hemochron свертывающей системы крови с микрокоагуляционной технологией

Diagnostic BioSysms, США

биотехнологии в области  биологии рака, полный диапазон ультрасовременных реактивов для иммунологии и иммуногистохимии.

DRG International, Inc., США

Наборы иммуноферментного анализа РЕПРОДУКТИВНАЯ ФУНКЦИЯ и АНДРОГЕННЫЕ ГОРМОНЫ, ОНКОМАРКЕРЫ ТИРЕОИДНАЯ ФУНКЦИЯ, ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА, КАРДИОМАРКЕРЫ ДИАГНОСТИКА ДИАБЕТА, ПАРАЗИТОЛОГИЯ ИНФЕКЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ, ФАКТОРЫ РОСТА И ДРУГИЕ.

GE Healthcare, США

Клеточные анализаторы, лабораторные системы анатомического и физиологического сканирования, хроматография низкого, среднего и высокого  давлений, для выделения белков, пептидов и других биомолекул, хроматографические колонки, сорбенты,  электрофорез, блоттинг, системы лазерного сканирования и обработки данных для белка, РНК и ДНК, спектрофотометры, счетчики ДНК и РНК, реагенты и реактивы для электрофреза, блоттинга и хроматорграфии. Фильтрационные материалы для микро- и ультрафильтрации в тангенциальном потоке. Оборудование для протеомных лабораторий. Промышленная хроматография, хроматография для обработки плазмы крови.

Beckman Coulter, США

Системы генетического анализа, автоматизированные системы для работы в геномных исследованиях, системы генотипирования, центрифуги – от микроцентрифуг до ультрацентрифуг (настольные, напольные), хроматографы высокого давления, спектрофотометры, анализаторы субмикронного диапазона, клеточные анализаторы, счетчики частиц и клеток, анализаторы размера частиц и пор методом лазерной дифракции, автоматизированные системы пробоподготовки.

Биохимические  анализаторы, иммунодиагностика, гематологические анализаторы.

Whatman (США)

Бумажные и целлюлозные фильтры, фильтры из микро стекловолокна, мембранные фильтры, фильтровальное оборудование, микробиологическая продукция, продукция для хроматографии (тонкослойная хроматография, твердофазная экстракция и т.д., подготовка проб нуклеиновой кислоты и белка, тест-системы для исследования белка, продукция для блоттинга, многолуночные планшеты.

HVD LIFE SCIENCES (Австрия)

Оборудование для аллергодиагностики, реагенты и реактивы для аллергодиагностики (наборы с определением общего, специфического IgE, IgA, IgG, ECP и т.д., реактивы для определения специфической аллергии, реактивы для изучения аутоиммунитета.

Биочипы, биочипы на заказ, наборы для самостоятельного создания биочипов.

SPECTRTRADING is an official distributor in Belarus of the following producers:

Аpplied Biosystems – reagents and products for laboratory diagnostics

Nanogen Advanced Diagnostics S.r.l – reagent kits for laboratory diagnostics

VARIAN – spectrometers and high-precision medical instrument

Adrona - water purification systems for laboratory & clinical application

Dade-Behring - analyzers

Pentapharm – whole blood hemostasis systems

Chrono-Log Corporation – aggregometers of whole blood

Johnson & Johnson

CORDIS

Biosense Webster

ETHICON

ETHICON -ENDO

ASP

LifeScan

GyneCare

Ortho-Clinical Diagnostics

Cordis  – disposable materials for cardiovascular diagnostics and surgery

Biosense Webster - catheters and accessories

ETHICON -  wound closing and healing techniques

ETHICON – ENDO - instruments for low- interventional surgery. Ulrasonic harmonic scalpel.

ASP – sterilization systems, disinfection and cleaning means

GyneCare – materials and instruments for treatment of a wide spectrum of urological and gynaecological disorders.

LifeScan - one touch glucometers

LifeScan, Johnson & Johnson – one touch glucometers

Ortho-Clinical Diagnostics a Johnson & Johnson company – VITROS automatic biochemical systems, VITROS ECiQ immunodiagnostic systems, AutoVue Innova, BioVue OrthoScan immunohematologic systems, IFA test – kits.

Richard Wolf – endoscopic equipment and instruments for diagnostics, therapy, laparoscopy, microsurgery, pediatric surgery, plastic surgery, thoracoscopy, urology, gastroenterology, gynecology, vaginoscopy, amnioscopy, arthroscopy, neurosurgery, otorhinolaryngology, systems for extracorporal shock-wave lithotripsy, CORE – intellectual solutions for operating theatres, PACS systems; Telemedicine – solutions for video conferences & telecommunications

BAXTER – hardware, materials and preparations for transfusion therapy

Edwards Lifesciences - EMBOL-X system for cardiosurgery

TRULIFE Healthcare - silicone products

SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL POLYMER CO., LTD. – disposable materials and systems for blood transfusion

Cryo Bio System, France; Cryo Bio System. Planer plc., Britain -  a wide spectrum of programmed freezers and accessories, cryostorages and kits to them for cryopreservation and long-term storage of biomaterials.

Mediums: Mineral Oil (light liquid paraffin), Cocomama, Harmonia, HAM's F10 medium, SpermFilter, Brahma I, Brahma II.

International Technidyne Corporation - devices for spot tests, IRMA Trupoint analyzer, Hemochron portable analyzers

DIAGNOSTIC BIOSYSMS – biotechnology in the sphere of cancer biology, a full range of reagents for immunology & immunohistochemistry

DRG International, Inc. –kits for immune-enzyme analysis

GE Healthcare, USA – cellular analyzers, anatomic and physiological scanning systems, reagents for electrophoresis, blotting and chromatography, etc.

Beckman Coulter,USA – genetic analysis systems, biochemical analyzers, immunodiagnosis, haematological analyzers

Whatman, USA – a wide range of filters, products for chromatography

HVD LIFE SCIENCES, Austria – equipment and reagents for allergy diagnostics.

СТРУМ ЗАО

STRUM

~	ул.Металлистов, 8, 222304, г.Молодечно, Минская обл., Беларусь

#/|	(+375 1773) 6-46-91 (отдел сбыта)

http://	www.strum.by

E-mail:	strum@tut.by

E-mail:	strumsb@tut.by (отдел сбыта)

Изготовление, разработка, реализация медицинских инструментов, кроватей медицинских для реанимаций и палат, мебели для медицинских кабинетов. Комплексное оснащение медицинской мебелью лечебных учреждений. Гарантийное и техническое обслуживание.

Регистрационные удостоверения РБ, РФ, Украины, Казахстана.

Manufacturing, development and supply of medical tools and furniture. Turn-key re-equipment  of medical institutions with special furniture. Guarantee and maintenance support. All products registered in Belarus, Russia,Ukraine & Kazakhstan.

Т и М Мастер Медикал Лимитед

T & M Master Medical Limited

~	37A, Stadiou str., Aglantzia, P.C. 2103, Nicosia, Cyprus

#/|	+357 22 33 6464

Представительство в Республике Беларусь

~	ул. В.Хоружей, 32А, 220123, г. Минск, Беларусь

#	(+ 375 29) 686 16 12,

E-mail:	mastermed10@gmail.com

Компания T & M Master Medical Ltd. основана в 2005 году.

Основные направления деятельности:

Официальный представитель ряда ведущих зарубежных фирм-производителей высококачественного медицинского оборудования и расходных материалов:

Tyco Healthcare Group AG (Covidien, Ltd.),

M.I. Tech Co., Ltd.,

The Laryngeal Mask Company, Ltd.,

A.M.I. Agency for Medical Innovations, GmbH,

Audit Diagnostics, Ltd.,

Integra,

Hemo Cue AB.

Дистрибьюция и совместное производство фармацевтической продукции:

неионные рентгеноконтрасты (Mallincrodt, Inc./Tyco Healthcare Group AG),

антибактериальные препараты (GL Corporation),

имплантанты (GL Corporation).

T & M Master Medical Ltd. Was founded in 2005.

Our core activity:

An official representative of a number of leading foreign manufacturers of high-quality medical equipment and consumable materials:

Tyco Healthcare Group AG (Covidien, Ltd.),

M.I. Tech Co., Ltd.,

The Laryngeal Mask Company, Ltd.,

A.M.I. Agency for Medical Innovations, GmbH,

Audit Diagnostics, Ltd.,

Integra,

Hemo Cue AB.

Distribution and co-production of pharmaceutical products:

nonionic rentgenocontrast preparations(Mallincrodt, Inc./Tyco Healthcare Group AG),

antimicrobials(GL Corporation),

implant GL Corporation).

ТАЙКО Хелскеа

КОВИДИЕН

TYCO Healthcare

COVIDIEN

~	Victor Von Bruns str 19,

CH 8212 Neuhausen am Rheinfall, SWITZERLAND

Официальный дистрибьютор в Республике Беларусь:

T & M Master Medical Limited

~	37A, Stadiou str., Aglantzia, P.C. 2103, Nicosia, Cyprus

TYCO Healthcare / COVIDIEN является крупнейшим производителем медицинской техники и расходных материалов. В корпоративную группу TYCO Healthcare / COVIDIEN входят компании, занимающие лидирующие позиции на мировом медицинском рынке: Kendall, Sherwood, Davis & Geck, US Surgical, Auto Suture, Valleylab, Mallinckrodt, Nellcor, Puritan Bennett.

Основная продукция TYCO Healthcare / COVIDIEN, предлагаемая для рынка Республики Беларусь:

Auto Suture Surgical

Cшивающие аппараты, инструменты и принадлежности для открытой и эндоскопической хирургии серий TA, GIA, Endo GIA, Endo Universal 65, Protack, PPCEEA, Roticulator, ILA, PI

Ультразвуковой хирургический блок (генератор) AutoSonixSystem

US Surgical / Davis & Geck

Универсальный шовный материал Biosyn, Bralon, Dermalon, Dexon, Flexon, Maxon, Monosof, Novafil, Polyester, Polysorb, Silk, Softsilk, Steel, Surgidac, Surgilon, Ti-Cron

Шовный материал для сердечно-сосудистой хирургии Surgipro, Surgipro II, Surgilene, Vascufil

Шовный материал Ophthalmic Nylon, Monosof с иглами Premium Point Spatula для офтальмологической хирургии

Mallinckrodt, Liebel-Flarsheim, Puritan Bennett, Nellcor

Аппараты ИВЛ, пульсоксиметры, мониторы

Расходные материалы для анестезиологии и реанимации

Автоматические инъекторы для кардиологии, ангиографии, КТ и МРТ

Рентгеноконтрастные средства (Оптирей) и радиофармпрепараты

Дыхательные контуры, дыхательные фильтры ДАР

Оборудование для поддержания температурного баланса WarmTouch,

Cистема обогрева инфузионных растворов Warmflo

Kendall, Sherwood

Эндотрахеальные и трахеостомические трубки, мочевые катетеры, аспирационные и биопсийные иглы, мочеприемники для анестезиологии и реанимации, трахеостомы, ЭКГ- электроды, система доставки энтерального питания Kangaroo

Перевязочные материалы для лечения некротических, инфицированных, мокнущих и гранулирующих ран.

Пневматическая перемежающаяся компрессия (S.C.D.)

Антиэмболические чулки (T.E.D.)

Valleylab

Электрохирургические генераторы Force FX, Force 2, Force EZ, Force Argon II, SurgiStat II, элетролигирующий генератор LigaSure с принадлежностями

Оборудование для радиочастотной абляции опухолей  Cool-tip

Новая энергетическая платформа FORCE - TRIAD

Inbrand

Средства ухода за тяжелобольными: подгузники LILLE и впитывающие пеленки

Somanetix

Церебральный оксиметр INVOS

TYCO Healthcare/COVIDIEN is one of the largest international manufacturers of medical hardware and materials incorporating such companies as Kendall, Sherwood, Davis & Geck, US Surgical, Auto Suture, Valleylab, Radionics, Mallinckrodt, Nellcor and Puritan Bennett.

TYCO Healthcare/ COVIDIEN offers on the Belarusian market:

Auto Suture Surgical

surgical stapling instruments and tools of the following series: TA, GIA, Endo GIA, Endo Universal 65, Protack, PPCEEA, Roticulator, ILA, PI

AutoSonixSystem an ultrasound operational unit (generator)

US Surgical / Davis & Geck

Suture materials Biosyn, Bralon, Dermalon, Dexon, Flexon, Maxon, Monosof, Novafil, Polyester, Polysorb, Silk, Softsilk, Steel, Surgidac, Surgilon, Ti-Cron

Suture materials for cardio-vascular surgery Surgipro, Surgipro II, Surgilene, Vascufil

Ophthalmic Nylon and  Monosof suture materials with Premium Point Spatula needles for ophthalmologic surgery

Mallinckrodt, Liebel-Flarsheim, Puritan Bennett, Nellcor

AVL units, pulseoximeters, monitors

Disposable materials for anesthesiology and resuscitation

Automatic injectors for cardiology, angiography, computer tomography and magnetic resonance therapy

Optiray materials and radio pharmaceuticals Kendall and Sherwood

Heating devices and WarmTouch blankets

Warmflo heating units for infusion solutions

Kendall, Sherwood

Endotracheal and tracheastome pipes, urine catheters, aspiration and biopsy needles for anesthesiology and resuscitation, electrodes for tracheostome, Kangaroo endotracheal feeding systems

Bandage materials for different types of wounds

Pneumatic  intermittent compression (S.C.D.)

Antiembolic  stockings (T.E.D.)

Valleylab

Electrical surgical generators Force FX, Force 2, Force EZ, Force Argon II, SurgiStat II, LigaSure electrical ligation generator with accessories

AutoSonixSystem ultrasound generators

Valleylab CUSA ultrasound surgical aspirator-destructor with accessories

Inbrand

Patient care products

Somanetix

INVOS cerebral oximeter

ТАНГЕНС МЕДСИСТЕМЫ

Официальный  дистрибьютор фирмы «Филипс Медицинские Системы» на территории России и Белоруссии

TANGENS MEDIZINTECHNIK MANAGEMENT UND BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MBH

~	Rathausstrasse 13 20095 Hamburg, Germany

Представительство в Республике Беларусь:

~	ул. Ф. Энгельса, 34 А, офис 207, 220030, г. Минск, Беларусь

#	(+375 17) 328 60 56

|	(+375 17) 227 57 62

Предлагаем:

компьютерная томография;

магнитно-резонансные системы;

гамма-камеры;

общая рентгенография и рентгеноскопия;

цифровая рентгенография;

хирургическая рентгенография и рентгеноскопия;

диагностическое ультразвуковое оборудование;

системы медицинской информации и коммуникации;

маммография;

ангиография и кардиология;

We offer:

CT systems;

MR systems;

gamma-chambers;

general X-Ray equipment;

digital X-Ray;

surgical imaging systems;

digital diagnostic ultrasound systems;

archiving and processing of medical imaging;

computerized mammography systems;

cardio-vascular X-Ray systems;

ТЕКОМАКС-МН

TEKOMAX-MN

Представительство в Республике Беларусь F.STEPHAN GmbH,

MODUL TECHNIK GmbH, Dr. MACH GmbH, TRAUTWEIN GmbH,

BERVER GmbH, GREGGERSEN GASETECHNIK GmbH

~	ул. Коллекторная, 3-15, 220004, г. Минск, Беларусь

~	220036 Минск, ул. Волоха, 17-4а - почтовый адрес

#	(+375 17) 200 82 64, 200 34 18

|	(+ 375 17) 200 46 18

E-mail:	tekomax@mail.ru

F.STEPHAN GmbH – аппаратура для анестезии, педиатрии, неонатологии, кислородные концентраторы

MODUL TECHNIK GmbH – системы обеспечения медицинскими газами

Dr. MACH GmbH – медицинское осветительное оборудование

TRAUTWEIN GmbH – физиотерапевтическое оборудование, медицинские ванны.

BERVER GmbH – ламинарные распределители медицинского воздуха, оборудование «чистых комнат», шкафные медицинские кондиционеры.

GREGGERSEN GASETECHNIK GmbH – медицинское оборудование

F.STEPHAN GmbH – equipment for anesthesia, pediatrics, and neo-natology,  oxygen concentrates

MODUL TECHNIK GmbH – medical gas supply systems

Dr. MACH GmbH – medical lighting equipment

TRAUTWEIN GmbH – physiotherapeutic equipment, medical bathes

BERVER GmbH – operating Theatre Supply Air Canopies, equipment «clean room» , air conditioning solutions for cabinets

GREGGERSEN GASETECHNIK GmbH – medical equipment

ТЕХДРОМ ООО

TEHDROM

~	ул. Разенкова, 14/4, 83059, г. Донецк, Украина

#/|	+38(062) 385-96-14

E-mail:	tehdrom@ukr.net

ООО «Техдром» – производитель обогащенного каолина (белой глины) для фармацевтической промышленности и биологически активных добавок на ее основе.

По богатому минеральному содержанию (более 30-ти микроэлементов) и высокому содержанию кремния белая глина несравнима с любыми фруктами и овощами. Она поглощает канцерогенные вещества и другие вредные для организма элементы. Благодаря этому белая глина исключает из обмена веществ в организме патогенные микроорганизмы и болезнетворные бактерии.

Белая глина единственный поставщик кремния в организм. Он участвует в усвоении белков, жиров, углеводов, микро- макроэлементов, обмене веществ, образовании соединительной, хрящевой и костной ткани, коллагена, преобразует все виды энергии. Особенно необходим кремний детям, женщинам репродуктивного возраста и пожилым. Здоровье человека во многом зависит  от наличия кремния в организме. Достаточное его количество - ключ к здоровью.

При дефиците кремния нарушается энергообеспечение клеток, синтез и обмен веществ, более 70-ти необходимых питательных веществ и витамины просто не усваиваются.

Белая глина и продукция на ее основе является универсальным и эффективным средством  вспомогательной  и монотерапии.

Продукция ООО «Техдром»

лечение природными немедикаментозными средствами без побочных явлений;

«второе дыхание» каждой клетки нашего организма.

Tehdrom is a manufacturer of enriched kaolin (white clay) for pharmaceutical industry and biologically active additives on its basis.

In terms of mineral content (more than 30 microelements) and high content of silicon white clay is incomparable to any fruit or vegetables. It absorbes carcinogenic substances and other harmful elements. Due to this fact white clay excludes disease-producing germs and pathogenic bacteria from metabolism.

White clay is the only supplier of silicon to the organism. It’s indispensable for children, women at childbearing age, elderly people. Human health depends to a large extent on presence of silicon in the organism. Its sufficiency conduces to good health.

Lack of silicon leads to disorders in cells energy supply, metabolism; more than 70 nutrients and vitamins are not digested.

White clay and products on its basis are universal and effective remedies.

Tehdrom products:

Non-drugs nature-cure without side effects;

A second wind of each cell of your body.

ТЕХНОЛОГИЯ Научно-производственнная компания

TEHNOLOGIA Scientific production company

~	ул. Левкова, 19, 220007, г. Минск, Беларусь

#	(+375 17) 219 05 15

|	(+375 17) 227 19 40

E-mail:	med@tn.by

http://	www.tn.by

Криотерапия сухим охлажденным воздухом и азотом (лечение холодом)

Нормобарическая гипокситерапия (лечение горным воздухом)

Кардиология (усиленная наружная контрпульсация)

Лабораторное оборудование (пипет-дозаторы, наконечники, штативы)

Санаторно-курортное лечение, физиотерапия, восстановление, реабилитация

Спортивная медицина

Косметология, дерматология, эстетическая медицина

Cryotherapy (frigotherapy)

Aerotherapeutics

Cardiology

Laboratory equipment

Sanatorium-and-spa treatment, physiotherapy, rehabilitation

Sports medicine

Cosmetology, dermatology, aesthetic medicine

ТЗМО

TZMO S.A

~	Polska, Torun, ul. Zolkiewskiego 20/26

http://	www.tzmo-global.com

Представительство в Республике Беларусь

~	ул. Чичерина, 21-107, г. Минск, Беларусь

#	(+375 29) 396 36 07

|	(+375 17) 293 42 32

E-mail:	gorbynow_tzmo@mail.ru

http://	www.tzmo.by

Мировой производитель медицинских и гигиенических изделий. Качество производимой продукции подтверждается более чем 50 летним опытом работы. Производитель таких марок как: Bella, Seni, Happy, Matopat

Эксклюзивный представитель на территории Республики Беларусь

ОДО «Медицина-Бел»

E-mail: natajak@gmail.com

Материалы для стерилизации, пластыри, перчатки, хирургические сетки, перевязка и компрессотерапия, бинты, перевязочные наборы, процедуры и вмешательства, иммобилизация, имплантация, дезинфекция и стирка, гипсовые повязки

A world -known manufacturer of high-quality medical and hygienic products with more than 50 years of experience in the field. A manufacturer of such brand names as Bella, Seni, Happy, Matopat.

The exclusive representative in Belarus

Medicina-Bel

Materials for sterilizing, plaster, gloves, bandaging and compresses, dressing kits, procedure and medical intervention, immobilization, implantation, disinfection and washing, plaster bandages.

ТИССА ООО

TISSA ltd.

~	ул. Виленская, 36, 222310, г. Молодечно, Беларусь

#	(017-73) 6-42-75, 7-08-41, 7-44-21

#/|	+375 (17-73) 7-08-41,

E-mail:	tissa@mail.belpak.by

http://	www.tissa.by

http://	www.medfurniture.ru

Производство средств защиты от радиационного (рентген) излучения.

Лицензия Проматомнадзора МЧС Республики Беларусь на осуществление деятельности в области промышленной безопасности.

Стационарные средства защиты: двери, ставни, окна смотровые рентгенозащитные. Изделия разрешены к применению в медицинской практике на территории Республики Беларусь, Российской Федерации. Передвижные средства защиты: ширмы рентгенозащитные для защиты персонала и пациентов при проведении рентгеновскими аппаратами. Индивидуальные средства защиты персонала и пациентов.

Поставка материалов для строительства, ремонта и реконструкции кабинетов рентгенодиагностики. Комплекс работ по оборудованию рентгенкабинетов.

Manufacture of radiation protective equipment.

Stationary protection facilities: doors, blind, observation windows.

The products are licensed for application in medical practice on the territory of Belarus and Russia. Transportable protective equipment: radiation shields. Personal protective equipment. Reconstruction materials supply.

ТИТАН УЧ ПКП

TITAN UNITARY PRIVATE ENTERPRISE

~	3-й Загородный пер., 4а, Минск, Беларусь

#/|	(+375 17) 286 14 17

E-mail:	titan@belsonet.net

Оптовая и розничная продажа лекарственных средств, предметов ухода за больными и косметики.

Официальный представитель ЗАО ФП «Техномедсервис» (Россия), ЗАО «Технолог» (Украина), АО «Лекхим» (Украина), ОАО «Монфарм» (Украина), ООО «Колетекс» (Россия), ООО «Фармстандарт» (Россия), New Nordic, «Valeant GmbH», Dr. Reddy’s, АО «СТОМА» (Украина), АО «Grindex» (Латвия), Boehringer Ingelheim Austria.

An official representative of Technomedservice, Russia, Tekhnolog, Ukraine, Lekkhim, Ukraine, Monpharm, Ukraine, Koletex, Russia, Pharmstandart, Russia, New Nordic, Valeant GmbH, Dr. Reddy’s, STOMA, Grindex, Boehringer Ingelheim Austria.

ТОСИЛЕНА ОДО

TOSILENA LTD

~	ул. Короткевича, 7А-13, 220039, г. Минск, Республика Беларусь

#/|	(+375 17) 222 53 79

ВСЁ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ:

приборы, оборудование, расходные, контрольные, вспомогательные материалы и реагенты для общелабораторных, биохимических, гематологических, ИММУНОФЕРМЕНТНых, микробиологических и ПЦР-исследований.

Официальный представитель в Республике Беларусь:

Nihon Kohden Corp. (Япония)

гематологические анализаторы

реагенты к ним и контрольные материалы

MPW Med.instruments (Польша)

центрифуги

рефрижераторные центрифуги

Dako (Дания)

реагенты для иммуногистохимии  и проточной цитометрии

EKF-diagnostic (Германия)

анализаторы глюкозы и лактата

лактометры

анализаторы гемоглобина и гематокрита

анализаторы гликозилированного гемоглобина

Corbett Research (Австралия)

амплификаторы для ПЦР-работ и детекции в режиме реального времени

автоматические станции для выделения ДНК/РНК и диспенсирования

термоциклеры

RAL Tecnica para el laboratorio S.A. (Испания)

биохимические анализаторы

Biosan (Латвия)

шейкеры

ротаторы

вортексы

центрифуги

термостаты

водяные бани

УФ-облучатели

ПЦР-боксы

многоканальный флюоресцентный детектор ПЦР

APEL (Япония)

Билирубинометры

Расходные материалы к билирубинометрам

HEINE (Германия)

Отоскопы

Офтальмоскопы

Ларингоскопы

Ретиноскопы

Дерматоскопы

Налобные осветители

Бинокулярные лупы

Everything for laboratory diagnostics

Instruments, equipment, disposable, check and auxiliary materials and reagents for general, biochemical, hematological, immune-enzyme, microbiologic and polymerase chain reaction tests.

An official representative in Belarus of the following companies:

Nihon Kohden Corp. ,Japan

MPW Med.instruments, Poland

Dako, Denmark

EKF-diagnostic, Germany

Corbett Research, Australia

RAL Tecnica para el laboratorio S.A., Spain

Biosan, Latvia

APEL, Japan

HEINE, Germany

ТРАДИНТЕК

ДЖЕНЕРАЛ ЭЛЕКТРИК МЕДИКАЛ СИСТЕМЗ

ВАРИАН МЕДИКАЛ СИСТЕМЗ

TRADINTEK

GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS (GE)

VARIAN MEDICAL SYSTEMS

~	ул. Кальварийская, 1, оф. 302, г. Минск, Беларусь

#	(+375 17) 200 69 24, (+375 29) 676 37 80

|	(+375 17) 200 69 24

E-mail:	tradmin@open.by

Фирма GE MEDICAL SYSTEMS занимает лидирующие позиции в производстве высококачественного медицинского оборудования с системами визуализации, которое позволяет осуществлять раннюю диагностику заболеваний. Это – магнитный резонанс, компьютерная томография, широкая гамма рентгенодиагностического оборудования, радиоизотопная диагностика и эмиссионные томографы, ультразвук, ангиографические комплексы как для общих, так и для кардиоваскулярных исследований, полный комплект оборудования для оснащения онкологических центров (линейные ускорители, системы планирования терапии онкологических пациентов), наркозно-дыхательные аппараты и мониторирование пациентов. Сервисная группа инженеров проводит установку и обеспечивает высокий уровень технического обслуживания всех моделей оборудования фирмы.

Фирма VARIAN MEDICAL SYSTEMS занимает лидирующую позицию в производстве линейных ускорителей электронов, рентгеновских симуляторов, брахитерапевтических аппаратов, систем визуализации и верификации, систем трехмерного и инверсного планирования облучения пациентов, а также устанавливает полный комплекс сетевого оборудования и программного обеспечения для оснащения онкологических центров.

Оборудование фирмы VARIAN признано самым надежным в мире.

Высококвалифицированные инженеры обеспечивают сервисное и гарантийное обслуживание всех поставляемых аппаратов.

GE MEDICAL SYSTEMS is one of the leaders in production of high quality medical equipment with visual systems which make possible early illnesses diagnostics. This equipment includes: magnetic resonance, computer-aided tomography, a wide spectrum of x-ray diagnostics systems, radioisotope and emission tomography systems, angiographic systems for general and cardiovascular diagnostics, a complete set of equipment for oncological centers (linear accelerators, oncological patients therapy planning systems). Servicing group of engineers will carry out the installation and ensure top level technical maintenance of the supplied equipment model range.

VARIAN MEDICAL SYSTEMS is a leader in manufacturing of linear electron boosters, X-ray stimulators, brahitherapeutical units, visualisation and verification units, systems of three-dimension and inverse planning of radiation. The company also supply turn key hard and software sets for equipment of oncological centers.

VARIAN equipment is recognized as the most reliable in the world.

Highly qualified engineers provide for guarantee and post-guarantee servicing of all units that were supplied by the company.

УНИКСФАРМ УП

UNIKSFARM

~	ул. Ландера, 38А, 220108, Минск, Беларусь

#	(+375 17) 2124071, 2126542,  2780611, 2076369, (+375 29) 6655177

#/|	(+375 17) 2124071, 2126542,  2780611, 2076369

E-mail:	eguz@open.by

E-mail:	aguz@open.by

Более восьми лет успешной работы в оптовой торговле изделиями медицинского назначения.  Белорусская торговая марка “UNIXFARM” является гарантией высочайшего качества производимой продукции, разрешенной МЗ РБ и рекомендуемой к применению в медицинской практике.

Наши основные принципы сотрудничества:

Гибкая система расчетов.

Доставка собственным транспортом.

Максимально выгодные условия сотрудничества.

Продукция, предлагаемая нашим предприятием:

Перевязочный материал (вата хирургическая, марля, марлевые отрезы, бинты гипсовые, МАСКИ) под ТМ “UNIXFARM”

Системы для внутривенного вливания инфузионных растворов под ТМ “UNIXFARM”

Шприцы трехкомпонентные (инсулиновые 0,5ml, 1ml; туберкулиновые 1ml;  3ml, 6ml, 12ml, 22ml, 50ml) под ТМ “UNIXFARM”

Перчатки хирургические пудренные, непудренные под ТМ “UNIXFARM”

Перчатки смотровые латексные, нитриловые под ТМ “UNIXFARM”

Продукция, под белорусской торговой маркой “UNIXFARM” производится в строгом соответствии с системой Гостандартов ТУ BY. УП «УНИКСФАРМ» является собственником, разработчиком всех нормативных и технических документов на производимые изделия.

Наличие белорусской торговой марки “UNIXFARM” на изделиях медицинского назначения в Республике Беларусь, устанавливает дополнительную защиту нашей продукции от подделок.

More than 8 years of successful operation in wholesale of medical products. Belarusian trademark UNIXFARM guarantees high-quality products that are registered by The Ministry of Public Health of The Republic of Belarus and recommended for usage in medical practice.

Our products:

UNIXFARM bandaging materials (surgical cotton, gauze, plaster bandages, masks)

UNIXFARM intravenous infusion systems

UNIXFARM ternary syringes (insulinic 0,5ml, 1ml; tuberculin 6ml, 12ml, 22ml, 50ml)

UNIXFARM surgical gloves, latex and nitrile gloves

All UNIXFARM products are manufactured in strict compliance with national standards.

УНИФАРМ ЗАО

UNIFARM

~	ул. Купревича, 5/1, ком. 45, 220141 г. Минск, Беларусь

#/|	(+375 17) 237 67 22, 211 60 10

E-mail:	info@unifarm.by

http://	www.unfarm.by

Закрытое акционерное общество «Унифарм» осуществляет оптовые поставки медикаментов более чем 160 производителей лекарственных средств, психотропных веществ, изделий медицинского назначения и биологически активных добавок из 40 стран мира.

Эксклюзивный дистрибьютор в Республике Беларусь компаний: Galenika a.d. (Сербия), Dr. Falk Pharma GmbH (Германия), Dr. Kade GmbH (Германия), Zambon S.P.A. (Италия), Mag.Dr.Till. Strallhofer GmbH (Австрия), Lupin Ltd (Индия), Performance Health Inc. (США) и др.

Высокий профессионализм, достойное соотношение цена-качество, высокий уровень сервиса являются основополагающими в работе компаний.

Closed Joint Stock Company “Unifarm” is a wholesale trading company dealing with more than 160 pharmaceuticals’ manufactures of medicaments, psychotropic substances, medical appliances, biologically active additives from 40 countries.

An Exclusive distributor in Belarus of: Galenika a.d. (Serbia), Dr. Falk Pharma GmbH (Germany), Dr. Kade GmbH (Germany), Zambon S.P.A. (Italy), Mag.Dr.Till. Strallhofer GmbH (Austria), Lupin Ltd (India), Performance Health Inc ., etc.

Fundamental principles of company’s cooperation are – high professionalism, merited correlation price – to – quality, high service level.

ФАРМАГАРАНТ ГмбХ

PHARMAGARANT GmbH

~	Alt-Lichtenrade 44, 12305 Berlin, Germany

#	+(49 30) 7 05 50 66 0

|	+(49 30) 7 05 50 6 70

E-mail:	sales@pharma-garant.com

http://	www.pharma-garant.com

Генеральный поставщик следующих немецких производителей: Chauvin ankerpharm GmbH, Dentinox Gesellschaft, Divapharma GmbH, esparma GmbH, G.Pohl-Boskamp GmbH & Co., MERZ Pharmaceuticals GmbH, Queisser Pharma GmbH, Pharma Wernigerode GmbH, Riemser Arzneimittel AG, Serumwerk Bernburg AG.

General supplier of the German manufacturers Chauvin ankerpharm GmbH, Dentinox Gesellschaft, Divapharma GmbH, esparma GmbH, G.Pohl-Boskamp GmbH & Co., MERZ Pharmaceuticals GmbH, Queisser Pharma GmbH, Pharma Wernigerode GmbH, Riemser Arzneimittel AG, Serumwerk Bernburg AG.

ФАРМАСЕРВИС  ЗАО

(Информационная служба «Фармасервис»

PHARMASERVICE Information Service

~	ул. Филимонова, 53, 220114, г. Минск, Беларусь

#/|	(+375 17) 267 39 45, 267 39 61

E-mail:	admin@apt.by

E-mail:	price@apt.by

http://	www.apt.by

За 15 лет на информационном фармрынке Республики Беларусь мы создали уникальную автоматическую систему информационного обмена между субъектами хозяйствования, не требующую стандартизации номенклатуры каждого из участников.

Наши базы данных (прежде всего на фармацевтических рынках Республики Беларусь, России, Украины) отражают ситуацию на рынках в целом и позволяют нашим клиентам оперативно реагировать на ситуацию.

Отдел программирования ЗАО «Фармасервис» устанавливает в государственных и коммерческих аптеках программный комплекс «Аптека», позволяющий не только выполнять торгово-закупочные операции, но и вести их учет, обеспечивая документооборот в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Программный комплекс «Аптека» оснащается программой «Аналитика», позволяющей собирать и анализировать большие объемы данных в режиме реального времени на основании таблиц, содержащих результаты анализа и сопровождаемых графическими материалами.

Информационная служба «Фармасервис» готова участвовать в проектах по организации информационного обмена между центральным офисом и структурными подразделениями (например: аптеки или магазины и центральный склад) фирм любого профиля и любой формы собственности.

Pharmaceutical data bases customized primarily for Belarusian, Russian and Ukrainian markets, applied software for drugs sales outlets, analytical software for pharmaceuticals logistics management.

ФБ-ДЕНТ

FB-DENT

~	Nuselska 67/497, Praha 4, 140 00, Czech Republic

#/|	+420 261 220 977

#	+420 602 148 565

E-mail:	fbdent@seznam.cz

Стоматологическое оборудование, инструменты, детали.

Производство: Чехия, Словакия.

Изделия, зарегистрированные в Республике Беларусь:

Стоматологические установки и кресла:

Bohemia/Chirastar-KDT/ (рег.у.д.? ИМ.7.7267)

Stomadent/Medical Trade/ (рег.уд.? ИМ-7.95024)

Chiradenta/Slovadent/ (рег.уд.? ИМ-7.4791)

Chiradenta/Slovadent/.(рег.уд.? ИМ-7.4792)

Smile/Chirana Medical a.s./ (происходит регистрация)

стоматологические кресла - /Bohemia, Stomadent/

стоматологические стулья /Kovonax/.(рег.уд.? ИМ-7.4524)

Турбинные наконечники и головки:

Smile/Chirana Medical/ (рег.уд.? ИМ-7.2232/0712)

Chirotor/Medical Trade/.(рег.уд.? ИМ-7.6368)

устранители зубного камня – пневматические, ультразвуковые (рег.уд.? ИМ-7.2232/0712, рег.уд.? ИМ-7.6368)

Микромоторы и наконечники /Medical Trade, Chirana Medical/ (рег.уд.? ИМ-7.2232/0712, рег.уд.? ИМ-7.6368

Стоматологические компрессора /Ekom/.(рег.уд.? ИМ-7.7418)

Изделия для стоматологических лабораторий, восковая программа, артикуляторы, стоматологические лампы для полимеризации /Medicom, Chirastar-KDT/

Комплектующие и инструменты для стоматологических установок:

шланги для турбинных наконечников, шланги для микромоторов

светильники разного вида для стоматологических .установок /Medilux, Dentmix, CL Trend

Dental specialities, instruments, parts.

Country of origin: Czech Republic, Slovakia.

Products registered in Belarus:

Dental units and dentist's chairs:

Bohemia/Chirastar-KDT/

Stomadent/Medical Trade/

Chiradenta/Slovadent/

Smile/Chirana Medical a.s./

dentist's chairs- /Bohemia, Stomadent/

dentist's chairs/Kovonax/.

Air-turbine handpieces:

Smile/Chirana Medical/

Chirotor/Medical Trade/

dental calculus eliminators – pneumatic and ultrasonic

Micromotors and handpieces /Medical Trade, Chirana Medical/

Stomatological compressors/Ekom/

Items for dental laboratories, wax program, articulators, dental lamps for polymerization/Medicom, Chirastar-KDT/

Instruments and components for dental sets:

pipes for air-turbine handpieces

lamps for dental units /Medilux, Dentmix, CL Trend

ФОТЭК ЗАО

FOTEK

~	ул. Кнорина, д.50, к.4, оф. 303а, 220095 г. Минск, Беларусь

#/|	(+375 17) 281 53 09

E-mail:	fotek@premia.by

http://	www.fotek.by

Производство и реализация высокоэнергетических лазеров для применения в различных областях медицины.

Обслуживание, гарантийный и послегарантийный ремонт.

Manufacture, and realization of high-energy laser apparatuses for different spheres of medicine.

Maintenance, guarantee and post guarantee services.

ФРЕЗЕНИУС МЕДИКАЛ КЕА, ФРЕЗЕНИУС-КАБИ, ГЕРМАНИЯ

FRESENIUS MEDICAL CARE, FRESENIUS-KABI, GERMANY

Представительство:

~	ул. Р. Люксембург 110, 220036, г. Минск, Беларусь

#/|	(+375 17) 208 95 61

#/|	(+375 17) 208 72 09  (сервис)

E-mail:	fresenius@solo.by

Производство и поставка высококачественных оригинальных фармацевтических препаратов для скорой помощи и отделений интенсивной терапии; инфузионные растворы для парентериального питания детей и взрослых, плазмазаменители, а также препараты для нефрологии и трансплантации, препараты для энтерального питания детей и взрослых.

Производство и поставка медицинского оборудования и расходных материалов: аппараты и расходные материалы для перитонеального диализа, аппарат «искусственная почка», аппарат «искусственная печень», мультифункциональная система низкопоточной экстракорпоральной детоксикации, сепаратор клеток крови, аппарат для аутогемотрансфузии (реинфузии) крови, ионометры, станции водоподготовки, гарантийное и послегарантийное обслуживание медицинской техники.

Manufacturing and supplying of original pharmaceutical products for emergency and intensive care units: infusion solutions for parentheral feeding of children and grown-ups, plasma substitutes, products for nephrology and transplantations, preparations for enteral feeding of children and adults.

Manufacturing and supplying of medical equipment & consumables: units & consumables for peritoneal dialysis, artificial kidney, artificial liver, multifunctional system of extracorporal detoxication, blood cells separator, equipment for autohemotransfusion (reinfusion), ionometers, water preparation stations. Guarantee and post guarantee service of medical equipment.

ФРИГАТ ОДО

FRIGAT

~	ул. Будславская, 2-6, 220053, г. Минск, Беларусь

#	(+375 17) 289 00 49

#	(+375 29) 669 00 49 (Velcom)

#	(+375 29) 876 00 49 (MTS)

#	(+375 29) 400 89 49 (БелСел)

|	(+375 17) 289 00 49

E-mail:	office@frigat.by

http://	www.frigat.by

http://	www.siz.by

ОДО «Фригат»  – эксклюзивный дистрибьютор в Республике Беларусь расходных материалов и медицинского оборудования ведущих мировых производителей:

Перчатки Ansell (хирургические и диагностические (смотровые) перчатки из натурального латекса и синтетических материалов);

одноразовая одежда Гекса (маски, бахилы, шапочки);

фартуки, нарукавники и др. СИЗ из нетканых материалов Avery;

оборудование для операционной Eschmann Equipment (аспираторы, стерилизаторы, коагуляторы, операционные столы, хирургические светильники и др.);

озонотерапевтические установки Медозон, БОЗОН.

Гарантии качества мировых производителей, оптимальные условия оплаты, бесплатная доставка по Республике Беларусь, консультации специалистов, обучение, техническая поддержка.

Frigat is the exclusive distributor of disposable materials and medical equipment of the world leading manufacturers in The Republic of Belarus:

Ansell surgical gloves;

Geksa desposables (masks, shoe covers, caps);

Avery aprons, oversleeves, etc.;

Eschmann Equipment - equipment for operating theatres (aspirators, sterilizers, coagulators, patient plates, surgical lights;

Medozon, BOZON ozone theurapeutic installations.

Quality assurance, optimal terms of payment, free delivery in Belarus, consulting, training, technical support.

ХИМХРОМ ОДО

HIMHROM

~	Логойский тракт 20-315а, 220090, г. Минск, Беларусь

#/|	(+375 17) 216 17 97, 216 17 98

E-mail:	himhrom@open.by

Компания “Химхром” - официальный дилер корпорации Sigma-Aldrich (США), компании Greiner Bio-One (Германия), компании StemCell Technologies, Inc (Канада). Предлагаем широкий спектр химических реактивов, реагентов, пластиковой лабораторной и культуральной посуды, лабораторного оборудования ведущих мировых производителей.

Выполняем заказы любого объема от грамма до тонны.

Осуществляем оптовые поставки химикатов для производителей фармацевтических и ветеринарных препаратов, пищевых и косметических производств, диагностических центров.

Himhrom is an official dealer of Sigma-Aldrich Corporation, USA, Greiner Bio-One Company, Germany and StemCell Technologies, Inc.

We offer a wide range of chemicals, reagents, laboratory utensils and equipment from the leading international manufacturers.

Wholesale supplies of chemicals for manufacturers of pharmaceuticals and vet preparations, foods and cosmetics, for diagnostic centers.

ЦЕПТЕР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ИП ООО

ZEPTER INTERNATIONAL

~	ул. Немига, 12, 220004, г. Минск, Беларусь

#	(+375 17) 219 04 08, 219 02 16, 219 02 18

|	(+375 17) 219 00 08

E-mail:	zepter@zepter.by

http://	www.zepter.by

Компания «Цептер Интернационал» производит и продает эксклюзивные высококачественные потребительские товары по всему миру более 20 лет. На рынке Беларуси продукция представлена с 1994 года. Региональные бюро открыты в 27 городах Республики.

Спектр продукции и услуг, предлагаемых «Цептер», очень широк.

Важную роль среди них занимают запатентованные медицинские приборы (цифровые термометры, цифровые измерители артериального давления, ингалятор компрессионного типа), приборы для здоровья и красоты (электромассажер, фен с ионизатором, эпилятор, аппарат для акупунктуры и универсальный набор для маникюра и педикюра), системы очистки воздуха Терапи Эйр с функцией ароматизации  и Терапи Эйр Ион с функцией насыщения воздуха отрицательными ионами.  В ряду этих приборов главенствующее место занимают приборы для лечения поляризованным светом Биоптрон. Приборы Биоптрон производятся в Швейцарии, они зарегистрированы как медицинские приборы в странах ЕС и РБ (согласно декларации 93/42 ЕЕС) и соответствуют всем международным и отечественным стандартам.

For more than 20 years Zepter International has been engaged into the manufacturing and supply of high quality consumer goods. The company operates in Belarus since 1994 and runs a network of offices in 27 Belarusian cities.

ZEPTER offers a wide range of products on Belarus’ market among which such medical instrument as digital thermometers, digital blood pressure meters, instruments for health and beauty such as electro-massage units, hair dryers with ionizers, depilation units, units for acupuncture, kits for manicure and pedicure, Therapy Air cleaning and aromatization units. BIOPTRON units for polarized light treatment represent a special line of products manufactured in Switzerland and certified as medical instruments in compliance with EC 93/42 declaration.

ШТОЛЬЦЛЕ ОБЕРГЛАС Представительство

STЦLZLE  OBERGLAS  GMBH

~	ул. Добролюбова, 3, к.1, оф. 300, г. Москва, Россия

~	FabrikstraЯe 11, 8580 Kцflach, Austria

#	+7 4956191325, +7 4956044874

#	+43 3144706251

E-mail:	vladimir.ivanov@stoelzle.com

http://	www.stoelzle.com

«ШТОЛЬЦЛЕ ОБЕРГЛАС» - ведущий европейский производитель тарного стекла для фармацевтической промышленности. Наша компания - первая стекольная фабрика в Европе, получившая сертификат GMP. Мы производим флаконы из бесцветного, коричневого и зелёного литого стекла объёмом от 5 мл до 1000 мл. Ассортимент нашей продукции включает флаконы для капель и таблеток, бутыли для сиропов, фармацевтические флаконы, флаконы для настоек и растворов для инъекций. Мы являемся держателями сертификатов ISO и GMP.

Stцlzle Oberglas GmbH is a leading European manufacturer of pharmaceutical container glass. We are the first glass factory in Europe that produces according to GMP guidelines. We produce flint, amber and green glass with the capacity of vials from 5 ml up to 1000 ml. In our product range are presented dropper bottles, tablet glasses, sirup bottles, pharmaceutical bottles, infusion bottles and injection vials. We are holders of certificate ISO and GMP.

ЭВАЛАР ЗАО

EVALAR JSC

~	ул. Социалистическая, 23/6, 659332, Алтайский край, г. Бийск, Россия

#/|	(+7 495) 937 57 35

E-mail:	postavki@evalar-mos.ru

E-mail:	evalar_info@mail.ru

http://	www.evalar.ru

«Эвалар» – одна из немногих в России компаний, где натуральные лекарства и биологически активные добавки изготовлены в условиях фармацевтического производства в соответствии с международными стандартами качества GMP. Самые популярные препараты: «Черника-Форте», «Овесол», «Гепатрин», «Атероклефит», «Турбослим», «Пустырник-форте». Все больше россиян отдают предпочтение натуральным препаратам с эмблемой «Эвалар» - зеленым листком. «Эвалар» - победитель национальной премии «Идея здоровья» в 2006г и в 2007г. в номинации «Производитель года». www.evalar.ru

Evalar is one of few companies in Russia, producing natural medical preparations and biologically active food additives that meet GMP standards. Medicines are popular with customers. More & more Russians prefer naturar preparations marked with Evalar’s emblem, a green leaf. Evalar is the winner of a national award “Ideya zdorovya” (Idea of health) in 2006 & 2007 in nomination The manufacturer of the year.

ЭКО-САПРОПЕЛЬ СООО

EKO-SAPROPEL

~	ул. Севастопольская, 56, оф. 1, г. Минск, Беларусьт

#	(+375 17) 280 75 08

|	(+375 17) 267 43 41

E-mail:	ecosapropel@mail.ru

http://	www.ecosapropel.ru

Добыча и переработка лечебных сапропелевых грязей. Производство бальнеологических препаратов на их основе и натуральной косметики.
Оптовые поставки на территории РБ, дальнего и ближнего зарубежья в лечебные учреждения, салоны и магазины.

Extraction and processing of sapropelic therapeutic muds. Manufacture of balneological preparations and natural cosmetics on their basis.

Wholesale deliveries on the territory of Belarus and abroad.

ЭКО-СЕРВИС Научно-производственный центр

EKO-SERVIS Scientific Production Centre

~	ул. Университетская наб., д. 7/9, 199034, Санкт-Петербург, Россия

#/|	(+7 812) 450-6779, 328-9663

#	(+7  921) 77-525-88

E-mail:	market@ecoservice-spb.ru

http://	www.ecoservice-spb.ru

Основные направления деятельности

Разработка и производство

наборов реагентов для клинической биохимии, в т.ч. для биохимических анализаторов;

наборов реагентов для определения гемоглобина;

буфера, красителей, контрольной сыворотки для электрофореза белков;

«Азопирама», в т.ч. с готовыми спиртовыми компонентами.

Поставка лабораторного оборудования, в т.ч. анализаторов БИАЛАБ и комплексов для электрофореза «Астра».

Basic line of activity:

Development and implementation of

kits for medical biochemistry, including biochemical analysers;

reagent kits for haemoglobin determination;

buffers, staining agents, reference serum

Supply of laboratory equipment, analyzers and complexes for electrophoresis.

ЭЛЕМЕД НПООО

ELEMED LTD.

~	пр-т им. газеты «Правда», 9, Офис 3Н, 220116 г. Минск

|	+375 17 277 03 82

#/|	+375 17 297 62 91

#	+ 375 17 277 03 83, 277 03 85

#	Сервисный отдел +375 17 277 03 86

E-mail:	info@elemed.biz

Поставка и сервисное обслуживание медицинского оборудования ведущих мировых производителей: 3М, PHILIPS, TERUMO, MINNTECH, HAWO GMBX, VP GMBX.

3M США:

Низкотемпературные газовые этилен-оксидные стерилизаторы-аэраторы STERI-VAC™,

Химические и биологические индикаторы для контроля качества стерилизации COMPLY™ и ATTEST™,

Упаковочный материал для стерилизации STERI-DUAL™ (пакеты, рулоны)

Лейкопластыри, стерильные послеоперационные повязки MICROPORE™, TRANSPORE™,  MEDIPORE™,

Пленочные наклейки для профилактики и лечения пролежней TEGADERM™ и др.,

Готовые комплекты обкладочного материала и аксессуары для любых видов операций STERI-DRAPE™,

Электроды для мониторинга и ЭКГ RED DOT™,

Продукция для иммобилизации SCOTCHCAST™,

Стетоскопы LITTMANN™.

MINNTECH США:

Машины для автоматической обработки гибких эндоскопов любых фирм-производителей (мойка, дезинфекция/стерилизация).

VP GMBX Германия:

Широкий спектр упаковочных материалов для любых методов стерилизации (паровой, газовый, плазменный).

HAWO GMBX Германия:

Оборудование для термосклеивания упаковочных материалов перед стерилизацией, столы упаковочные.

Комплексное оснащение больниц, оборудование и расходные материалы для:

Модульные мониторные системы для отделений интенсивной терапии, реанимации и операционных

Оборудование для суточного амбулаторного наблюдения за ЭКГ и АД

Фетальные мониторы

Системы для организации внутрибольничного информационного портального доступа

Системы для интра-операционного управления и контроля качества проведения операции для использования в кардиохирургии, сосудистой хирургии, нейрохирургии и трансплантации органов

Аппараты для интрааортальной баллонной контрапульсации

Аппаратура и расходные материалы для кардиохирургии

Расходный материал для интервенционной радиологии (для ангиографии, ангиопластики, стентирования, эмболизации, протезирования аорты и других интервенционных вмешательств)

Инфузионные и шприцевые насосы с расходными материалами

Шприцы, иглы, венозные катетеры, инфузионные наборы

Системы для переливания крови, системы фильтрации

Ультразвуковые транскраниальные системы для нейроваскулярной диагностики, интраоперационного мониторинга

Сосудистые протезы (вязаные, тканые, с пропиткой, PTFE, PTFE гепаринизированные и т.д.)

Стент-графты

Производства PHILIPS, Medistim, Datascope, Terumo, Invatec, Spencer Technologies, Jotec и других производителей

Supply and service of medical hardware manufactured by the world leading producers such as 3М, MINNTECH, HAWO GMBX, VP GMBX.

3M, USA:

Low temperature gas ethylen-oxide sterilizers-aerators  STERI-VAC™,

Sterilization indicators COMPLY™ и ATTEST™,

Packaging materials for sterilization STERI-DUAL™,

Bandage materials MICROPORE™, MEDIPORE™, TEGADERM™ etc.,

Cover material kits for all types of operations STERI-DRAPE™,

RED DOT™ electrodes,

SCOTCHCAST™ immobilization products,

LITTMANN™ stethoscopes.

MINNTECH, USA:

Washing and disinfecting units for flexible endoscopes.

VP GMBX, Germany:

Packaging materials for all methods of sterilization.

HAWO GMBX, Germany:

Thermobinders for before sterilization packaging, packaging tables.

Complex hospital facilities, equipment and disposables for:

Modular monitoring systems for intensive care departments, resuscitation departments and operation theatres

Equipment for 24-hours monitoring of ECG and blood pressure

Fetal monitors

Clinical information systems

Intraoperative diagnostic systems that guide surgeons to successfully plan and accomplish surgical interventions during cardiovascular-, vascular-, transplantation- and neuro-surgery

Intraaortic balloon pumps

Equipment and disposables for cardio surgery

Interventional systems (for angiography, PTCA, embolotherapy, aortic replacement and other interventional procedures)

Infusion and syringe pumps with disposables

Syringes, needles, venous catheters, infusion sets

Transfusion systems, blood and solutions filters

Ultrasound transcranial systems

Vascular grafts (knitted, waved, with sealing, PTFE, PTFE with heparin etc.)

Stent grafts systems

Manufactured by PHILIPS, Medistim, Datascope, Terumo, Invatec, Spencer Technologies, Jotec and other manufacturers

ЭНТРИДЕЛ  С.А.

ENTRYDELL S.A.

~	пр-т. Машерова 54, оф. 1, 220123, г. Минск, Беларусь

#	+375 (0) 17 283 25 24, 289 34 40

|	+ 375 (0) 17 288 63 60

Аккредитованное представительство в РБ

http://	entrydell.by

E-mail:	minsk@entrydell.com

VI-RENT – дочернее предприятие в РБ

~	пр-т. Машерова 54, оф. 1, 220123, г. Минск, Беларусь

#	+375 (0) 17 283 25 24,

|	+ 375 (0) 17 288 63 60

http://	entrydell.by/about/affiliates/vi-rent/

E-mail:	virent@entrydell.com

Проекты по  реконструкции и оснащению медицинских учреждений, операционно-реанимационных модулей, ЦСО (центрально-стерилизационных отделений)

Поставка и сервисное обслуживание медицинского оборудования ведущих мировых производителей:

DRAGER MEDICAL (Германия) – оборудование для анестезии, реанимации и интенсивной терапии, архитектурные системы и системы подачи медицинских газов, оборудование для неонатологии и медицины катастроф.

Carl Zeiss (Германия) – лабораторные, операционные и электронные микроскопы, гистологическое и офтальмологическое оборудование, лазерные сканирующие системы, скрининг-системы для фармакологии и молекулярной медицины.

Karl Storz (Германия) – эндохирургическое оборудование и инструмент для всех областей медицины, интегрированные операционные комплексы.

FUJINON (Япония) – фиброскопы и видеоэндоскопы, цифровые видеоэндоскопические системы, эндоскопическая ультрасонография, двухбаллонная энтероскопия, капсульная эндоскопия, эндоскопический инструментарий.

ERBE (Германия) – высокочастотная хирургия, установки для водоструйной диссекции, криохирургия, физиотерапия.

RADIOMETER (Дания) – анализаторы газов крови, анализаторы электролитов и метаболитов, гемоксиметры, приборы для неинвазивного транскутанного мониторинга газов крови, устройства для отбора проб крови.

Thermo Fisher Scientific Oy (Финляндия) – биохимические и иммуноферментные анализаторы, ламинарные шкафы, СО2 инкубаторы, центрифуги, ультрацентрифуги, низкотемпературные холодильники. оборудование для лабораторий, реагенты.

PARTEC (Германия) – проточные лазерные цитофлюориметры, реагенты для проточной цитометрии.

GAMBRO (Швеция) – аппараты “искусственная почка”, аппараты “искусственная печень”, диализаторы, гемофильтры, плазмофильтры, ацетатные и бикарбонатные концентраты, катетеры, системы водоочистки, продукция для перетонеального диализа.

GAMBRO BCT (Швеция) -  сепараторы клеток крови и аппараты для заготовки компонентов крови.

МEDISON (Республика Корея) – цифровые ультразвуковые аппараты от портативных до экспертного класса.

Dornier Med Tech (Германия) оборудование для урологии: литотриптеры, хирургические лазеры, рентгеновские и терапевтические приборы.

MERIVAARA (Финляндия) – операционные столы, операционные светильники, функциональные кровати, тележки для пациентов, медицинская мебель.

MIELE (Германия) – моечно-дезинфицирующие машины различной производительности для обработки хирургического и малоинвазивного инструментария, анестезиологических комплектов, операционной обуви, лабораторной и медицинской посуды, профессиональное прачечное оборудование.

ATOS (Италия) – машины для мойки суден, специализированная мебель для ЦСО и операционных блоков, ультразвуковые мойки

FAMOS (Германия) – упаковочные машины различной производительности, упаковочный материал различных размеров для всех типов стерилизации, все виды расходных и контрольных материалов для стерилизации.

STERIS (США) – низкотемпературные газовые и химические стерилизаторы, низкотемпературные стерилизаторв на основе перекиси водорода, установки для деконтаминации медицинских помещений, моечно-дезинфицирующие машины для гибких эндоскопов, операционные столы и светильники, все виды расходных и контрольных материалов для стерилизации, контейнеры для стерилизации.

BMT (Чехия) – паровые, формалиновые и этиленоксидные стерилизаторы, дезинфекционные камеры, сухожаровые шкафы, термостаты и инкубаторы, материалы для стерилизации.

DR.WEIGERT (Германия) – моющие и дезинфицирующие средства для автоматической и ручной обработки.

KSG (Германия) – паровые и пароформалиновые стерилизаторы, аппараты для мойки и талькирования перчаток.

NEWSTER (Италия) - оборудование для обеззараживания и утилизации медицинских отходов, сухие аэрозольные генераторы для очистки и стерилизации воздуха.

EUROCLIMA (Австрия), ROX (Германия) – устройства кондиционирования воздуха, для создания микроклимата в операционно-реанимационных модулях.

SIEMENS SBT (Швейцария) – оборудование для создания автоматизированных систем управления устройствами кондиционирования воздуха операционно-реанимационных модулей.

McLeod Russel (Австрия), KOJAIR (Финляндия), ROX (Германия) - ламинарные приточные системы для очистки и распределения стерильного воздуха в операционных.

GHK (Германия) – экологически чистые материалы для внутренней отделки операционно-реанимационных модулей, лабораторий и «чистых» помещений.

Reconstruction and re-equipment of medical institutions, including operating theatres, resuscitation and intensive care modules and central sterilization stations.

Supply and service of state-of-the-art medical hardware from the world leading manufacturers such as

DRAGER MEDICAL, Germany

Carl Zeiss, Germany

Karl Storz, Germany

FUJINON, Japan

ERBE, Germany

RADIOMETER, Denmark

THERMO FISHER SCIENTIFIC OY, Finland

PARTEC, Germany

GAMBRO, Sweden

GAMBRO BCT, Sweden

МEDISON, Korea

Dornier Med Tech, Germany

MERIVAARA, Finland

MIELE, Germany

ATOS, Italy

FAMOS, Germany

STERIS, USA

BMT, Czech Republic

DR.WEIGERT, Germany

KSG, Germany

NEWSTER, Italy

EUROCLIMA,Austria, ROX, Germany

SIEMENS SBT, Switzerland

McLeod Russel, Austria, KOJAIR, Finland,

GHK, Germany

ЭРГОН ЭСТ СООО

ERGON EST

~	ул. В. Гостинец , 143, 222310, г. Молодечно, Беларусь

#/|	(+375 17) 277 53 47 (57)

Белорусский производитель хирургического шовного материала европейского качества (Дар-Вин, Терилен, Корален, Максилен, Сутрон)

The Belarussian manufacturer of surgical suture material of European quality.

ЭСКУЛАП АГ & КО. КГ

AESCULAP AG & CO. KG

~	Am Aesculap-Platz, 78532 Tuttlingen, Germany

#	+49 7461 – 95-0

|	+49 7461 – 78 98 0

E-mail:	info@aesculap.de

http://	www.aesculap.de

Эскулап специализируется на продукции и услугах, применяемых в основных процессах оперативной медицины.

Представляемый спектр продукции включает хирургические, эндоскопические и ортопедические инструменты, имплантанты и приспособления для имплантации, стерильные контейнеры, шовный материал и продукты для терапии сосудов.

Представитель в Беларуси:

ООО ЛЮМАР

~	ул. Некрасова 114-15

#	+375 17 287 80 37

|	+375 17 287 80 34

E-mail:	lumar@open.by

Aesculap focuses on products and services for core processes in operative medicine.

The product range includes surgical, endoscopic and orthopaedic instruments, implants and devices, sterile containers, suture materials and products for vascular therapy.

Represented in Belarus by

Lumar GmbH

~	Nekrassow-Strasse, Haus 114, Of. 15, 220040 Minsk, Belarus

#	+375 17 2 87 80 37

|	+375 17 2 87 80 84

E-mail:	lumar@open.by

ЮПОКОМ

Производственно-сервисное частное унитарное предприятие

YUPOCOM

Головной офис

~	ул. Якубовского, 70, 220018, г. Минск, Беларусь

#	(+375 17) 258 85 24 (многоканальный)

|	(+375 17) 258 64 89

E-mail:	info@yupocom.by

http://	www.yupocom.by

Редакция журналов «Медицинские новости» и

«Современная стоматология»

~	ул. Некрасова, 29-102, г. Минск, Беларусь

#/|	(+375 17) 331 63 91

Производство мебели для медицинских учреждений, лабораторий и стоматологических кабинетов «Фортуна 2».

Стоматологические установки «Хирадента 800».

Современное оборудование для физиотерапии, вибротерапии, гидротерапии, теплолечения, реабилитации и ухода за больными «BEKA-Hospitec», «GymnaUniphy» и «Meden-Inmed».

Аппараты для физиотерапии и криотерапии «Zimmer».

Оборудование для колоногидротерапии.

Кушетки термомассажные «Syogra».

Ванны гидромассажные «Полипромсинтез» (Украина).

Оборудование для высокотоновой терапии «GBO Medizintechnik» и ударноволновой терапии «EMS».

Оборудование для реабилитации «Hocoma», «Horcher».

Стерилизаторы «Melag» и моечные машины «BHT Innova» и «Horcher».

Центрифуги лабораторные «Andreas Hettich».

Лабораторная посуда и системы для забора крови «Sarstedt».

Косметологическое оборудование «EME», «Cosmomed», «Sybaritic».

Журналы «Медицинские новости» и «Современная стоматология».

Manufacture of furniture for medical institutions, laboratories and dental surgeries Fortuna 2.

Dental units Chiradenta 800.

Hardware for physiotherapy, vibrotherapy, hydrotherapy, thermotherapy, rehabilitation and nursing from BEKA-Hospitec, GymnaUniphy, Meden-Inmed.

Zimmer apparatuses for physiotherapy and cryotherapy.

Hardware for colonohydrotherapy.

Syogra thermomassage couches.

Equipment for hydrotherapy Polypromsyntez.

GBO Medizintechnik and EMS hardware.

Hocoma, Horcher rehabilitation equipment.

Andreas Hettich laboratory centrifuges.

Sarstedt laboratory glassware and blood sampling systems.

EME, Cosmomed, Sybaritic equipment for cosmetology.

Medical News and Modern Dentistry magazines.

ЮТАС Компания

UTAS Company

~	ул. Желябова, 2а, 03057, г. Киев, Украина

#/|	(+380 44)  456 42 29, 456 93 92

E-mail:	info@utasco.com

http://	www.utasco.com

Производство, продажа и обслуживание медицинской техники мониторного и диагностического назначения для кардиологии, хирургии,  анестезиологии и интенсивной терапии, практики семейного врача и сельских медицинских амбулаторий: пульсоксиметры; электрокардиографы с анализом и интерпретацией; реанимационно-хирургические мониторы (контроль ЭКГ, анализ аритмий и ВСР, ЧД, ЧСС, SpO2, НИАД, ИД, Сердечный выброс, Темп, CO2, N20, 02 , Hal, Iso, Des, Enf, Sev); системы круглосуточного мониторинга состояния пациентов;  шприцевые дозаторы.

Гарантийное обслуживание - 24 месяца.

Manufacturing, supply and service of monitoring and diagnostics medical equipment for cardiology, surgery, anesthesiology and intensive care as well as for family doctors. We offer pulse-meters, electrocardiographs with analysis and interpretation, surgical and intensive care monitors, 24-hours patient monitoring systems, syringe dosing devices.

Warranty period is 24 months.